伊州区三道岭镇生活垃圾填埋场工程

环境影响报告书

（送审稿）

建设单位：哈密市伊州区住房和城乡建设局

二〇二〇年一月

目  录

1、概述	1

1.1项目实施背景	1

1.2环评工作过程	1

1.3分析判断相关情况	2

1.4关注的主要环境问题	2

1.5环评报告书的主要结论	2

2、总则	4

2.1编制依据	4

2.2评价目的、时段、内容、重点和工作原则、	7

2.3评价因子识别与筛选	10

2.4评价等级	12

2.5评价范围及环境敏感目标	17

2.6环境功能区划	21

2.7评价标准	21

2.8产业政策和规划相符性分析	27

2.9选址合理性分析	30

2.10总平面布置可行性分析	34

3、建设项目工程分析	35

3.1项目概况	35

3.2工艺流程	48

3.3污染源源强分析及核算	49

3.4清洁生产分析	58

4、环境现状调查与评价	60

4.1自然环境概况	60

4.2环境质量现状调查与评价	63

5、环境影响预测与评价	76

5.1施工期环境影响分析	76

5.2大气环境影响预测及评价	81

5.3水环境影响预测与评价	89

5.4声环境影响分析	97

5.5固体废弃物影响分析	99

5.6生态环境的影响	99

5.7封场后环境影响	100

5.7土壤环境影响	101

6、环境风险评价	104

6.1概述	104

6.2风险调查及评价等级	104

6.3环境风险源项分析	108

6.4风险分析	110

6.4小结	115

7、环境保护措施及其可行性论证	116

7.1施工期污染防治措施分析	117

7.2运营期污染防治措施分析	120

8、环境影响经济损益分析	132

8.1概述	132

8.2社会效益分析	132

8.3经济效益分析	132

8.4环境效益分析	133

9、环境管理与监测计划	134

9.1环境管理计划	134

9.2环境监测计划	138

9.3建设期环境监理	140

9.4排污清单	142

9.5排污口规范化管理	142

9.6建设项目环境保护“三同时”验收	144

9.7总量控制	145

10、环境影响评价结论	146

10.1结论	146

10.2建议	149

1、概述

1.1项目实施背景

三道岭镇位于天山褶皱带的南缘，哈密盆地的西北边缘；西距乌鲁木齐市520 公里，东邻伊州区中心城区 75 公里，是一个以采掘业为主的独立型城镇。三道岭镇总面积约 1320 平方公里。兰新铁路和兰新高铁通过镇域南部，三道岭镇运煤专线在柳树泉站与兰新铁路接轨，国道 G312 与 G30 连霍高速通过镇域北侧，交通便利。

目前，三道岭地区尚无生活垃圾及一般固体废弃物填埋场，现生活垃圾、一般工业固废倾倒在露天煤矿东侧的矿坑堆置点，该堆置点位于一矿、二矿工业场地附近的沟谷，无其他处理设施。生活垃圾及一般固体废弃物未覆土外露，周边未设置防护拦网，垃圾随大风随意飘落，严重破坏和影响了当地的生态环境和景观风貌。固体废物堆置点的污染防治措施不符合《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008）的相关要求，其产生的渗滤液污染地下水，极大地威胁居民的健康。污染周围地土壤，使土壤失去应有的功能。

垃圾处理工程的建设，使城区生活垃圾的处理，真正做到“无害化”。不仅节约了土地资源，还可解决部分人员的就业问题，加快了三道岭镇景观和城市基础设施的建设步伐，改善投资环境，加速经济发展。为有效的控制城区垃圾对环境的影响，尽量使垃圾处理无害化、资源化，提高人民的生活水平和城市环境卫生质量，符合建设要求的城市垃圾处理工程是非常必要的。

1.2建设项目特点

哈密市伊州区住房和城乡建设局计划投资1415.68万元，建设伊州区三道岭镇生活垃圾填埋场，工程采用卫生填埋处理工艺，设计使用年限 10 年（即 2021～2030年），日处理生活垃圾40t，项目建设总容积18万 m 3。

工程场址为：三道岭南部矿区西南三公里处。包括垃圾填埋库区、管理区、进场道路以及其他配套附属工程。

按照《生活垃圾卫生填埋处理工程项目建设标准》（建标 124-2009）划分标准，本填埋场建设规模为 IV 类。工程服务范围为：三道岭镇区。

1.3环评工作过程

根据《中华人民共和国环境保护法》、《建设项目环境保护管理条例》和《中华人民共和国环境影响评价法》国务院令第682号《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》中有关规定和要求，该建设项目应进行环境影响评价。本项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018.4.28环境保护令第44号）“三十五、公共设施管理业；104.城镇生活垃圾（含餐厨废弃物）集中处置”的范畴，应编制环境影响报告书。

哈密市伊州区住房和城乡建设局委托新疆新疆绿佳源环保科技有限公司进行该项目的环境影响评价工作。接受委托后，我单位立即组织有关环评工作人员赴现场进行了实地踏勘，对评价区范围的自然环境及规划情况进行了调查，收集了当地水文、地质、气象、环境现状等资料，并收集了具有相似生产规模和工艺的企业的实际生产数据。评价单位在此基础上，与建设单位进行多次沟通，查阅行业资料，咨询了行业专家。在这些工作的基础上按照相关导致的有关规定，编制完成了《伊州区三道岭镇生活垃圾填埋场工程环境影响报告书》。

主要评价工作过程如下：

（1）研究国家和地方有关环境保护的法律法规、政策、标准及相关规划等，分析其规划符合性；

（2）收集和研究项目相关技术文件和其他相关文件，进行初步工程分析，明确拟建项目的工程组成，根据工艺流程确定产排污环节和主要污染物，同时对拟建项目环境影响区进行初步环境现状调查；

（3）结合初步工程分析结果和环境现状资料，识别建设项目的环境影响因素，筛选主要的环境影响评价因子，明确评价重点，确定评价工作等级、评价范围及评价标准；

（4）制定工作方案，在进行充分的环境现状调查、监测的基础上开展环境质量现状评价，并进行进一步的工程分析，根据工程分析确定的污染源强以及结合项目区环境特征，采用模式计算和类比调查的方式预测、分析或评价项目建设对环境的影响范围以及引起的环境质量变化情况，从环境保护角度分析论证建设工程的可行性；

（5）建设单位根据国家和地方环保规范要求开展公众参与调查活动，环评单位分析公众提出的意见或建议；对项目建设可能引起的环境污染与局部生态环境破坏，通过对拟建工程环保设施的技术经济合理性、达标水平的可靠性分析，提出进一步减缓污染的对策建议；

（6）在对建设项目实施后可能造成的环境影响进行分析、预测的基础上，提出预防或者减轻不良环境影响的对策和措施，从环境保护的角度提出项目建设的可行性结论，完成环境影响报告书编制。具体工作程序见图 1-1 。

图1-1    环境影响评价工作程序图

1.3分析判断相关情况

根据国家发改委颁布的《产业结构调整指导目录》（2019年本）：本项目属于“第一类 鼓励类-四十三、环境保护与资源节约综合利用-20、城镇垃圾、农村生活垃圾、农村生活污水、污泥及其他固体废弃物减量化、资源化、无害化处理和综合利用工程”项目，属于国家鼓励类项目，因此，符合国家产业政策。

1.4关注的主要环境问题

本项目是服务于三道岭镇的生活垃圾无害化处理场工程，属于环保型工程，但是工程的建设及运行本身也不可避免的会带来环境问题。生活垃圾处理工程主要的环境问题是垃圾散发的恶臭、填埋气体、填埋过程中扬（粉）尘对区域大气环境的影响；渗滤液对地下水的污染；占地对生态环境影响。重点关注的问题是选址的合理性、垃圾填埋场的二次污染及服务期满后的封场措施和生态恢复方案。

1.5环评报告书的主要结论

本项目属于城市污染治理环境保护建设项目，根据环评报告书的主要工作结论，认为本项目建设符合产业政策要求，符合《《哈密三道岭镇总体规划（2018-2035年）》中环卫专项规划要求；各项污染物能够达标排放；项目运行后对周围环境影响较小；环境风险水平在可接受程度内；通过公众参与分析，当地群众支持该项目建设；项目建成后三道岭镇的环境卫生和城市景观将会得到改善，对乡镇环境质量的提高将起到十分重要的作用，其社会环境的正效应很大，且二次污染的不利影响在采取适当的环保措施后能够得到有效控制；在采取防渗、废水、废气处理及落实各项环保治理等措施后，场址选择基本合理可行。考虑项目在建设过程中的不确定因素，项目建设过程中认真落实环境保护“三同时”，严格落实设计和环评报告提出的污染防治措施和环境保护措施，并加强环保设施的运行维护和管理，保证各种环保设施的正常运行和污染物长期稳定达标排放。在落实并保证以上条件实施的前提下，从环保角度分析，该项目的建设是可行的。

2、总则

2.1编制依据

2.1.1国家法律、法规

（1）《中华人民共和国环境保护法》，2015.01.01；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》，2018.12.29；

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》，2018.12.29修正；

（4）《中华人民共和国水污染防治法》，2018.01.01；

（5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2018.12.29；

（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2016.11.7；

（7）《中华人民共和国土壤污染防治法》，2018.8.31；

（8）《中华人民共和国水法》（2016年修订），2016.09.01；

（9）《中华人民共和国水土保持法》（2010年修订），2011.03.01；

（10）《中华人民共和国清洁生产促进法》，2012.07.01；

（11）《中华人民共和国节约能源法》（2018年10月修订）；

（12）《中华人民共和国循环经济促进法》（2018年10月修订）；

（13）《建设项目环境保护管理条例》，国务院令第682号，2017.10.1。

2.1.2部门规章

（1）《产业结构调整指导目录》（2019年本），国家发改委令第29号，2019年10月30日；

（2）关于发布实施《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》的通知，国土资源部与国家发改委联合发布，2012.02.23；

（3）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》，环发[2012]77号，2012.07.03；

（4）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》，环发[2012]98号，2012.08.07；

（5）《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发[2013]37号），2013.09.10；

（6）《环境影响评价公众参与办法》，生态环境部令第4号，2019.1.1；

（7）关于加强西部地区环境影响评价工作的通知，环发[2011]150号，2011.12.29；

（8）《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》国发[2015]17号，2015.04.02；

（9）《关于抑制部分行业产能过剩和重复建设引导产业健康发展的若干意见》，10部委联合发布，2009.09.26；

（10）《全国地下水污染防治规划（2011-2020年）》，环发[2011]128号；

（11）《关于切实加强环境影响评价监督管理工作的通知》，环办[2013]104号，2013.11.15；

（12）《关于落实大气污染防治行动计划严格环境影响评价准入的通知》，环办[2014]30号，2014.03.25；

（13）《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》国发[2016]31号，2016.5.28；

（14）国务院国发[2000]38号文“全国生态环境保护纲要”，2000.11.26；

（15）《国家突发公共事件总体应急预案》，2006.01；

（16）《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》，环发[2015]162号；

2.1.3地方法规及政策

（1）《新疆维吾尔自治区环境保护条例》，2019.01.01；

（2）《新疆维吾尔自治区危险废物污染环境防治办法》，第11届人大第9次会议，2010.05.01；

（3）《认真贯彻落实国务院关于做好建设节约型社会近期重点工作通知的实施意见》，新政发[2005]87号，2005.10.20；

（4）转发贯彻落实《全国生态环境保护纲要》实施意见的通知，自治区人民政府办公厅，2009.09.30；

（5）《关于印发新疆维吾尔自治区工业和生活用水定额的通知》，新政办发〔2007〕105号，2007.06.06；

（6）《关于印发新疆维吾尔自治区大气污染防治行动计划实施方案的通知》，新政发〔2014〕35号，2014.04.17；

（7）《关于印发新疆维吾尔自治区水污染防治工作方案的通知》新政发〔2016〕21号，2016.2.4；

（8）《关于印发新疆维吾尔自治区土壤污染防治工作方案的通知》新政发〔2017〕25号，2017.3.1；

（9）《新疆维吾尔自治区人民政府关于全疆水土流失重点预防保护区、重点监督区、重点治理区划分的公告》（2000年10月31）；

（10）《新疆维吾尔自治区重点行业环境准入条件（修订）》，2017.1；

（11）《关于重点区域执行大气污染物特别排放限值的公告》（新疆环保厅公告2016年第45号）。

（12）《新疆维吾尔自治区突发环境事件应急预案编制导则（试行）》，新环发〔2014〕234号，2014.6.12；

（13）新疆维吾尔自治区人民政府关于全疆水土流失重点预防保护区、重点监督区、重点治理区划分的公告，新疆维吾尔自治区人民政府，2000.10.31；

（14）《关于印发自治区<建设项目主要污染物总量指标确认办法（试行）>的通知》，新疆环保厅，新环总量发〔2011〕86号，2011.3.8；

2.1.4环评编制要求

（1）《关于加强西部地区环境影响评价工作的通知》，环发〔2011〕150号，2011.12.29；

（3）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》，环发〔2012〕77号，2012.7.3；

（4）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》，环发〔2012〕98号，2012.8.7；

（5）《关于切实加强环境影响评价监督管理工作的通知》，环办〔2013〕104号，2013.11.15。

2.1.5技术导则

（1）《建设项目环境影响评价技术导则·总纲》（HJ2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则·大气环境》（HJ2.2-2018）；

（3）《环境影响评价技术导则·地表水环境》（HJ2.3-2018）；

（4）《环境影响评价技术导则·声环境》（HJ2.4-2009）；

（5）《环境影响评价技术导则·地下水环境》（HJ610-2016）；

（6）《环境影响评价技术导则·土壤环境》（HJ964-2018）

（7）《环境影响评价技术导则·生态影响》（HJ19-2011）；

（8）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ69-2018）；

（9）《城市生活垃圾卫生填埋处理工程项目建设标准》（建标2001-101）；

（10）《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》（建成〔2000〕120号2000.5.29实施）；

（11）《城市环境卫生设施规划规范》（GB50337-2003）；

（12）《城镇环境卫生设施设置标准》（CJJ27-2005）；

（13）《小城镇生活垃圾处理工程建设标准》（建标149-2010）

（14）《城市生活垃圾卫生填埋场运行维护技术规程》（CJJ93-2011）；

（15）《生活垃圾卫生填埋处理技术规范》（GB50869-2013）；

（16）《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）；

（17）《生活垃圾产生源分类及其排放》（CJT368-2011）；

（18）《生活垃圾处理技术指南》（建城〔2010〕61号）；

（19）《生活垃圾卫生填埋场防渗系统工程技术规范》（CJJ113-2007）；

（20）《生活垃圾卫生填埋场环境监测技术要求》（GB/T18772-2008）；

（21）《生活垃圾填埋场稳定化场地利用技术要求》（GB/T25179-2010）。

2.1.7项目有关文件

（1）项目委托书；

（2）环境质量现状监测报告；

（3）《哈密三道岭镇总体规划（2018-2035年）》；

（4）《伊州区三道岭镇生活垃圾填埋场工程可行性研究报告》及其批复；

（5）建设单位提供的其他相关资料。

2.2评价目的、时段、内容、重点和工作原则、

2.2.1评价目的

按照《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，从保护环境的目的出发，本工程须编制环境影响报告书，其目的是：

（1）通过对拟建工程的工程分析与工程影响区域的环境现状进行调查与现场监测，预测、分析、评价拟建项目在施工期、运营期和封场后对地下水、环境空气、声环境和生态环境的影响，以及拟建项目选址的可行性论证；

（2）通过工程和污染源分析，了解项目的工程特征和污染物排放特征；

（3）根据环境影响分析预测结果，说明拟建项目对周围环境影响程度及范围，并根据环境影响的特征，提出相应的环境保护措施，进一步减轻、消除拟建项目对环境的污染、恢复生态环境，将项目对周围环境的不利影响降低到最小程度；

（4）通过公众调查，了解公众对该项目的意见、要求和建议，寻求公众的支持，并对公众的意见和建议予以充分考虑；

（5）对拟建项目的经济、社会和环境效益进行综合分析，从环境保护的角度评价项目的可行性，为设计单位提供环境保护技术要求，为建设单位和环境管理部门提供科学的环境管理与决策依据；

（6）从环保法规、产业政策、城镇规划、环境功能区划、污染防治、环境容量、总量控制、达标排放、公众参与等诸方面对建设项目的可行性做出明确结论。

2.2.2评价时段

拟建项目分为施工期、运行期和封场期。

施工期：从施工开始到工程竣工为止；

运营期：填埋场投入使用至终场（库区填埋完毕）；

封场期：填埋终场至垃圾堆体趋于稳定。

2.2.3工作原则

（1）确保环境影响评价为主管部门提供决策依据，为设计工作确定治理措施，为环境管理提供科学依据；

（2）坚持环境影响评价工作为工程建设服务，为环境管理服务，注重环评工作的客观性、科学性和实用性，确保环评工作的质量；

（3）贯彻执行“清洁生产”、“达标排放”、“总量控制”等环保政策法规；

（4）环评工作的内容、深度和方法应符合相关《环境影响评价技术导则》的要求；

（5）在确保环评质量的前提下，充分利用现有资料，尽量缩短评价周期，满足工程进度的要求；

（6）报告书内容主次分明，重点突出，数据可靠，结论明确；环保对策和建议可操作性强；

（7）环评工作坚持有针对性、科学性、实用性和公众参与原则，对该建设项目可能产生的环境影响及危害给出客观而公正的评价。

2.2.4评价内容

根据拟建工程的特点及其所在区域环境质量特征，确定本评价内容，见表2.2-1。

表2.2-1      评价内容

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 区域环境概况 | 对自然环境、区域污染源进行调查和分析 |
| 2 | 工程分析 | 对项目工艺流程、公用工程、源强计算、防治措施进行分析 |
| 3 | 环境质量现状评价 | 对环境空气、地下水、声环境、土壤环境现状进行监测和评价 |
| 4 | 施工期环境影响分析 | 施工扬尘、噪声、废水、固废、生态环境影响分析 |
| 5 | 运营期环境影响分析 | 大气环境影响评价、地下水影响评价、声环境影响评价、生态、土壤环境影响分析、蝇类孳生对环境影响分析、垃圾收集清运系统对环境的影响分析 |
| 6 | 环境影响减缓措施 | 主要针对废气、废水、噪声及固体污染控制措施和防渗措施进行分析 |
| 7 | 环境风险评价 | 对填埋场存在的爆炸、垃圾坝坍塌、渗滤液渗漏等事故进行分析，提出预防措施 |
| 8 | 产业政策、规划符合性，清洁生产与污染总量控制分析 | 分析本项目建设内容是否符合国家产业政策及当地相关规划；清洁生产水平从垃圾填埋工艺和设备等方面对工艺、设备的先进性进行分析 |
| 9 | 公众参与 | 对项目概况、环保治理措施及环境影响评价结论进行公示，并对调查结果进行分析 |
| 10 | 场址选择及平面布置可行性分析 | 分析垃圾填埋场场址选择的合理性 |
| 11 | 环境经济损益分析 | 对工程的社会效益、经济效益和环境效益进行分析 |
| 12 | 环境管理与监测计划 | 提出工程环境管理和环境监测建议，并给出工程“三同时” 验收一览表 |
| 13 | 结论与建议 | 从环保角度给出项目建设是否可行的结论，并提出加强环境保护建议 |

2.2.5评价重点

（1）突出拟建项目的工程分析，掌握主要污染源，核算废气、废水、噪声和固废污染源强；

（2）通过分析和计算，预测废水、废气、噪声等污染物排放对周围环境的影响程度及范围，判断其是否满足环境质量标准和总量控制要求；

（3）从技术、经济角度分析拟采用的污染防治措施的合理性、可行性、有效性，为工程环保措施的设计和“三同时”环境管理提供科学依据；

（4）分析生活垃圾填埋场选址的合理性；

（5）从环保法规、产业政策、环境特点、污染防治等方面进行综合分析，对项目的可行性做出明确结论。

2.3评价因子识别与筛选

根据工程的特征、阶段（施工期、运营期和封场期）和所处区域的环境特征，全面分析判别本项目建设对环境可能产生影响的因素、影响途径，初步估算影响程度。通过筛选确定本次评价重点和评价因子。

2.3.1影响因素识别

根据项目的排污特点及所处环境特征，环境影响因子的识别见表2.3-1。

表2.3-1        环境影响因子识别表

| 序号 | 阶段 | 环境要素 | 环境影响 | 影响特征 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施 工 期 | 生态环境 | 永久性占用土地、植被破坏、水土流失 | 长期、不可逆 |
|  |  | 地下水 | 施工废水及施工人员生活污水对项目周边地下水的影响 | 短期 |
|  |  | 大气环境 | 施工扬尘、机械废气对项目区周围大气环境的影响 | 短期 |
|  |  | 声环境 | 施工机械、运输车辆噪声对项目区周围环境的影响 | 短期 |
|  |  | 固体废物 | 建筑垃圾、土石方、生活垃圾 | 短期 |
| 2 | 运 营 期 | 大气环境 | 填埋产生的恶臭气体及扬尘、粉尘对周围大气环境有一定影响 | 长期，不利影响 |
|  |  | 水环境 | 渗滤液对区域地下水环境的影响 | 长期，不利影响 |
|  |  | 声环境 | 各类生产设备噪声对周围环境的影响 | 影响较小 |
|  |  | 土壤环境 | 生活垃圾对项目区土壤环境的影响 | 长期，不利影响 |
|  |  | 环境风险 | 填埋气体有发生火灾和爆炸的风险 | 对场内以及厂界周边产生一定影响 |
| 3 | 封 场 后 | 大气环境 | 填埋场产生的填埋气体对周围大气环境有一定影响 | 对周边大气环境产生一定影响 |
|  |  | 水环境 | 渗滤液对区域地下水环境的影响 | 影响较小 |
|  |  | 环境风险 | 填埋气体有发生火灾和爆炸的风险 | 对场内及厂界周边产生一定影响 |
|  |  | 景观环境 | 封场后进行绿化 | 可有效改善周边 环境 |

2.3.2评价因子筛选

根据工程排污特征及拟选场址所在区域的环境状况，选择对环境影响较大以及本工程的特征污染因子，同时考虑区域环境质量状况及各类污染因子的相应控制标准，确定以下因子作为本项目的现状及影响评价因子表2.3-2。

表2.3-2         本项目常规污染物和特征污染物确定情况一览表

| 序号 | 评价 项目 | 现状评价因子 | 影响评价因子 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 施工期 | 运营期 |
| 1 | 环境 空气 | SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3、H2S、NH3 | TSP、SO2、NOX、CO、烃类气体 | H2S、NH3、颗粒物、甲烷 |
| 2 | 地下水 | pH、总硬度、耗氧量（CODmn法，以O2计）、氨氮、氟化物、亚硝酸盐、硝酸盐、硫酸盐、锰、铜、锌、砷、汞、铅、六价铬、挥发酚、氰化物 | COD、NH3-N、 石油类 | COD、NH3-N |
| 3 | 声环境 | 昼夜等效声级（Ld、Ln） | 连续等效A声级 | 厂界昼夜等效声级（Ld、Ln） |
| 4 | 土壤 环境 | 砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲苯、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烷、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并〔a〕蒽、苯并〔a〕芘、苯并〔b〕荧蒽、苯并〔k〕荧蒽、䓛、二苯并〔a，h〕蒽、茚并〔1,2,3-cd〕芘、萘 | / | pH、砷、铜、铅、铬、锌、镉 |
| 5 | 固体 废物 | / | 施工弃土、生活垃圾 | 生活垃圾 |
| 6 | 生态 环境 | 土地利用、土壤、植被、野生动物 | 土壤、植被、野生动物、水土流失 | 土地利用、土壤、植被、水土流失 |
| 7 | 环境风险评价 | / | / | CH4爆炸、垃圾堆体坍塌、防渗失效 |

2.4评价等级

2.4.1评价等级

2.4.1.1大气环境影响评价等级

（1）评价因子筛选

经筛选，本工程大气污染物主要是垃圾填埋场的填埋气体，属于无组织排放，其成分以CO2、CH4为主，并有少量H2S、NH3等恶臭气体，此外还有垃圾倾倒产生的粉尘。根据《环境影响评价技术导则·大气环境》（HJ2.2-2008）中的推荐模型-AERMOD，选择H2S、NH3、作业面扬（粉）尘作为主要污染物，分别计算每一种污染物的最大地面浓度占标率Pi，及第i个污染物的地面浓度达标准值的10%时所对应的最远距离。

（2）判定依据

根据评价导则HJ2.2-2018，确定评价等级时需根据项目的初步工程分析结果，选择1-3种主要污染物，分别计算每一种污染物的最大地面浓度占标率Pi（第i个污染物），及第i个污染物的地面浓度达到标准值的10%时所对应的最远距离D10%。其中Pi定义为：

式中：Pi—第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%；

Ci—采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3；

C0i—第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3

C0i一般选用《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中1小时平均取样时间的二级标准浓度限值；对于无小时浓度限值的污染物可取日平均浓度限值的3倍；对该标准中未包含的污染物可参照《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ 2.2-2018）附录D中相关限值要求。

评价工作等级按表2.4-1进行划分，如污染物数i大于1，取P值中最大者（Pmax）。

表2.4-1     环境空气影响评价工作等级判别表

| 评价等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≥10% |
| 二级 | 1%≤Pmax<10% |
| 三级 | Pmax﹤1% |

评价等级的确定还应符合以下规定：

同一评价项目有多个（两个以上，含两个）污染源排放同一种污染物时，则按各污染源分别确定其评价等级，并取评价级别最高者作为项目的评价等级。

（3）判别估算过程

本项目各废气污染源的参数见表2.4-2。

表2.4-2       各污染源参数选取

| 参数名称 | 单位 | H2S | NH3 | 颗粒物 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 污染源类型 | — | 面源 |  |  |
| 污染物排放速率 | t/a | 0.00004 | 0.0003 | 0.5 |
| 排放高度 | m | 9 | 9 | 9 |
| 长度 | m | 186.1 | 186.1 | 186.1 |
| 宽度 | m | 90 | 90 | 90 |
| 排放工况 | — | 正常排放 | 正常排放 | 正常排放 |
| 年排放小时数 | h | 8760 | 8760 | 8760 |
| 评价标准 | mg/m3 | 0.01 | 0.20 | 0.45 |

各废气污染物最大地面浓度占标率Pmax计算结果见表2.4-3。

表2.4-3       各污染物Pi计算结果

| 污染物 结果 | H2S | NH3 | TSP |
| --- | --- | --- | --- |
| 最大落地浓度（mg/m3） | 7.377E-07 | 0.00005533 | 0.009221 |
| 最大地面浓度占标率Pmax（%） | 0.01% | 0.03% | 2.05% |
| 最大浓度落地距离D（m） | 519m | 519m | 519m |
| 评价等级 | 二级 | 二级 | 二级 |

（3）确定评价等级

根据估算结果表明，本项目所有污染物最大占标率为：2.05%。由所有污染物的最大占标率1%≤Pmax＜10%，确定大气环境评价等级为二级。

2.4.1.2水环境评价等级

（1）地表水

根据《环境影响评价技术导则·地面水环境》（HJ2.3-2018）中评价工作分级原则，本项目地表水评价工作等级分级表见表2.4-4。

表2.4-4       地表水评价工作等级分级表

| 评价等级 | 判定依据 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 排放方式 | 废水排放量Q/（m3/d）； 水污染物当量数W/（无量纲） |
| 一级 | 直接排放 | Q≥20000或W≥600000 |
| 二级 | 直接排放 | 其他 |
| 三级A | 直接排放 | Q＜200且W＜6000 |
| 三级B | 间接排放 | -- |
| 注：建设项目生工艺中有废水产生，但作为回水利用，不排放到外环境的，按三级B评价。 |  |  |

本项目场址周围没有常年地表水体分布，既不从地表水体取水，也不向地表水体排水，不与地表水体发生直接的水力联系。因此本项目地表水按三级B评价。

根据《环境影响评价技术导则-地面水环境》（HJ2.3-2018），地面水评价内容如下：

①水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价；

②生活垃圾渗滤液回灌可行性评价。

（2）地下水

根据《环境影响评价技术导则·地下水环境》（HJ610-2016）、《建设项目环境影响评价分类管理名录》，建设项目地下水环境影响评价工作等级的划分应依据建设项目行业分类和地下水环境敏感程度分级进行判定：

建设项目类别：根据《环境影响技术评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）附录A地下水环境影响评价行业分类表，本项目属于U.城镇基础设施及房地产类别中第149项生活垃圾（含餐厨废弃物）集中处置，故本项目属于Ⅰ类项目。

地下水敏感程度：项目所在地为建设用地，非集中式饮用水水源地，无分散式饮用水水源地，故本项目区域地下水级别为“不敏感”

根据《环境影响评价技术导则·地下水环境》（HJ610-2016），地下水环境敏感程度分级表见表2.4-5。地下水评价工作等级分级表见表2.4-6。

表2.4-5      地下水环境敏感程度分级表

| 敏感程度 | 地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。 |
| 较敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中水式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区。 |
| 不敏感 | 上述地区之外的其它地区。 |
| 注：a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。 |  |

表2.4-6        评价工作等级分级表

| 项目类别 环境敏感程度 | Ⅰ类项目 | Ⅱ类项目 | Ⅲ类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

对照表评价工作等级分级（见表2.4-6），确定本项目评价等级为二级。

2.4.1.3土壤环境评价等级

根据《环境影响评价技术导则·土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A，表A.1土壤环境影响评价项目类别，本项目属于环境和公共设施管理业中城镇生活垃圾集中处置，故本项目属于Ⅱ类项目；本项目周边为荒地和戈壁，根据《环境影响评价技术导则·土壤环境（试行）》（HJ964-2018）表3污染影响型敏感程度分级表，项目区判定为不敏感区；本项目占地面积2.03hm2＜5hm2，属于小型规模。根据表2.4-7污染影响型评价工作等级划分表，本项目土壤环境影响评价工作等级为三级。

表2.4-7      污染影响型评价工作等级划分表

| 敏感程度 评价工作等级 占地规模 | Ⅰ类 |  |  | Ⅱ类 |  |  | Ⅲ类 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 |
| 敏感 | 一级 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 |
| 较敏感 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - |
| 不敏感 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - | - |
| 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.4.1.4声环境评价等级

声环境评价等级由以下因素确定：建设项目规模、噪声源种类及数量、项目建设前后噪声级的变化程度和噪声影响范围内的环境保护目标、环境噪声标准和人口分布。

根据《环境影响评价技术导则·声环境》（HJ2.4-2009）规定，建设项目所处的声环境功能区为《声环境质量标准》（GB3096-2008）规定的2类地区，或建设项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量达3~5dB（A）（含5dB（A）），或受噪声影响人口数量增加较多时，按二级评价。

本项目区位于《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类功能区，周围1000m范围内无居民区等声环境敏感目标，受影响人数变化不大。故根据《环境影响评价技术导则·声环境》（HJ2.4-2009）中的评价等级确定原则，本项目声环境评价等级为三级。

2.4.1.5生态环境

本项目周边为荒地和戈壁，区域生态敏感性是一般区域，占地面积20300m2，项目周边无成片原生植被，无珍稀物种，无自然保护区和风景名胜区等环境敏感点，工程影响范围小于2km2，根据《环境影响评价技术导则·生态影响》（HJ/T19-2011）中相关规定，确定本次生态环境评价工作等级为三级。

表2.4-8        生态影响评价工作等级划分表

| 生态敏感性影响区域 | 工程占地（水域）范围 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 面积≥20km2 或长度≥100km | - 面积2km2～20km2 或长度50km～100km | 面积≤2km2 或长度≤50km |
| 特殊生态敏感区 | 一级 | 一级 | 一级 |
| 重要生态敏感区 | 一级 | 二级 | 三级 |
| 一般区域 | 二级 | 三级 | 三级 |

2.4.1.6环境风险

根据国家环保局颁发的《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）风险评价等级划分原则，将环境风险评价工作划分为一级、二级和三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势确定评价等级，评价工作等级划分见表2.4-9。

表2.4-9       评价工作级别划分方法

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |
| a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。 |  |  |  |  |

本项目环境风险评价工作级别确定为简单分析。详细判别过程详见6.2章节。根据评价导则要求对危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。

2.4.1.7小结

本项目环境影响评级等级见表2.4-10。

表2.4-10       环境影响评价等级表

| 专题 | 等级的判据 |  | 评价等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 污染物最大地面质量浓度占标率 | 详见表2.4-3分析，1%≤Pmax＜10% | 二级 |
|  | 主要评价因子的环境质量现状 | 满足（GB3095-2012）二级标准 |  |
|  | 当地环境空气质量功能类别 | 二类 |  |
|  | 区域空气环境敏感程度 | 一般 |  |
| 地下水 | 建设项目行业分类 | Ⅰ类行业 | 二级 |
|  | 区域地下水敏感程度分级 | 不敏感 |  |
| 土壤 | 建设项目行业分类 | Ⅱ类行业 | 三级 |
|  | 建设项目规模 | 小型 |  |
|  | 区域土壤敏感程度分级 | 不敏感 |  |
| 声环境 | 项目所在地声环境功能区类别 | 2类 | 三级 |
|  | 区域声环境敏感程度 | 一般区域 |  |
|  | 项目建设前后敏感目标噪声级的变化程度 | 噪声级增高量<3dB（A） |  |
| 环境风险 评价 | 危险物质数量与临界量比值 | 可燃物质，不构成重大危险源， Q＜1 | 简单分析 |
| 生态环境 | 区域生态环境敏感程度 | 一般区域 | 三级 |
|  | 工程占地范围 | 项目区占地面积约20300m2 |  |

2.5评价范围及环境敏感目标

2.5.1评价范围

根据评价工作等级及当地气象条件、自然环境状况确定各环境要素评价范围：

（1）环境空气

环境空气评价范围拟定为：边长为5km的矩形区域。

（2）地下水环境

地下水环境评价范围拟定为工程区下游2km，东西两侧1km，上游1km为评价范围，项目地下水评价范围面积为6km2。

（3）土壤环境

按照《环境影响评价技术导则·土壤环境（试行）》（HJ964-2018），土壤环境评价范围为占地范围外200m范围。

（4）声环境

根据导则要求，一级评价一般以建设项目边界向外200m为评价范围；二、三级评价范围可根据建设项目所在区域和相邻区域的声环境功能区类别及敏感目标等实际情况适当缩小。如依据建设项目声源计算得到的贡献值到200m处，仍不能满足相应功能区标准值时，应将评价范围扩大到满足标准值的距离。

项目区周围1.0km没有声环境敏感目标，因此本项目声环境评价范围为厂界外1m范围。

（5）生态环境：项目区占地直接影响区及周围扩展1km范围。

（6）环境风险：以填埋场为中心，半径3km的圆形区域。

评价范围一览表见表2.5-1和图2-1。

表2.5-1        评价范围一览表

| 项目 | 评价范围 |
| --- | --- |
| 环境空气 | 以厂址为中心，边长为5km的矩形区域 |
| 地下水 | 项目区地下水区域约2km×3km的区域 |
| 土壤 | 厂界外200m内 |
| 噪声 | 厂界外1m内 |
| 生态环境 | 项目区占地直接影响区及周围扩展1km范围 |
| 环境风险评价 | 以填埋场为中心，半径为3km的范围 |

2.5.2环境敏感目标分布

本项目附近区域不属于特殊或重要生态敏感区，附近无国家及省级确定的风景名胜区、历史遗迹等保护区，也无重点保护生态品种及濒危生物物种，文物古迹等。主要环境敏感目标为三道岭镇以及区域水环境。

环境敏感点分布见表2.5-2和图2-1。

表2.5-2         敏感目标分布一览表

| 环境要素 | 名称 | 方位 | 距离 | 人口 | 保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 三道岭镇 | EN | 3.0km | 3000 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类标准 |
| 声环境 | 垃圾填埋场外200m范围 |  |  |  | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类 |
| 地下水 | 项目区地下水区域约2km×3km的区域 |  |  |  | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准 |
| 土壤 | 填埋场占地 |  |  |  | 开展污染场地环境调查、监测、评估等工作 |
| 生态 | 填埋场占地 |  |  |  | 平整、绿化、填埋场生态环境得到及时恢复 |
| 风险评价 | 以垃圾填埋场为中心，半径3km范围内 |  |  |  |  |

2.6环境功能区划

（1）环境空气功能区划

本项目属二类功能区，其环境空气保护目标为项目区及其周围区域的环境空气质量应达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准。

（2）水环境功能区划

项目区及其周围地区的地下水应属于《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类水体。

（3）声环境功能区划

根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）声环境分类区域划分，本项目选址区域声环境功能确定为2类。

2.7评价标准

2.7.1主要环境保护目标

（1）空气环境：环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，NH3和H2S参照执行《环境影响评价技术导则·大气环境》（HJ2.2-2018）附录D.1中氨1h平均浓度参考限值0.2mg/m3，硫化氢1h平均浓度参考限值0.01mg/m3。

（2）声环境：《声环境质量标准》中的2类区要求。

（3）地下水环境：《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准。

（4）土壤环境：土壤环境执行《土壤环境质量-建设用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）中表1中第二类用地中筛选值。

（5）环境风险保护目标：降低环境风险发生概率，保证环境风险发生时能够得到及时控制，不对周围企业及外环境产生不利影响，制定环境风险防范措施与应急计划，完善相关实施方案，将环境风险控制在可接受的程度之内。

（6）生态：实施水土保持、项目区绿化等措施，保护厂址区生态环境，将生态环境影响降低到最小。

本项目环境保护目标见表2.7-1。

表2.7-1       主要环境保护目标一览表

| 序号 | 名称 | 保护对象 | 保护目标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境空气 | 边长为5km的矩形范围内 | 《环境空气质量标准》二级 |
| 2 | 地下水环境 | 厂址区域地下水 | 《地下水质量标准》Ⅲ类 |
| 3 | 声环境 | 厂址区域声环境 | 《声环境质量标准》2类区 |
| 4 | 土壤环境 | 项目区占地直接影响区及周围扩展1km范围 | 《土壤环境质量-建设用地土壤污染风险管控标准》二类用地筛选值 |
| 5 | 环境风险 | 周围企业及环境敏感点人群 | 降低环境风险发生概率，保证环境风险发生时能够得到及时控制 |
| 6 | 生态环境 | 厂址区域 | 植被恢复、控制水土流失 |

2.7.2环境质量标准

（1）环境空气：根据环境功能区划，SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3和颗粒物执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准；NH3和H2S参照执行《环境影响评价技术导则·大气环境》（HJ2.2-2018）附录D.1中氨1h平均浓度参考限值0.2mg/m3，硫化氢1h平均浓度参考限值0.01mg/m3。标准值见表2.7-2。

2.7-2      大气环境质量评价所执行的标准值

| 序号 | 污染物 | 浓度限值（μg/m3） |  | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二氧化硫（SO2） | 1小时平均 | 500 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）（二级） |
|  |  | 24小时平均 | 150 |  |
|  |  | 年平均值 | 60 |  |
| 2 | PM10 | 1小时平均 | - |  |
|  |  | 24小时平均 | 150 |  |
|  |  | 年平均值 | 70 |  |
| 3 | 二氧化氮（NO2） | 1小时平均 | 200 |  |
|  |  | 24小时平均 | 80 |  |
|  |  | 年平均值 | 40 |  |
| 4 | PM2.5 | 1小时平均 | -- |  |
|  |  | 24小时平均 | 75 |  |
|  |  | 年平均值 | 35 |  |
| 5 | 一氧化碳（CO） | 1小时平均 | 10 |  |
|  |  | 24小时平均 | 4 |  |
| 6 | 臭氧（O3） | 1小时平均 | 200 |  |
|  |  | 日最大8小时平均 | 160 |  |
| 7 | 颗粒物（TSP） | 24小时平均 | 200 |  |
|  |  | 年平均值 | 300 |  |
| 8 | 硫化氢（H2S） | 1小时平均 | 0.01 | 《环境影响评价技术导则·大气环境》（HJ2.2-2018） |
| 9 | 氨（NH3） | 1小时平均 | 0.2 |  |

（2）地下水环境：地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准，标准值见表2.7-3。

表2.7-3     地下水质量评价所用标准（单位：mg/L，除pH外）

| 序号 | 项目 | 单位 | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | / | 6.5-8.5 |
| 2 | 总硬度 | mg/L | ≤450 |
| 3 | 耗氧量（CODmn法，以O2计） | mg/L | ≤3.0 |
| 4 | 氯化物 | 个/L | ≤250 |
| 5 | 硝酸盐氮 | mg/L | ≤20 |
| 6 | 亚硝酸盐氮 | mg/L | ≤1 |
| 7 | 氨氮 | mg/L | ≤0.5 |
| 8 | 六价铬 | mg/L | ≤0.05 |
| 9 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 |
| 10 | 挥发酚 | mg/L | ≤0.02 |
| 11 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 |
| 12 | 砷 | mg/L | ≤0.01 |
| 13 | 汞 | mg/L | ≤0.001 |
| 14 | 铜 | mg/L | ≤1.0 |
| 15 | 铅 | mg/L | ≤0.01 |
| 16 | 镉 | mg/L | ≤0.005 |
| 17 | 锰 | mg/L | ≤0.1 |

（3）土壤环境质量标准

根据《土壤环境质量·建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018），本项目属于第二类用地，其管控标准值见表2.7-4。

表2.7-4     建设用地土壤污染风险筛选值和管制值一览表单位：mg/kg

| 序号 | 污染物项目 | 筛选值（第二类） | 管制值（第二类） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 砷 | 60 | 140 |
| 2 | 镉 | 65 | 172 |
| 3 | 铬（六价） | 5.7 | 78 |
| 4 | 铜 | 18000 | 36000 |
| 5 | 铅 | 800 | 2500 |
| 6 | 汞 | 38 | 82 |
| 7 | 镍 | 900 | 2000 |
| 8 | 四氯化碳 | 2.8 | 36 |
| 9 | 氯仿 | 0.9 | 10 |
| 10 | 氯甲烷 | 37 | 120 |
| 11 | 1,1-二氯甲烷 | 9 | 100 |
| 12 | 1,2-二氯乙烷 | 5 | 21 |
| 13 | 1,1-二氯乙烯 | 66 | 200 |
| 14 | 顺-1,2-二氯乙烯 | 596 | 2000 |
| 15 | 反-1,2-二氯乙烯 | 54 | 163 |
| 16 | 二氯甲烷 | 616 | 2000 |
| 17 | 1,2-二氯丙烷 | 5 | 47 |
| 18 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 10 | 100 |
| 19 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 6.8 | 50 |
| 20 | 四氯乙烯 | 53 | 183 |
| 21 | 1,1,1-三氯乙烷 | 840 | 840 |
| 22 | 1,1,2-三氯乙烷 | 2.8 | 15 |
| 23 | 三氯乙烯 | 2.8 | 20 |
| 24 | 1,2,3-三氯丙烷 | 0.5 | 5 |
| 25 | 氯乙烯 | 0.43 | 4.3 |
| 26 | 苯 | 4 | 40 |
| 27 | 氯苯 | 270 | 1000 |
| 28 | 1,2,-二氯苯 | 560 | 560 |
| 29 | 1,4-二氯苯 | 20 | 200 |
| 30 | 乙苯 | 28 | 280 |
| 31 | 苯乙烯 | 1290 | 1290 |
| 32 | 甲苯 | 1200 | 1200 |
| 33 | 间二甲苯+对二甲苯 | 570 | 570 |
| 34 | 邻二甲苯 | 640 | 640 |
| 35 | 硝基苯 | 76 | 760 |
| 36 | 苯胺 | 260 | 663 |
| 37 | 2-氯酚 | 2256 | 4500 |
| 38 | 苯并〔a〕蒽 | 15 | 151 |
| 39 | 苯并〔a〕芘 | 1.5 | 15 |
| 40 | 苯并〔b〕荧蒽 | 15 | 151 |
| 41 | 苯并〔k〕荧蒽 | 151 | 1500 |
| 42 | 䓛 | 1293 | 12900 |
| 43 | 二苯并〔a,h〕蒽 | 1.5 | 15 |
| 44 | 茚并〔1,2,3-cd〕芘 | 15 | 151 |
| 45 | 萘 | 70 | 700 |

（4）声环境：根据环境功能区划，项目区域环境噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类功能区标准，标准值见表2.7-5。

表2.7-5      声环境质量评价所用标准（单位：dB（A））

| 类别 | 昼间 | 夜间 | 使用区域 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2类 | 60 | 50 | 项目区 |

2.7.3污染物排放标准

2.7.3.1污染控制目标

（1）废水控制目标

垃圾填埋场水污染控制要防止垃圾渗滤液污染地下水，需采取有效措施对填埋场做防渗处理，防止污水渗漏对地下水质造成严重污染影响；控制项目运营期和封场后项目区周围地下水环境不受影响。

（2）废气控制目标

控制固体废物的装卸、运输、填埋过程中产生的扬尘，在项目实施过程中，尽量减少对周围区域大气环境产生的影响；控制生产过程中产生的恶臭物质排放符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中二级新改扩建标准值；保护项目区周围环境空气质量不受影响。

（3）噪声控制目标

控制设备噪声，将噪声对环境影响降至最低，保护项目区的声环境质量；确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准限值要求。

（4）固废控制目标

按照减量化、资源化、无害化的原则，加强对垃圾产生和处理处置的全过程管理，控制垃圾场内的“白色污染”，防止塑料袋等固废四处飘散，破坏周围景观，不对周围环境产生危害和二次污染。

（5）生态环境

防止对周围土壤和现有土质结构产生破坏性影响，防止固体废物通过各种途径进入防护林，保持和保护场址周围原有生态环境。

2.7.3.2污染物排放标准值

（1）废气

本项目填埋过程中无组织排放恶臭污染物NH3、H2S厂界浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中二级新改扩建标准，颗粒物排放厂界浓度限值执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的标准，大气污染物排放所执行的标准见表2.7-6。

表2.7-6      大气污染物排放所执行的标准

| 来源 | 控制项目 | 单位 | 标准值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 无组织排放 厂界恶臭 | NH3 | mg/m3 | 1.5 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）新扩改建二级标准 |
|  | H2S | mg/m3 | 0.06 |  |
| 无组织排放 | 颗粒物 | mg/m3 | 1.0 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |

（2）废水

车辆冲洗废水、渗滤液均进入渗滤液收集池，用于回灌于填埋区，不外排；场区设防渗卫生旱厕，定期清掏用于绿化。

（3）厂界噪声

噪声排放评价标准：本项目运营期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准；建设期施工噪声排放执行《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。标准值见表2.7-7。

表2.7-7     噪声排放标准（单位：dB（A））

| 功能区 | 功能区类型 | 执行的标准与级别 | 标准值〔dB（A）〕 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 昼间 | 夜间 |
| 厂界噪声 | 工业区 | 《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） | 70 | 55 |
|  |  | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准 | 60 | 50 |

2.8产业政策和规划相符性分析

2.8.1产业政策分析

本项目属于《产业结构调整指导目录》（2019年本）：本项目属于“第一类 鼓励类-四十三、环境保护与资源节约综合利用-20、城镇垃圾、农村生活垃圾、农村生活污水、污泥及其他固体废弃物减量化、资源化、无害化处理和综合利用工程”项目，属于国家鼓励类项目。

因此，项目建设符合国家相关产业政策的相关要求。

2.8.2与《哈密三道岭镇总体规划（2018-2035年）》符合性分析

2.8.2.1、规划期限为2018-2035年，按照统一规划、分期实施的原则，分为以下三个建设阶段：

近期：2018-2025年；

中期：2026-2030年；

远期：2031-2035年。

#### 2.8.2.2、规划范围

规划包括镇域、规划区（产城融合区）和镇区三个空间层次。

（1）、镇域

三道岭镇镇域面积约1320平方公里，范围包括三道岭镇镇区、一矿、二矿、露天煤矿、沙墩子矿、梯子泉。境内还有新疆生产建设兵团第十三师柳树泉农场。规划在以上范围内编制村镇体系规划。

（2）、规划区（产城融合区）

规划区（产城融合区）规划为51.02平方公里，包括三道岭镇区、一矿、二矿、露天煤矿及其三道岭工业园区范围。规划区（产城融合区）北至G312，南至工业园区边界，东至二矿边界，西到园区西边界及一矿西边界。在此范围内实行规划控制，从城镇远景发展的需要出发，对规划区（产城融合区）进行发展指引。

（3）、镇区

规划镇区面积6.83平方公里，北至北环路，南至南环路，西至西环路，东至东环路。在此范围内，编制镇区总体规划。

#### 2.8.2.3、环境卫生治理规划

1）生活垃圾处理设施

逐步实施生活垃圾分类收集，实行减量化、无害化和资源化处理，生活垃圾与粪便清运率达100%，无公害化处理率达100%，工业固体废弃物处理率达100%。

推行垃圾分类，强化垃圾处置设施的环境监管。高度重视垃圾渗滤液的处理，逐步对现有的简易垃圾处理场进行污染治理与生态恢复，消除污染隐患；

生活垃圾集中堆放，设专人管理，定期外运至建设单位与当地环保部门共同协商的固定场所进行卫生填埋处理。

2）生产污染防治

工业固体废物要综合利用，重点推进煤矸石、粉煤灰、化工废渣、尾矿等大宗工业固体废物的综合利用，剩余者集中收集后送工业固体废物填埋场填埋；

按照《危险废物污染防治技术政策》，指定危险废物监控办法，争取危险废物零排放。建立危险废物和医疗废物收集、运输、处置的全过程环境监督管理体系，基本实现危险废物的安全处置；

哈密市三道岭镇镇域重大基础设施规划图见图2-2。

2.9选址合理性分析

2.9.1场址比选

拟选场址一：三道岭矿区西南部 3 公里处的荒漠戈壁。

拟选场址二：三道岭矿区西部 2.5 公里处的荒漠戈壁。

场址一（推荐场址）：位于哈密三道岭镇区西南方向，地貌上位于东天山山前冲洪积倾斜平原与干燥剥蚀平原交接处。地形为荒漠戈壁，冲洪积地貌，地势较平坦。地势由北向南缓倾，地形较平坦。地震基本烈度 7 度，地震动峰值加速度为 0.10g。根据南侧采矿坑的岩性为石炭纪泥岩为隔水层和不含水岩层。场地位于吐哈凹陷沙泉子大断裂南，该断裂为阻水构造，以北为哈密盆地北30坡区，地下水较贫泛；受该断裂阻水作用，该断裂以南为地下水无水区，也无地表水流，勘探深度内未见地下水，不考虑地下水对本工程的影响。

场址优点：项目区域开阔平坦，可利用场地较大，建设条件良好，库容较大，可以满足 10 年以上垃圾填埋量；场地位于城区西南，非夏季主导上风向（三道

岭主导风是东北风），对规划园区的环境影响小。用水用电较方便。

场址缺点：场址北侧有季节性干沟，但已设置堤防。

场址二（比选场址）：位于三道岭矿区西部 2.5 公里处的荒漠戈壁。地质构造单元属于砾砂，范围分布较广，青灰色，干燥稍湿，中密，主要由岩浆岩碎屑组成。周边无常年地表水体。场地地下水类型主要以潜水的类型赋存于第四系地层中，含水厚度较薄，一般在3.0m左右，并且富水性较差，埋深在3.0～5.0m不等。

场址优点：项目区域开阔平坦，可利用场地较大，建设条件良好，库容较大，可以满足 10 年以上垃圾填埋量。

场址缺点：北泉场址占用拉煤道路，必须实施改线，征地难度较相对较大；场址处无供水管线和输电线路，需从周边接入；对规划的工业园区有一定的大气不利影响；在高速公路入口的可视范围内，垃圾填埋场运行时对视觉景观影响较明显。

根据《生活垃圾卫生填埋处理技术规范》（GB50869-2013）、《生活垃圾卫生填埋处理工程项目建设标准》（建标 124-2009）中对垃圾填埋场场址选择条件的相关规定，将比选垃圾填埋场场址条件比选见表 2.9.1。

表 2.9.1 各备选场址基本情况表

| 项目 | 场址 一 | 场址 二 | 分 项 比 较 |
| --- | --- | --- | --- |
| 土地类型 | 戈壁荒漠，地表基本无植被分布 | 戈壁荒漠，地表零星植被分布 | 场址一植被影响较 小，场址二对植被的影响较大 |
| 工程地质条件 | 地质构造单元属于砾砂，范围分布较广，灰黑色，干燥稍湿，中密，主要由岩浆岩碎屑组成 | 地质构造单元属于砾砂，范围分布较广，青灰色，干燥稍湿，中密，主要由岩浆岩碎屑组成 | 无较大差别 |
| 水文地质条件 | 周边无常年地表水体。场地无地下水 | 周边无常年地表水体。场地地下水类型主要以潜水的类型赋存于第四系地层中，含水厚度较薄，一般在 3.0m 左右，并且富水性较差，埋深在3.0～5.0m 不等 | 场址一较有利 |
| 海拔高程 | 954m～963m | 1028m～1036m | 差别较小 |
| 地貌特征 | 局部有起伏的微地形， 便于生活垃圾的填埋分区 | 地形局部下洼，自然分 区不易 | 场址一分区较有利；场址二分区较为不利 |
| 与城镇边界最小直线距离/公路里程 | 2.1km/3.0km | 1.5km/2.5km | 场址二较近，运输较便利。 |
| 与高速公路直线距离 | 6.0km | 1.3km，镇进高速公路 入口，分布有加油站 | 场址一开阔，场址二视觉影响较不利 |
| 估算容量 | 30 万 m 3 | 25 万 m 3 | 差别很小 |
| 位于城区范围及与主导风向关系 | 城区西南，非夏季主导 上风向（三道岭主导风 是东北风） | 城区正东，非夏季主导 上风向，位南部矿区的 主导风向的侧向 | 风向对镇区影响无 差别，但场址二对南部矿区有一定的影响 |
| 排洪 | 场址汇水面积小，所需 排洪设施规模小 | 场址汇水面积大，所需 排洪设施规模大 | 场址一排洪有利；场址二较为不利 |
| 发生洪水、地质灾害的可能性 | 发生洪水的几率极小， 泥石流、滑坡不存在， 无断裂构造 | 发生洪水的几率较小， 泥石流、滑坡不存在， 无断裂构造 | 无差别 |
| 覆土来源 | 场地及周边分布有粉 土，含有钙质结核和砾 石。 | 场地及周边分布有粉 土，含有钙质结核和砾 石。 | 无差别 |
| 弃渣场 | 场区附近有煤矿的渣场，可以利用 | 重新设置渣场，进行弃 渣 | 场址一弃渣运距短，有可利用的渣场，投资省、便于施工。 |
| 电力 | 可从附近接入 | 无 | 场址一较优 |
| 交通 | 可接附近市政道路 | 可接附近市政道路 | 差别很小 |
| 供水 | 可从附近接入 | 无 | 场址一较优 |

2.9.2.场址确定

经过分析、对比，两个备选场址主要差异有以下几个方面：

1、地形地貌。两个场址均位于哈密戈壁荒漠，地貌地形特征基本项目。所不同的是场址一填埋区平坦，场址汇水面积小；场址二为下凹形，下凹高程 2m左右。填埋场计划开展生活垃圾填埋场建设，场址一有局部分割的微地形，便于填埋场分区设计，同时便于管理和运行。两者植被覆盖度均较低，但场址二植被率高于场址一。

2、地质条件。两个场址地质构造单元属于砾砂，范围分布较广，青灰色，干燥稍湿，中密，主要由岩浆岩碎屑组成，地质条件基本相同。

3、地质灾害的可行性。场址所在区域范围内断裂不发育，无地质灾害。

4、防洪条件。场址一西侧有山丘形成自然的排水分区，场址汇水面积很小；场址二为下凹形，汇水面积较大；按照防洪设计标准，场址一防洪工程量小，便于实施。

5、库容。从卫片初步测算，两个场址库容依次为厂之一 30万m 3 、场址二28万m 3 ，两个场址均可基本本项目的库容要求。

6、征占地难度。两个备选场址均属于平原型填埋场，均为戈壁荒地，征地较容易。

7、对外交通及运距。两个备选场址中，附近均有道路。两场址的对外交通和运距基本相当。

8、供水供电。场址一可从附近接入供水管线和输电线路；场址二附近无供水管线和输电线路，接入距离较远。场址一的供水供电条件更为便利。

9、周边环境敏感对象及视觉影响。从区域看，两场址不在城镇夏季主导风向上风侧，且与城镇主城区保持一定的距离，对城镇主城区影响较小；但场址二对南部矿区有一定的大气不利影响。填埋场二在高速公路入口的可视范围内，垃圾填埋场运行时对视觉景观影响较明显。

经初步分析，备选场址基本不涉及《生活垃圾卫生填埋处理技术规范》（GB50869-2013）、《生活垃圾卫生填埋处理工程项目建设标准》（建标建标124-2009）、《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008）和其它相关标准的限制性规定。场址一在植被占压、排洪、供水供电、弃渣等条件较有利。

综上所述，经综合比选后，场址一：三道岭南部矿区西南三公里处，作为本垃圾填埋场推荐场址。

2.9.4场址合理性分析

垃圾填埋场的选择首先必须遵循生活垃圾卫生填埋技术规范，同时应结合城镇总体规划与当地的大气保护、水资源保护及生态环境，充分利用现有地形条件，综合考虑垃圾的物理化学特征、填埋场的环境条件、水文工程地质条件、填埋场容量、服务年限以及运输条件等，实现填埋场集社会效益、环境效益和经济效益于一体。垃圾填埋场选址应符合《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）和《生活垃圾卫生填埋处理技术规范》（GB50869-2013）中的相关要求，本项目选址与相关规范要求的相符性分析见表2.9-1、2.9-2。

表2.9-1       选址合理性一览表（一）

| 名称 | 标准、规范条款 | 依据 | 本项目选址条件 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 规划 | 生活垃圾填埋场选址应与当地城市总体规划、城市环境卫生专业规划协调一致 | GB16889-2008 和 GB50869-2013 | 本项目建设符合环境卫生规划相关内容要求。 | 满足 |
| 环境生态保护 | 与当地的大气防护、水土资源保护、大自然保护及生态平衡要求相一致 | GB50869-2013 | 填埋场建设严格按照规范中的相应条款建设，各项环保措施可使填埋场污染物排放满足相应的标准，确保区域环境质量满足功能区划要求，与当地的环境保护与生态要求一致。 | 满足 |
| 库容 | 库容应保证填埋场使用年限在10年以上，特殊情况下不应低于8年 |  | 填埋库区库容3.5万m3，使用年限至10年。 | 满足 |
| 运输 | 交通方便，运输合理 |  | 从三道岭镇至垃圾填埋场拟修建垃圾专用道路1135m，交通便利，有利于垃圾的运输。 | 满足 |
| 土地 | 人口密度、土地利用价值及征地费用均应合理 |  | 场址所在区域人口密度低；用地为未利用荒地，土地利用价值低，征地费用低，节省土地资源和资金。 | 满足 |
| 方位 | 应位于地下水贫乏地区、环境保护目标区域的地下水流向下游地区及夏季主导风向下风向 |  | 本项目位于地下水贫乏地区；项目区常年主导风向为东北风，而项目选址位于城区的西南部，处于城区主导风向下风向。 | 满足 |
| 部门 | 选址应有建设项目所在地的建设、规划、环保、环卫、国土资源、水利、卫生监督等有关部门和专业设计单位的有关专业人员参加 |  | 见附件—项目选址意见书和项目用地预审意见 | 满足 |
| 防洪 | 选址标高应位于重现期不小于50年一遇的洪水位之上，建设在长远规划的水库等人工畜水设施的淹没区和保护区之外。拟建有可靠防洪设施的山谷型填埋场，并经过环境影响评价证明洪水对生活垃圾填埋场的环境风险在可接受范围内。 | GB16889-2008 | 项目选址位于平原地区，地形为平地，项目选址标高高于50年一遇洪水位；场址周围没有河流、水库等；项目周边没有长远规划的水库等人工畜水设施。洪水对生活垃圾填埋场的环境风险在可接受范围内。 | 满足 |

表2.9-2       选址合理性一览表（二）

| 规范和标准中要求不应设在的地区 | 依据 | 本项目选址条件 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 城市工农业发展规划区、农业保护区、自然保护区、风景名胜区、文物（考古）保护区、生活饮用水水源保护区、供水远景规划区、矿产资源储备区、军事要地、国家保密地区和其他需要特别保护的区域内 | GB16889-2008 | 本项目场址不在国务院和国务院有关主管部门及省、自治区、直辖市人民政府划定的城市工农业发展规划区、农业保护区、自然保护区、风景名胜区、文物（考古）保护区、生活饮用水水源保护区、供水远景规划区、矿产资源储备区、军事要地、国家保密地区和其他需要特别保护的区域内 | 满足 |
| 破坏性地震及活动构造区；活动中的塌陷、滑坡和隆起地带；活动中的断裂带；石灰岩溶洞发育带；废弃矿区的活动塌陷区；活动沙丘区；海啸及涌浪影响区；湿地；尚未稳定的冲积扇及冲沟地区；泥炭以及其他可能危机填埋区安全的区域 |  | 本项目场址不存在断裂带，无塌陷、滑坡、溶洞等不良地质作用，不属于破坏性地震及活动构造区、废弃矿区的活动塌陷区、尚未稳定的冲积扇及冲沟地区、泥炭以及其他可能危及填埋区安全的区域等。 | 满足 |
| 地下水集中供水水源地及补给区，水源保护区； | GB50869-2013 | 不在地下水集中供水水源地及补给区内 | 满足 |
| 洪泛区和泄洪道； |  | 不在洪泛区和泄洪区内 | 满足 |
| 填埋库区与敞开式渗滤液处理区边界距居民居住区或人畜供水点的卫生防护距离在500m以内的地区； |  | 本项目填埋库区与污水处理区边界距居民居住区或人畜供水点在500m以外。 | 满足 |
| 填埋库区与渗滤液处理区边界距河流或湖泊50m以内的地区； |  | 本项目50m以内无湖泊、河流。 | 满足 |
| 填埋库区与渗滤液处理区边界距民用机场3km以内的地区； |  | 本项目周边无民用机场。 | 满足 |
| 尚未开采的地下蕴矿区； |  | 本项目选址无煤、铁、石油等地下矿藏，无熔洞、灰岩坑等不良地质作用。 | 满足 |
| 珍贵动物保护区和国家、地方自然保护区； |  | 项目选址不在珍贵动物保护区和国家、地方自然保护区。 | 满足 |
| 公园，风景、游览区。文物古迹区，考古学、历史学、生物学研究考察区； |  | 项目选址不在公园，风景、游览区，文物古迹区，考古学、历史学、生物学研究考察区。 | 满足 |
| 军事要地、军工基地和国家保密地区。 |  | 项目选址不在军事要地、基地、军工基地和国家保密地区。 | 满足 |

从表2.9-1、2.9-2可以看出，本项目垃圾填埋场选址符合《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）和《生活垃圾卫生填埋处理技术规范》（GB50869-2013）中的相关要求。

综上所述，从垃圾填埋场技术规范、产业政策以及城镇规划和环卫规划考虑，本项目选址是可行的。

2.10总平面布置可行性分析

垃圾填埋场总平面布置的原则是根据生产工艺流程、安全卫生、环境保护、节约用地和节约投资等要求，结合项目区地形、风向、地质条件、水文等自然条件，全面合理地布置项目区建（构）筑物、运输线路及绿化设施，使管理区有整洁美观的环境，为生产和职工服务。

根据工程特点，本垃圾填埋场工程主要由管理区、填埋区等组成。两功能区划分明确，且通过内部道路形成有机联系。

总图布置的可行性主要表现在以下几点：

（1）在整个项目区的平面规划布局上，力求设计成现代化生态环境良好的项目区，管理区布置在项目区北侧，填埋区布置在项目区南部。常年主导风向为东北风，管理区在填埋区的上风向，一定程度上可避免扬尘及扬尘污染。

（2）渗滤液收集池建在填埋区的南侧，渗滤液可自流入收集池，同时便于将渗滤液回灌于垃圾堆体。

（3）垃圾运输车、填埋作业车辆在填埋区活动，对填埋场管理区的影响小。在填埋区四周均种植绿化带。绿化树木以高大的乔木为主，其间可种植低矮浓密的灌木。既可美化环境，又可有效的减少噪声、扬尘对周围环境的影响。填埋区内填埋完成后的最终覆盖面均进行绿化，以便有效改善填埋区环境。

综上所述，本项目工程平面布置较为合理。

3、建设项目工程分析

3.1项目概况

3.1.1项目名称、建设性质及建设地点

（1）项目名称：伊州区三道岭镇生活垃圾填埋场工程；

（2）建设单位：伊州区住房和城乡建设局；

（3）项目性质：新建；

（4）建设地点：本项目选址位于三道岭南部矿区西南三公里处，中心地理坐标：东经92°38′25.56″，北纬43°6′10.43″。项目区四周均为荒地。

（5）占地面积：20300m2。

（6）项目投资：项目总投资1415.68万元。

（7）劳动定员及人员培训：根据本项目生产管理的需要，结合自动化水平，劳动用工6人，年运行365天，每天3班，每班8小时，年运行时间8760小时。

（8）项目实施规划：计划2020年10月建成投产。

3.1.2建设内容及规模

3.1.2.1建设规模

本项目占地面积为20300m2，设计日填埋量为40t/d，本卫生填埋场的总库容 约为18万立方米,服务年限10年（2021 年-2030 年）。

3.1.2.2建设内容

本垃圾填埋场库容18万m3，环场围堤布置于填埋区周侧，顶部为锚固平台，场地环场围堤需建设长度为 670 米，围堤平均堆筑高度为 2.5 米，围堤顶宽设计为 7.5 米，围堤内外侧边坡均采用 1：2，设计采用场区开挖土填筑而成。库区底部设置分区隔堤将库区分为填埋 I 区和填埋 II 区，分区隔堤坝高 3m，坝顶宽度为 3m，内外侧坡比为 1:2。

垃圾填埋场工程主要包括库区场地整平、环场围堤工程、库区防渗工程、渗滤液收集导排系统、锚固沟工程、排水沟工程、填埋气收集导排系统、道路工程、绿化等。

3.1.2.3项目组成

本项目主要建设有：主体工程、公用工程和环保工程，其主要项目组成及工程内容见表3.1-1。

表3.1-1        本项目主要建设工程组成一览表

| 项目名称 |  |  | 建设内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 填埋作业区 |  | 占地面积20300m2，有效库容为18万m3 |
|  | 垃圾坝 |  | 垃圾坝长度670m，顶宽7.5m、高度2.5m，边坡1:2 |
|  | 截洪沟 |  | 截洪沟采用矩形断面，断面尺寸为 800×800mm |
| 配套工程 | 道路 |  | 填埋场环场路宽度5.0m，长度396.0m； 进场道路宽度7.0m，长度1135.0m |
|  | 导气系统 |  | 导气石笼内部设置Φ160HDPE穿孔花管，在花管外侧设置40～100mm粒径的卵砾石，总直径为1.2m |
|  | 渗滤液收集池 |  | 建设一座100m3容积的渗滤液收集池 |
| 辅助工程 | 管理用房 |  | 办公房60.7m2、门房（包括计量房）18.35m2、消防水池46.24m2 |
| 公用工程 | 供水 |  | 1.8km 外市政供水管网引水 |
|  | 排水 |  | 车辆冲洗废水、渗滤液均进入渗滤液收集池，用于回灌于填埋区，不外排；场区设防渗卫生旱厕，定期清掏用于绿化 |
|  | 供电 |  | 电源来自镇供电电网，用电负荷等级为三级 |
|  | 供暖 |  | 电采暖 |
| 环保工程 | 废气 | 填埋气体 | 填埋气体导排系统包括垂直竖管和水平导排横管，通过导排管直接排放填埋气体 |
|  |  | 渗滤液收集池恶臭 | 渗滤液收集池密闭加盖 |
|  | 废水 | 渗滤液 | 建设一座100m3容积的渗滤液收集池，生活垃圾填埋区产生的渗滤液经渗滤液收集池收集后回灌于填埋区 |
|  |  | 洗车废水 | 车辆冲洗废水进入渗滤液收集池，用于回灌于填埋区，不外排 |
|  |  | 生活污水 | 场区设防渗卫生旱厕，定期干掏清粪 |
|  |  | 监控系统 | 3座地下水环境影响跟踪监控井，分别位于项目区地下水上游、项目区、项目区地下水下游 |
|  | 噪声 |  | 选用低噪声设备，加强管理 |
|  | 填埋场围网 |  | 防飞散网，主要用于防止轻物质的飞散，可拆卸移动 |
|  | 场界绿化 |  | 填埋场四周种植2000m2的防护绿化带 |

3.1.3主要设备

垃圾填埋场作业的主要内容有：垃圾的铺平、压实，以及垃圾覆土的取运、铺平和压实。因此为了垃圾填埋作业的正常进行，需配备必须的作业机械设备。

垃圾填埋场主要设备见表3.1-2。

表3.1-2        本项目主要设备一览表

| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 垃圾收集车 | 台 | 1 |
| 2 | 装载机 | 台 | 1 |
| 3 | 电子磅 | 台 | 1 |
| 4 | 自卸卡车 | 辆 | 1 |

3.1.4总图

3.1.5.1总平面布置原则

在垃圾处理过程中，恶臭、灰尘、噪声等对周围环境会有一定的影响。最大限度减少对周围环境污染，保证安全，合理安排各工序之间的协作关系，是本工程平面布置的主要原则。在具体布置时，根据填埋工艺、运输、防火、环境保护、劳动安全与卫生、施工和生活等方面的要求，结合项目区的地形、地质和气象条件，对所有建、构筑物、管线及运输路线等进行统筹安排，力求做到布局合理、紧凑、建设快、投资省、运行安全、经济和检修方便。

3.1.4.2总平面布置方案

在整个项目区的平面规划布局上，力求设计成现代化生态环境良好的项目区，管理区布置在项目区北侧，填埋区布置在项目区南部。常年主导风向为东北风，管理区在填埋区的上风向，一定程度上可避免扬尘及扬尘污染。渗滤液收集池建在填埋区的南侧，渗滤液可自流入收集池，同时便于将渗滤液回灌于垃圾堆体。在填埋区四周均种植绿化带。绿化树木以高大的乔木为主，其间可种植低矮浓密的灌木。既可美化环境，又可有效的减少噪声、扬尘对周围环境的影响。填埋区内填埋完成后的最终覆盖面均进行绿化，以便有效改善填埋区环境。

项目总平面布置图见图3-1。

3.1.5垃圾产量预测及成分分析

3.1.5.1生活垃圾产量状况

根据《“十三五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划》的相关要求，同时类比其他城镇、乡村的人均垃圾日产量，结合规划资料，综合分析确定三道岭镇人均生活垃圾的产生量为 1.2kg/人·d。依据《哈密三道岭镇总体规划》，2017 年三道岭镇人口总数为 30078 人，预测至 2025 年，人口达到3.5万人，至 2030 年人口达到4万人，可采用增长率法内插求得逐年人口数。从而确定 2020 年至 2030 年生活垃圾产生量预测见表3.1-3。

表3.1-3   2020 年至 2030 年三道岭镇生活垃圾产生量预测表

| 年份 | 人口（人） | 人均产 生量（kg/d· 人） | 减量化率 | 日均产 生 量(t/d ） | 年产 生 量 （t/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 31923 | 1.2 | 1% | 37.9 | 13842 |
| 2021 | 32538 | 1.2 | 2% | 38.3 | 13967 |
| 2022 | 33153 | 1.2 | 3% | 38.6 | 14085 |
| 2023 | 33768 | 1.2 | 4% | 38.9 | 14199 |
| 2024 | 34383 | 1.2 | 5% | 39.2 | 14307 |
| 2025 | 35000 | 1.2 | 6% | 39.5 | 14410 |
| 2026 | 35945 | 1.2 | 7% | 40.1 | 14642 |
| 2027 | 36916 | 1.2 | 8% | 40.8 | 14875 |
| 2028 | 37912 | 1.2 | 9% | 41.4 | 15111 |
| 2029 | 38936 | 1.2 | 10% | 42.1 | 15349 |
| 2030 | 40000 | 1.2 | 10% | 43.2 | 15768 |

3.1.5.2生活垃圾组成成份预测

生活垃圾性质受燃料结构、气候、生活习惯、产业结构、社会经济发展水平等诸多因素影响。各国、各城市甚至各地区产生的城市生活垃圾组成都有所不同。一般来说工业发达国家生活垃圾成分是有机物多，无机物少，不发达国家无机物多，有机物少；南方城市较北方城市有机物多、无机物少。

项目区属于我国西北的农村地区，与我国其他地区相比，生活垃圾具有灰分高、热值低、有机物含量较低的特点。三道岭镇及周边多以煤燃料为主，部分以牛羊粪为燃料，因此垃圾中灰分较高；项目区气候干燥、蒸发量大，生活垃圾含水率较低；项目所在的戈壁荒漠风沙大，也使得垃圾中无机物含量增大。此外还有一些酒瓶、包装、纸张等组成。参考国内其它地区生活垃圾组分情况，三道岭镇生活垃圾组分预测如下（见表 3.1-4）：

表 3.1-4 三道岭镇生活垃圾组成成分预测表

| 成份 | 可回收物 |  |  |  |  | 有机物 |  | 无机物 | 其它 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 纸类 | 塑料橡胶 | 织物 | 玻璃 | 金属 | 厨余 | 木屑 | （灰 土、 砖瓦等） |  |
| 含量（%） | 1.5 | 1.5 | 3 | 2 | 2.5 | 24.5 | 10 | 54 | 1 |

3.1.5.3收运体系

垃圾收集、清运方式的选择，必须遵循我国垃圾处理的技术政策，从实际出发，远近结合，分步实施。

本项目选址位于三道岭镇城区西南方向3.0km处，其处理能力是40吨/日。该项目服务范围为三道岭镇的生活垃圾的收集、清运及处理系统工程的新建和完善。

本次拟建生活卫生填埋场与中心城区距离较近，本次项目生活垃圾收集范围涉及城区，根据三道岭镇的现实情况，故本次采用直运方式清运。

因此确定近期采用：“直运”的方式收集、清运三道岭镇的生活垃圾。

3.1.5.4垃圾入场要求

（1）根据《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB 16889-2008）的生活垃圾填埋场填埋处置工艺要求，下列废物可以直接进入生活垃圾填埋场处置：

1）由环境卫生机构收集或者自行收集的混合生活垃圾，以及企事业单位产生的办公废物；

2）生活垃圾焚烧炉渣（不包括焚烧飞灰）；

3）生活垃圾堆肥处理产生的固态残余物；

4）服装加工、食品加工以及其他城市生活服务行业产生的性质与生活垃圾相近的一般工业固体废物。

（2）《医疗废物分类名录》中的感染性废物经过下列方式处理后，可以进入生活垃圾填埋场填埋处置：

1）按照《医疗废物化学消毒集中处理工程技术规范》HJ/T228要求进行破碎毁形和化学消毒处理，并满足消毒效果检验指标；

2）按照《医疗废物微波消毒集中处理工程技术规范》HJ/T229要求进行破碎毁形和微波消毒处理，并满足消毒效果检验指标；

3）按照《医疗废物高温蒸汽集中处理工程技术规范》HJ/T276要求进行破碎毁形和高温蒸汽处理，并满足效果检验指标；

（3）生活垃圾焚烧飞灰和医疗废物焚烧残渣（包括飞灰、底渣）经处理后满足下列条件，可以进入生活垃圾填埋场填埋处置：

1）含水率小于30%；

2）二噁英含量低于3μgTEQ/kg；

3）按照HJ/T300制备的浸出液中危害成分浓度低于表3.1-6规定的限值。

表3.1-6        浸出液污染物浓度限值

| 序号 | 污染物项目 | 浓度限值(mg/L) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 汞 | 0.05 |
| 2 | 铜 | 40 |
| 3 | 锌 | 100 |
| 4 | 铅 | 0.25 |
| 5 | 镉 | 0.15 |
| 6 | 铍 | 0.02 |
| 7 | 钡 | 25 |
| 8 | 镍 | 0.5 |
| 9 | 砷 | 0.3 |
| 10 | 总铬 | 4.5 |
| 11 | 六价铬 | 1.5 |
| 12 | 硒 | 0.1 |

（4）一般工业固体废物经处理后，按照HJ/T300制备的浸出液中危害成分浓度低于表3.1-4规定的限值，可以进入生活垃圾填埋场。

（5）经处理后满足第（3）条要求的生活垃圾焚烧飞灰和医疗废物焚烧残渣（包括废水、底渣）和满足第（4）条要求的一般固体废物在生活垃圾填埋场中应单独分区填埋。

（6）厌氧产沼等生物处理后的固态残余物和生活污水处理厂污泥经处理后含水率小于60%，可以进入生活垃圾填埋场填埋处置。

（7）处理后分别满足第（2）、（3）、（4）、（6）条要求的废物应由地方环境保护行政主管部门认可的监测部门检测、经地方环境保护行政主管部门批准后，方可进入生活垃圾填埋场。

（8）下列废物不得在生活垃圾填埋场中填埋处置。

1）除符合第（3）条规定的生活垃圾焚烧飞灰以外的危险废物；

2）未经处理的餐饮废物；

3）未经处理的粪便；

4）畜禽养殖废物；

5）电子废物及其处理处置残余物；

6）除本填埋场产生的渗滤液之外的任何液态废物和废水。

垃圾场卫生填埋所填埋的物种类别：

生活垃圾处理场填埋物是镇区生活垃圾，包括商业垃圾、机关系统垃圾、办公垃圾、集贸市场垃圾、道路清扫垃圾及居民生活垃圾等，此外还有少量建筑垃圾，但不适用于有毒工业固体废物和医院垃圾等危险废物的填埋处理。填埋物必须符合表3.1-6的要求。

表3.1-6        本工程填埋物种类

| 允许填埋物 | 严禁填埋物 | 对填埋物的要求 |
| --- | --- | --- |
| 1.居民生活垃圾； 2.商业垃圾； 3.集市贸易市场垃圾； 4.街道垃圾； 5.公共场所垃圾； 6.机关、学校、厂矿等单位的生活垃圾； 7.建筑残土； 8.砖瓦石陶瓷等残碎物； 9.废水泥及水泥制品残碎物； 10.废砂及其它建材残弃物。 | 1.有毒工业制品及其残物； 2.有毒药物； 3.有毒工业制品及其残物； 4.有化学反应并产生有害物的物质； 5.有腐蚀性或有放射性的物质； 6.易燃、易爆等危险品； 7.生物危险品和医院垃圾； 8.其它严重污染环境的物质。 | 填埋物的主要物理性质和构成成份应符合下列规定； 1.含水量应小于20%-30%（在多雨季节或在降雨量大的地区，填埋物的含水量允许适当增大，但是以不妨碍碾压施工为宜）； 2.无机成份应大于60%； 3.密度应大于0.5t/m3。 |

3.1.7公用工程

3.1.7.1给水系统

本工程用水主要包括机械车辆冲洗水、绿化和道路浇洒用水。垃圾填埋场用水由市政供水系统供应。

（1）车辆冲洗用水

本工程进出填埋场运输车辆按3辆计算，每天清洗一次，用水指标为100L/辆·次（参照大型货车用水定额），则用水量约0.3m3/d。

（2）绿化用水

根据《新疆维吾尔自治区生活用水定额》城市绿化（微喷）耗水量为400m3/亩·年，本项目绿化面积共计4000m2（约6亩），则本项目绿化用水共计2400m3/a。

（3）道路及场地浇洒用水

本工程场内道路占地面积3980m2，用水指标为2L/m2·d，则用水量约8m3/d。

3.1.7.2排水系统

根据《小城镇生活垃圾处理工程建设标准》（建标149-2010）要求：第四章（工艺设计与技术指标）-第十八条：“垃圾渗滤液是高浓度有机污水，处理难度大。单独建设渗滤液处理站进行处理达标后直接排放，单位投资较大，处理成本较高，大多数小城镇技术经济条件难以承受。因此，渗滤液处理应优先考虑回灌和与污水处理厂相结合。在气候条件满足的地区应优先选择回灌，回灌可以改善渗滤液的水质，并能使垃圾堆体早日稳定。”第一章-第五条“本建设标准中的小城镇是指县城以下建制镇。农村集镇、大型工矿居民点、农场居民点、村级或其他居民点的生活垃圾处理工程可参照执行，人口较少的县城所在地建制镇建设规模为100t/d以下的填埋场和50t/d以下的自然发酵、焚烧处理厂生活垃圾处理工程亦可参照执行。”

由于项目日处理生活垃圾40t/d，填埋区渗滤液产生量较小，因此，本项目车辆冲洗废水、渗滤液均进入渗滤液收集池，用于回灌于填埋区，不外排；场区设防渗卫生旱厕，定期清掏用于绿化。

3.1.7.3供电系统

供电由1.8公里外10kv电网引来。

3.1.7.4供热系统

供热由电暖气供给。

3.1.7.5绿化

本项目填埋区周围设绿化防护林带，绿化面积4000m2（约6亩）。树种的选择根据当地自然条件选用洗尘、减噪、防毒树种，使整个项目区绿化形成立体的防护与美化。

3.1.8垃圾处理方式选择与处理方案

3.1.8.1垃圾处理方式简介

由于城镇生活垃圾成分复杂，并受经济发展水平、能源结构、自然条件及生活习惯因素的影响，很难有统一的处理模式，所以对城镇生活垃圾的处理方式一般是随地域而异，但最终都是以无害化、减量化、资源化为处理目标。从技术应用方面来看，国内外普遍采用的技术方法主要有：卫生填埋、焚烧、垃圾堆肥和综合处理等方式。

（1）卫生填埋

填埋法是国内外运用最广泛的垃圾处理方法，有简单填埋和卫生填埋两种方式，其共同特点是将垃圾倒入具有一定地形特征的填埋场中。简单填埋法处理量大，方便易行，但填埋场占用大量的土地资源，有害气体严重污染空气，垃圾场随时有爆炸的危险。不发达国家和发展中国家由于经济落后，大多采用简单填埋法，垃圾渗滤液对地下和地表水造成严重的二次污染。

卫生填埋法是指能对填埋气体和渗滤液进行控制的填埋方式，卫生填埋与简易填埋的根本区别主要在于卫生填过程中采取了底、侧层防渗与废气回收处理，覆盖压实作业等措施，从而避免了目前采用的简易填埋方式所产生的二次污染，目前大部分国家垃圾填埋均采用卫生填埋。

卫生填埋设施及作业简单，一次性投资相对较小，作为垃圾的较大规模的处理手段一直占有很大比例，但其占地面积较大，垃圾运输距离远，而且随着环保标准的日益严格，对填埋场的设计和施工标准越来越高，其建场投资和填埋费用也相应提高。新疆地广人稀，填埋场资源较为丰富，在目前的经济水平下，卫生填埋法当是生活垃圾无害化处理的首选方法。

（2）垃圾堆肥法

堆肥法是依靠自然界广泛分布的细菌、放线菌、真菌等微生物，控制促进可被生物降解的有机物向稳定的腐殖质转化的生物化学方法。有机废物堆肥有几个世纪的悠久历史，而真正对堆肥技术进行科学研究适于20世纪初。随着社会进步、人口的增长、城镇的繁荣、生产的发展和乡镇生活垃圾的泛滥，原始堆肥技术也从仅满足农业生产需要，转向作为处理乡镇生活垃圾的重要手段之一。

垃圾堆肥技术可使生活垃圾达到无害化，部分减量化及资源化，但是在现阶段由于人们思想意识限制，其堆肥制品销售有一定风险，随着人民对其产品的认识及使用后实效，相信其具有良好的前景。

（3）焚烧法

焚烧是目前世界上一些经济发达国家广泛采用的一种城镇生活垃圾处理技术。垃圾焚烧可使垃圾中碳水化合物转换成二氧化碳和水，同时在高温下杀灭病毒、细菌。在焚烧过程中所产生的热能可以得到合理利用，因此焚烧是目前垃圾处理中无害化最彻底的方法之一。

垃圾焚烧的优点是能显著地减容，节省填埋空间，此外可以进行余热回收利用。焚烧的缺点是对垃圾热值有一定的要求，而且焚烧厂的一次性投资及运行费用很高，焚烧过程产生的烟气对环境造成的污染严重，在一般城市难以使用。

（4）垃圾的综合处理法

无害化综合处理是在克服单一处理方法缺点的基础上采用多种方法进行综合处理，从而避免和降低了因处理不当对环境造成的二次污染和资源的浪费，同时达到了无害化处理垃圾和充分利用资源的目的。其优点是：垃圾处理彻底，基本无二次污染；资源回收利用，符合国家可持续发展战略；占用土地少；投资运行费用相对较低、回收期短；一次投资长期受益；垃圾有机肥增强、维护生态环境；社会、经济效益显著，但其工艺、设备复杂、操作、保养要求高，管理水平要求高。

3.1.8.2垃圾处理方式比选

选择垃圾处理方式时，要根据生活垃圾成分与产生量及其变化趋势，考虑到当地的经济实力和投资能力，并根据国内外先进技术以及未来垃圾处理方式的变化趋势，充分利用生活垃圾处理场的自然条件、地形特点，选择既能满足当前垃圾处理需要，又具有超前性、先进性，符合可持续发展的要求，能够适应城镇建设及发展需要的处理方式。生活垃圾处理方式比选见表3.1-6。

（1）焚烧处理

采用焚烧法处理生活垃圾，目前面临的突出问题是资金问题。焚烧法虽然是一种减量化和无害化程度较高的垃圾处理方法，但焚烧厂的一次性投资和运行费用很高。建设一座日处理能力为100t的焚烧厂，一次性投资需8000～10000万元，且焚烧后产生的烟气如果处理不当将造成严重的二次污染。因此，近期内生活垃圾不适合进行焚烧处理，今后当经济发展水平大大提高、有足够资金，垃圾成份有较大变化时，可以对生活垃圾中可燃部分进行焚烧处理。

（2）卫生填埋处理

《城市生活垃圾卫生填埋技术标准》中规定填埋物的无机成分应大于60%，含水率应小于20%-30%时才允许进行填埋。目前生活垃圾中无机物含量占40-50%，有机物含量占30~40%，废品占10%，含水率较小，基本能够满足填埋技术标准要求。

（3）堆肥法

经验证明，生活垃圾中易腐有机物含量大于30%时，生化处理的效果较好。但要最终确定该城镇生活垃圾能否采用生化处理工艺进行处理，一个非常重要的制约因素是生化处理产品的销路。生化处理后的产品主要是腐殖质和深加工后的有机复合肥。经调查，由于观念的限制，人们仍大多热衷于传统肥料的使用，对垃圾生化处理后的腐殖质持怀疑和抵制态度，市场需求量较小。

目前，我国城市生活垃圾处理的基本技术对策是：以卫生填埋为首要处理方式，在有条件的地区应积极发展焚烧处理和高温堆肥处理。

表3.1-6        生活垃圾处理方式比较表

| 项目 | 方法 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 卫生填埋 | 高温堆肥 | 焚烧 | 综合处理 |
| 技术可靠性 | 可靠，国内有 | 可靠，国内有经验 | 可靠，国内已开发 | 可靠，国内已开发 |
| 操作安全性 | 较好、注意防火、防爆 | 较好 | 较好 | 较好 |
| 无害化 | 可以 | 可以 | 彻底 | 彻底 |
| 资源化 | 回收沼气发电；土地可恢复利用 | 生产有机肥，也可以回收部分物资 | 可供电能、热能 | 资源化，产品价值高，市场前景好 |
| 减量化 | 经压缩可减少体积 | 减量大致65-75% | 可大大减量至80-90% | 减量化程度高 |
| 占地 | 大 | 中等 | 小 | 较小 |
| 选址条件 | 较困难，要防止水体受污染，远离市区运距大 | 较易，应避开住宅密集区，运距较大 | 较易，可靠近城镇区，运距小 | 较易 |
| 使用条件 | 适用范围较大，对垃圾组成要求不严格 | 生物可降解有机物达到40%以上 | 垃圾热值应大于3500kJ/kg | 适用乏范围大 |
| 环境影响 | 沼气应导引，以控制对大气污染；应采取措施防止对水环境污染；导引渗滤液，处理达标后外排，不造成地下水污染 | 有轻微气味，对地表水无污染，对地下水污染可能性小 | 烟气应净化达到排放标准 | 有轻微气味，对地表水无污染，对地下水污染可能性极小 |
| 投资 | 小 | 较大 | 大 | 较大 |
| 处理成本 | 低 | 较高 | 高 | 较高 |

选择垃圾处理方式，必须遵循我国垃圾处理的技术政策，从实际出发，远近结合，分步实施。目前，我国垃圾处理及污染防治政策为：在具备卫生填埋场地资源和自然条件适宜的城市，以卫生填埋作为垃圾处理的基本方案不变，在中期规划及远期规划应考虑生活垃圾处理的综合处理方法和组合处理方式，禁止垃圾随意倾倒和无控制堆放。鉴于：

第一，卫生填埋作为垃圾处理的最终处理手段是必不可少的。垃圾处理的实践表明，垃圾卫生填埋场以其抗冲击负荷强，处理量大，处理彻底，一次性投资小等特点为我国各城市广泛运用，而且从基础研究、设计、施工到运营管理都积累了一定的经验。目前我国城市生活垃圾处理的90%以上采用卫生填埋技术，其运行费用相对于堆肥法、焚烧法低。

第二，新疆降雨量小，蒸发量大，垃圾渗沥液通过处理后垃达标排放。

第三，新疆地广人稀，垃圾填埋场地资源丰富，在填埋场地资源充足的地区，卫生填埋法为首选方法，远期可适当考虑其他处理工艺的选择。

第四，住房和城乡建设部等部门关于在全国地级及以上城市全面开展生活垃圾分类工作的通知。近年来国家加快推进生活垃圾分类系统的建设，逐步从单一的卫生填埋处理工艺，逐渐过渡到综合处理工艺的选择。

综上所述，三道岭镇对于生活垃圾处理工艺的选择和采纳，应因地制宜，选择适合本区域内的处理工艺，采用“卫生填埋法”处理工艺。

3.1.9填埋场工程设计

项目主要包括防渗系统、导气和导液系统、渗滤液收集系统、渗滤液处理系统及雨污分流系统等。

3.1.9.1填埋场防渗系统

本填埋区采用水平防渗与侧壁防渗相结合的方式，防渗衬层材料设计采用1.5mm厚高密度聚乙烯（HDPE）复合土工膜，其物理力学性能指标应符合《聚乙烯（PE）土工膜防渗工程技术规范》（SL/T231-98）中有关要求。

本工程防渗方式采用单层复合衬里人工防渗系统。本工程防渗结构做法为：对场地清基后，进行平整压实，在铺设5000g/m2规格的钠基膨润土土垫，上铺1.5mm厚HDPE膜作为防渗层，防渗层上覆盖600g/m2土工布，一方面防止粘土层中砾石破坏防渗膜，另一方面由于防渗膜表面光滑，上覆一层土工布利于粘土的压实。土工布上铺0.3m厚卵石层作为渗沥液导流层，在渗沥液导流层上铺设土工织物层，防止垃圾进入渗沥液导流层。

综上所述，本填埋场的场底衬层结构如下：

- 200g/m²土工滤网一层

- 30cm 厚卵石一层（粒径为 20~40mm）

- 600g/m 2 的无纺土工布一层

- 1.5mm 厚光面 HDPE 土工膜一层

- 5000g/m 2 的膨润土垫（GCL）一层

- 压实基础

在边坡上由于坡度较大，渗滤液导排较快，且卵石层较难在边坡上固定，因此边坡上的防渗结构与场底略有差别。此外，为防止填埋作业机械作业时，对边坡的衬层材料产生破坏，应对边坡采取一定的保护措施。目前常用的办法是使用袋装砂。

本设计中考虑边坡衬层结构如下：

- 袋装砂保护层

- 600g/m 2 的无纺土工布一层

- 1.5mm 厚双糙面 HDPE 土工膜一层

- 5000g/m 2 的膨润土垫（GCL）一层

- 压实基础

近期工程场底水平防渗面积8660m2，远期工程的HDPE膜防渗衬层一侧与本期防渗衬层焊接。

3.1.9.2导气系统

卫生填埋场内垃圾降解过程中产生大量气体，其主要成分为甲烷和二氧化碳。填埋气体不断在场内聚集，其结果将导致场内气体压力升高，由于填埋气体会发生横向迁移，这种无控制的迁移是一种重大的隐患，在某些条件下可导致火灾、爆炸等事故。除此之外填埋气体中的微量气体如 H2S等有毒有害气体对周围环境及人体健康也有一定的危害。填埋气体产生的第一个高峰要在填埋场运行3~5年后才会出现，由于本填埋场填埋规模较小，填埋物中的有机物含量不高，故本工程中前期不考虑填埋气体的利用，以疏导排放为主，如气体浓度局部较高，可考虑燃烧处理。后期对填埋气体的产生情况进行监测，并根据产气的情况加以利用或采用火炬燃烧方式进行处理。

本工程采用导气石笼收集导排垃圾降解时产生的填埋气体，导气石笼设置于渗滤液导流层上方。导气石笼直径 1.2 米，由双向土工格栅围成，内装粒径 40~100毫米的卵石，中心设置 dn160 内支撑型排水管材管，初期建设高度为 1.5 米，随垃圾堆层的升高逐渐加高，直至终场高度，中心导气管顶端设置三通导气，防止杂物落入，导气石笼结构图参见图3.1-1

图3.1-1   导气石笼结构图

3.1.9.3渗滤液收集系统

本填埋场的渗滤液收集系统由渗滤液导流层及其反滤层、渗滤液收集盲沟、渗滤液收集管路组成。填埋库区内渗到场底的渗滤液先通过渗滤液导流层横向汇集到盲沟内，盲沟内设纵向渗滤液导排花管，将渗滤液排到预埋渗滤液输送管内（无孔），然后通过渗滤液输送管输送到渗滤液集液池。填埋区内的纵向渗滤液收集管埋设在盲沟内，管道外用较大粒径的卵石（粒径通常为 40~60mm）包裹，以增加导流能力。参照国内类似工程的经验，填埋区内的渗滤液收集主管管材选用 dn315 的 HDPE 管，渗滤液收集支管选用 dn200的 HDPE 管，承压能力为 0.8Mpa，该种材质的管材性能较好，便于开孔制成花管。

渗滤液来源于三个方面：一是垃圾自身所带的水分；二是垃圾中的有机物经氧化分解后产生的水；三是由各种途径进入填埋场的大气降水和地下水。渗滤液收集后一般有以下几种形式处理：

1、回灌填埋场：渗滤液回灌主要用于蒸发量大于降雨量的干旱地区作为渗滤液处理的辅助方式。

2、现场处理：如采用建设单独的渗滤液处理站处理渗滤液，与一般的城市污水处理厂相比，处理难度高，采用的处理工艺流程复杂，运行费用高。

3、转移处理：将渗滤液收集后运输到污水处理厂进行处理。

对比三种处理方式，由于该地区年平均降水量仅为26mm，年蒸发量约为4269mm，年蒸发量远大于年降水量，因此，本次设计渗滤液处理采用回灌方式。

根据当地地形和气候条件，在垃圾填埋场南侧设置一座防渗渗滤液收集池，设计渗滤液池容积为100m3。集液池内配置渗滤液提升泵，用以提升并回灌渗滤液。

3.1.9.4雨污分流系统

（1）垃圾坝

环场围堤布置于填埋区周侧，顶部为锚固平台，场地环场围堤需建设长度为 670 米，围堤平均堆筑高度为 2.5 米，围堤顶宽设计为 7.5 米，围堤内外侧边坡均采用 1：2，设计采用场区开挖土填筑而成。围堤外侧坡面设置植草护坡；坝内侧坡面上铺设防渗材料，防止垃圾渗滤液渗入围堤。环场围堤堆筑为碾压式土石坝，按相应设计含水率及碾压强度分层碾实，规整地布置于场地周侧。

本填埋场库区底部设置分区隔堤将库区分为填埋 I 区和填埋 II 区，分区隔堤坝高 3m，坝顶宽度为 3m，内外侧坡比为 1:2。

（2）排水沟

本填埋场建设场区内无地下水，工程建设可不考虑地下水导排系统。

为了把渗滤液水量降到最小限度，卫生填埋场必须设置独立的地表水导排系统，在填埋的过程中，应该分区填埋，设置临时的排水沟，把降到非填埋区的雨水向填埋区外排放，填埋完毕后，进行最终覆土，将表面径流迅速集中排放，减少渗透量，并设置永久性的排水沟，达到减少垃圾渗滤液流量的目的。以 100 年一遇的雨水流量进行校核截面。采用 800×800mm 矩形沟，其泄水能力为 0.883m 3 /s，可满足排洪设计要求。因此截洪沟采用矩形断面，断面尺寸为 800×800mm。

为使垃圾堆体不被冲刷，在最终的堆体外围的环场围堤内侧设置平台排水沟，排入截洪沟内。生活垃圾填埋库区汇水面积为 0.02 km2。平台排水沟采用单砖砌结构，断面为 0.4m×0.4m。

3.1.9.5填埋场终场覆盖系统

生活垃圾填埋至设计高度，应进行封场覆盖。根据当地气候、自然条件，垃圾填埋到设计高程后，采用土工复合排水网作为排气层，采用1.0mm厚HDPE土工膜作为防渗层，上面再铺设一层土工排水网作为排水层，其上覆盖土工布。在土工布上覆盖50cm厚支持土层后即可覆盖耕植土。封场绿化耕植土厚度可以根据种植作物的种类确定，要求在封场顶面做坡，坡向两边，坡度为5‰以利于排水。

3.2工艺流程

本项目填埋场工艺主要包括：生活垃圾填埋场作业流程、填埋工艺、渗滤液处理工艺。

3.2.1本项目工艺流程简述

完成填埋场场地工程后，三道岭镇的生活垃圾由环卫部门的垃圾车直接运至垃圾填埋场，经由称重、记录后进入指定的填埋区内倾倒，再由场地垃圾摊铺设备（装载机）推开铺平，单层厚度约为0.5m，之后反复碾压，使其压实密度不小于650kg/m3，依此程序依次进行，待垃圾填埋高度达到单元设计厚度（2.8m）时，利用场地平整时预留的现场土将其覆盖，覆土层厚度为0.2m，至此，完成了一个填埋单元，即一天的垃圾填埋量，如此往复，直至垃圾填埋至设计封场标高。这种填埋作业方法可以有效利用填埋场库容，及时洒水喷药，可以有效避免粉尘及蚊蝇带来的污染，有利于保证垃圾的当日填埋，当日覆盖。生活垃圾卫生填埋工艺流程图见图3-2。

噪声

降雨

摊铺

压实

消毒灭虫

覆土

沼气

排放

渗滤液

渗滤液收集池

回喷堆体

自然蒸发

粉尘、噪声

粉尘、噪声、恶臭

生活垃圾

运输

地磅称重

卸车

图3-2         生活垃圾卫生填埋工艺流程及产污环节图

3.3污染源源强分析及核算

3.3.1施工期污染源分析

项目施工过程中需进行土石方开挖、结构施工和设备安装等活动，将产生扬尘、噪声、渣土及建筑废料、生活污水和生活垃圾等，对周围环境造成一定的影响。

3.3.1.1噪声

施工中的施工机械和设备，主要有挖掘机、推土机、起重机、夯土机等，上述设备作业时都产生较大噪声，噪声排放方式均为间歇性排放，声源较大的机械设备声级约在85~105dB，因此，施工时如不加以控制，会对周围的环境产生影响。

3.3.1.2扬尘

本项目在土石方开挖、物料堆存，建筑材料的装卸、搬运、使用，以及运料车辆的出入等，都易产生扬尘污染，扬尘的排放方式均为无组织排放。扬尘量的大小与施工现场条件、管理水平、机械化程度及施工季节、土质及天气条件等诸多因素有关。

3.3.1.3固体废物

本项目施工过程中产生的固体废物主要为土方开挖产生的渣土，以及结构施工、设备安装和装修等作业产生的建筑废料。另外施工人员日常生活也将产生部分生活垃圾。

3.3.1.4废水

施工期的废水主要来自建筑施工废水、生活污水。

建筑废水主要来自施工过程中的混凝土搅拌、养护等施工工序，废水量不大，多为无机废水，除悬浮物含量较高外，一般不含有毒有害物质，这部分废水在施工现场因自然蒸发、渗漏等原因而消耗，基本没有废污水排放。

本项目工程量较为简单，施工队为当地招聘，厂区不设施工营地，基本不产生生活污水。

3.3.2运营期污染源分析

3.3.2.1废气

本工程大气污染来自填埋区的废气排放，以及在垃圾运输、装卸、填埋及覆土过程中会产生扬尘或粉尘等，此类污染物排放属无组织排放，对周围大气环境会产生一定影响。

（1）填埋场废气

1）填埋气体性质

填埋场气体（LFG）是垃圾降解的主要产污之一，其成分随着垃圾的组成、稳定化程度、填埋场所在地区水文地质和填埋方式等宏观因素变化而变化。垃圾中的有机物进入填埋场后，在一定的湿度、温度和压力下经微生物分解而产生填埋气体，其污染物主要为NH3、H2S、CH4、甲硫醇及粉尘等。填埋气体的典型特征为：相对密度1.02-1.06，温度43-49℃，高位热值15630-19537kJ/m3。填埋气体主要成分为CH4和CO2，其余为少量H2、O2、N2、CO、NH3、H2S、甲硫醇等气体。有机物的微生物分解过程大致分为如下几个阶段：

第一阶段：好氧生物分解，消耗大量氧气，产生大量的热，历时几天到几个星期。

第二阶段：厌氧分解，氧气耗尽后进入厌氧分解阶段，历时两个月到一年，填埋气体的主要成分为H2、O2、CO、NH3、H2S等

第三阶段：甲烷发酵不稳定期，历时约2年左右，填埋气体的主要成分为CO2、CH4。

第四阶段：甲烷发酵稳定期，历时20年以上，填埋气体的主要成分为CO2、CH4。

垃圾分解过程示意图见图3-3。

图3-3         垃圾分解过程示意图

①垃圾填埋过程中产生的甲烷气体分析

垃圾填埋后在地下发酵，在这个过程中产生易燃的甲烷气体，甲烷的产生大致可分为以下两个阶段。

好氧分解阶段：该阶段持续时间取决于填埋过程中的垃圾的压实程度和垃圾中空气含量等，在微生物的作用下，垃圾与空气中的氧气发生化学反应：

C6H12O6+O2→6CO2+6H2O

厌氧分解阶段：当垃圾中上述反应使用氧气耗尽，耗氧分解结束，垃圾开始在厌氧菌作用下发生下述反应：

有机物+H2O→CH4+CO2

甲烷与空气混合的爆炸极限为5.3-15%。据有关资料介绍，填埋场集气口甲烷气体随着垃圾填埋量的增多，尤其在垃圾填埋中心区地面下甲烷气体含量会达到或超过爆炸限量。因此，必须设导气石笼，将埋于地面下的甲烷气体导出地面。且土建工程应注意防火防爆，并要严禁在垃圾场地面下埋设电缆线等。

②恶臭气体分析

垃圾填埋单元在自然发酵过程中有机物发生分解，还放出恶臭气体，主要成分为H2S、NH3等。

2）填埋废气排放源强

垃圾填埋经过一段时间后，在厌氧条件下，因微生物一系列生化降解作用，产生甲烷、二氧化碳、硫化氢和氨等气体，其特性详见表3.3-1。

表3.3-1         垃圾填埋场废气特性

| 名称特性 | CH4 | CO2 | N2 | H2 | CO | H2S | NH3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 体积百分比 | 45-60 | 40-60 | 2-5 | 0-0.2 | 0-0.2 | 0-1.0 | 0.1-1.0 |
| 相对比重 （空气=1） | 0.555 | 1.52 | 0.967 | 0.069 | 0.967 | 1.190 | 0.5971 |
| 可燃性 | 可燃 | 不燃 | 不燃 | 可燃 | 可燃 | 可燃 | 易燃 |
| 与空气混合爆炸及浓度范围 （体积%） | 5-15% | / | / | 4-75.6% | 12.5-74% | 4.3-45.5% | 15.7-27.4% |
| 臭味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 轻微 | 有 | 有 |
| 毒性 | 无 | 无 | 无 | 无 | 有 | 有 | 有 |

填埋场的垃圾废气产生量和成分与被分解的固体废物种类有关，而且随填埋年限而变化，同时填埋场实际产气量还受到其它一些因素的影响，如垃圾中的含水率、营养成分、pH值、温度等诸多因素的影响，呈面源排放。

①废气源强估算

根据《生活垃圾填埋场填埋气体收集处理及利用工程技术规范》（CJJ133-2009），

垃圾填埋场填埋气体理论产气速率宜按下式逐年叠加计算：

Qt =ML 0 ke -kt

式中：Qt ——所填垃圾在时间t时刻（第t年）产气速率，m 3 /a；

L 0 ——单位重量垃圾的填埋气体最大产气量，m 3 /t；

M  ——所填垃圾的重量，t；

k——垃圾的产气速率常数，1/a；（本项目位于干旱地带，k 取 0.1）；

t——从垃圾进入填埋场时算起的时间，a。

根据前面表3.1-4三道岭镇生活垃圾组成成分预测表，本项目填埋的垃圾中纸类占1.5%；竹木占10%；织物占3%；厨余占24.5%；灰土等占54%。

表3.3-2 干湿基状态下生活垃圾中可降解有机碳含量参考值

| 垃圾成分 | 湿基状态可降解有机碳含量（重量%） | 干基状态可降解有机碳含量（重量%） |
| --- | --- | --- |
| 纸类 | 25.49 | 38.78 |
| 竹木 | 28.29 | 42.93 |
| 织物 | 30.2 | 47.63 |
| 厨余 | 7.23 | 32.41 |
| 灰土（含有无法检出的有机物） | 3.71 | 5.03 |

垃圾中有机碳的含量 C 0 为：

C 0 =7.23×24.5%+28.29×10.0%+3.71×54%+30.2×3%+25.49×1.5%=7.89%

②填埋场单位重量垃圾的填埋气体最大产气量（L 0 ）宜根据垃圾中可降解有

机碳含量按下式估算：

L 0 =1.867C 0 φ

上式中：C 0 ——垃圾中有机碳含量％；

φ——有机碳降解率，生物降解系数取 0.88。

经计算，单位重量垃圾的填埋气体最大产气量 L 0 =13m 3 /t。

③填埋场投入运营后的总产气量

根据垃圾产气量估算公式计算该填埋场投入运营后的总产气量见表 3.3-3

表3.3-3   填埋场运营后总产气量

| 年份 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 产气速率 万m3/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 垃圾量万t/a | 1.38 | 1.4 | 1.41 | 1.42 | 1.43 | 1.44 | 1.46 | 1.49 | 1.51 | 1.53 | 1.58 |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2029 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

④填埋气体中各污染物排放量估算

填埋气体各污染物排放量Qi（t/a）可根据下式进行计算：

Qi=G×ηi×mi22.4

式中：G——填埋气体废气总量，m3/a；

ηi——污染物在填埋气体中的比例，%；（类比同类垃圾填埋场数据，CH4按45%计，NH3按0.3%计，H2S按0.02%计）；

mi——污染物的分子量，g/mol。

由此推算出填埋气体各污染物排放量，具体见表3.3-2。

表3.3-2          废气污染物排放参数表

| 气体名称 | 气量（m3/a） | 体积百分比（%） | 密度（kg/m3） | 气体排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CH4 |  | 45 | 0.655 |  |
| NH3 |  | 0.3 | 0.7708 |  |
| H2S |  | 0.02 | 1.535 |  |

（2）填埋场扬尘

垃圾填埋过程粉尘污染来源主要为：运输车辆倾倒垃圾时排放的粉尘；运输垃圾车辆行驶在路面上造成的扬尘；有风天地面堆料扬尘。

①运输车辆倾倒垃圾时排放的粉尘

垃圾卸车时产生的瞬时粉尘可用下式进行估算：

G=0.02×C1.6×H1.23×exp（-0.78·W）

式中：G—起尘量系数（kg/t）；

C—风速（m/s），取4.0m/s；

H—排放高度，按2.1m计算；

W—垃圾含水量百分数，按全年含水量最低的冬季平均值计算，城市垃圾冬季平均含水率43%。

垃圾日清运量近期为40t/d，则粉尘产生量约为1.6t/a。

②垃圾填埋场受风的侵袭而引起的地面堆料扬尘

拟建垃圾填埋场在风速大于2.5m/s的天气状况下，地面垃圾扬尘量计算为：

Q=0.0236V3.23×exp（-2.2·W）

式中：Q—起尘量，kg/t；

V—平均风速，m/s；

W—堆物含水率，%。

在风速超过2.5m/s时，1m3的垃圾可产生扬尘约0.35kg；当风速小于2.5m/s时，此项污染忽略不计。

刮风天时，垃圾中的塑料袋和碎纸片易被风吹起，刮的满天飞扬。本工程拟在填埋场四周设置高2.0m以上的钢丝网，以阻截被风刮起的垃圾。

3.3.2.2废水

本项目投入运营后主要废水污染源为填埋场产生的渗滤液、车辆冲洗产生的废水等。

（1）垃圾渗滤液

垃圾渗滤液主要来自垃圾填埋场，其产生途径有三个方面：一是以各种途径进入垃圾填埋场的大气降水、地表水、地下水等；二是垃圾本身携带的水分；三是垃圾中有机物分解产生的水分。三者相比，后两者量较少，前者是决定渗滤液产生量的主要因素。

①垃圾渗滤液性质

填埋场垃圾渗滤液是垃圾发酵分解后产生的液体和外来水分（包括大气降水）混合而成的一种含有高浓度悬浮物和高浓度有机和无机成份的液体，如果渗滤液进入地表水系或地下水系，将会造成严重污染。垃圾渗滤液的排放是城市垃圾填埋场最为主要的污染源，对其进行安全收集和处理已成为国内外填埋场设计和管理者所关注的最为关键的问题之一。

②垃圾渗滤液产生量

渗滤液年产生量按《生活垃圾卫生填埋处理技术规范》（GB 50869-2013）中

推荐的方法进行计算，即：

Q=I×(C 1 A 1 +C 2 A 2 +C 3 A 3 +C 4 A 4 )/1000

其中：Q-渗沥液产生量（m3/d）

I — 多年平均降雨量（mm），年平均降水量为 26mm；

C 1— 正在作业区浸出系数，取 0.8；

A 1— 正在填埋作业区汇水面积，（m 2 ）；

C 2— 已中间覆盖区浸出系数，取 0.45C 1 =0.36；

A 2— 已中间覆盖区汇水面积（m 2 ）；

C 3— 已终场覆盖区浸出系数，取 0.15；

A 3— 已终场覆盖区汇水面积（m 2 ）；

C 4— 集液池浸出系数，取 0；

A 4— 集液池汇水面积（m 2 ）；

渗滤液日处理量=渗滤液年产生量/365 =0.62m 3/ d。

③垃圾渗滤液水质

垃圾渗滤液成份十分复杂，通常包含高浓度的可溶有机物及无机离子，包括大量的氨氮和各种溶解态的阳离子，还有一些重金属、酚类、单宁、可溶性脂肪酸及其它的有机污染物，尤以有机物和NH3-N浓度较高。其各种成份变化很大，主要取决于填埋场的年限、深度、微生物环境以及所填埋的垃圾的组成等，其中填埋场的场龄是影响垃圾渗滤液水质的最重要因素。填埋之初，垃圾渗滤液中含有高浓度的有机物，有大量的易于生物降解的挥发性脂肪酸（如乙酸、丙酸和丁酸等），BOD5/CODCr比大致在0.6以上，随着场龄的增加，填埋场日趋稳定，垃圾渗滤液的有机物浓度降低，CODCr约在5000mg/L，BOD5约在1000mg/L以下，在此浓度水平上长期保持稳定，浓度不再有剧烈的变动，此时，垃圾中重金属含量增加，pH升高，类似富里酸之类的物质增加，生物可降解性降低。

调查得到的国内同类垃圾填埋场渗滤液水质数据见表3.3-3。

表3.3-3     国内部分填埋场垃圾渗滤液水质      单位：mg/L

| 项目 | 西安 | 乌鲁木齐 | 深圳 | 上海 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CODCr | 1500-8000 | 1400-5000 | 50000-80000 | 4000-37000 |
| BOD5 | 200-4000 | 400-2000 | 20000-35000 | 600-28000 |
| TN | 100-700 | 150-900 | 400-2600 | 200-2000 |
| SS | 30-500 | 200-600 | 2000-7000 | 500-2000 |
| NH4+-N | 60-450 | 160-500 | 500-2400 | 100-1000 |
| pH | 5-6.5 | 6.5-7.8 | 6.2-6.6 | 5.6-7.5 |

对于一个独立填埋区而言，渗滤液BOD5值在6个月至1年后达到峰值，高达数万mg/L后逐渐下降，在6～15年内达到一个相对稳定值，降至数十到数百mg/L。CODCr变化规律与BOD5类似，但从峰值下降时较为缓慢。垃圾填埋区采用逐步推进法作业，并最终与填埋场第一区块成为一个整体，填埋区竖向单元各层垃圾年龄不同，因此垃圾渗滤液水质的变化不会象一个独立填埋区那么明显，在作业期内基本可达到一个相对稳定的范围。

综合考虑项目生活垃圾填埋场渗滤液平均浓度、国内部分垃圾填埋场渗滤液典型浓度及未来垃圾成份的变化趋势，以及垃圾渗滤液采取回喷的处理方式，预测垃圾渗滤液中各主要污染因子浓度如表3.3-4所示。

表3.3-4    圾填埋场渗滤液水质指标预测    单位：除pH外为mg/L

| 项目名称 | pH | CODCr | BOD5 | SS | NH3-N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 浓度预测值（mg/l） | 6.5-7.5 | 7500 | 2100 | 550 | 600 |

设计在场地东北侧修筑一座容积为100m3的钢砼结构渗滤水池，境内平均降水量为26mm，年均蒸发量为4269 mm，蒸发量远大于降水量，部分渗滤液自然蒸发处理，部分渗滤液采用回喷的措施处理。

（2）生产废水

生产废水主要为车辆的冲洗废水。

本工程进出填埋场运输车辆按3辆计算，每天清洗一次，用水指标为100L/辆·次（参照大型货车用水定额），则用水量约0.3m3/d，年用水量110m3，排水量按用水量的80%计，排水量88t/a。

在车辆冲洗区下方设置集水沟，废水经收集后排至储水池暂存，定期运至渗滤液收集池，用于回灌于填埋区，不外排。

（3）生活污水

本项目劳动定员为6人，均为当地居民，本项目管理区不设办公区及生活区，仅为计量间、洗车间、特种车库，基本不产生生活污水，场区设防渗卫生旱厕，定期清掏用于绿化。

3.3.2.3固废

运营期固体废物主要为三道岭镇生活垃圾和项目区员工产生的生活垃圾。应及时统一收集、清运至垃圾填埋场填埋。

3.3.2.4噪声

运输车辆、填埋设备均会产生噪声，主要由卫生填埋场作业区作业机械引起，作业机械有装载机、垃圾收集车、卡车、水泵等，其噪声功率级为80-96dB（A）。

3.3.3其他污染因素分析

（1）土壤污染分析

生活垃圾中含有大量的玻璃、电池、塑料制品，它们直接进入土壤，会对土壤环境和农作物生长构成严重威胁，其中废电池污染最为严重。资料表明，1节一号电池可以使1m2的土地失去使用价值，废旧电池中含有的镉、锰、汞等重金属，进入土壤和地下水源，最终对人体健康造成严重危害。另外垃圾中含有大量不可降解的塑料袋和塑料餐盒被埋入地下，百年之后也难以降解。针对垃圾填埋过程中产生的土壤污染应搞好源头控制，实行垃圾分类回收，使垃圾有效减量化，并搞好填埋区植被覆盖。

（2）细菌、蚊、蝇、鼠害分析

众所周知，哪里有垃圾，哪里就有蚊、蝇、老鼠栖息之地，大量细菌也会随之产生。这些害人之物与垃圾共存，可以传播各种疾病，老鼠身上还有跳蚤等寄生。

按照垃圾卫生填埋方法，其经填埋、压实、药物喷洒和覆土压实等手段，并配备一整套的管理和处理设施，使蝇、蛆繁殖得到一定程度的控制。垃圾发酵时温度很高，且产生硫化氢气体，老鼠、蛆不可能存活。渗出液中的病菌可以消毒杀死。但如果填埋场面大、周期长，也就是说部分垃圾要暴露相当长的时间，必须定期喷洒杀灭蚊蝇药物。灭蝇则按全年蝇孳生繁殖的不同情况，在不同时间采取不同的喷药频次，交替喷洒凯素灵、敌敌畏、敌百虫等灭蝇药物。

（3）垃圾运输过程可能产生的污染源分析

垃圾运输主要集中早5:00～9:00，晚22:00～02:00期间，采用垃圾专用汽车进行垃圾运输，但在运输过程中由于车体密闭不严，造成垃圾滤液沿路滴洒，产生影响。

3.3.4工程分析小结

根据工程分析可知拟建项目建成后，可能带来以下环境问题：垃圾渗沥液对地下水的影响、洗车废水对周围环境的影响；垃圾填埋过程中产生填埋气对场区周围环境的影响、垃圾运输过程倾倒垃圾时产生的粉尘对环境空气造成的影响；运输车辆、装载机等机械噪声对场区周围声环境的影响。

工程投入正常运营期间污染物排放情况汇总列于表3.3-5。

表3.3-5           项目“三废”排放量汇表

| 环境影响因子 | 污染物来源 | 污染物排放情况 | 拟采用处理方法及效果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 填埋场渗滤液 （226m3/a） | COD、BOD5、SS、NH3-N | 本项目车辆冲洗废水、渗滤液均进入渗滤液收集池，用于回灌于填埋区，不外排。 |
|  | 洗车废水 （88m3/a） |  |  |
| 废气 | 填埋气 | CH4 25.8t/a | 直接外排 |
|  |  | NH3 0.2t/a |  |
|  |  | H2S 0.027t/a |  |
|  | 垃圾倾倒粉尘 | 1.6t/a | 加强管理 |
| 固体废物 | 生活垃圾 | / | 进垃圾填埋场统一处理 |

3.4清洁生产分析

3.4.1清洁生产的目的

清洁生产的目的是：通过不断采取改进设计、使用清洁的能源和原料、采用先进的工艺技术与设备、改善管理、综合利用等措施，从源头削减污染，提高资源利用效率，减少或者避免生产、服务和产品使用过程中污染物的产生和排放，以减轻或消除对人类健康和环境的危害。

3.4.2清洁生产分析

根据我国城镇垃圾的特点和具体国情，有关部门制定出我国垃圾卫生填埋的技术政策为：近期内着重发展卫生填埋和高温堆肥处理技术，有条件的地方可发展焚烧与综合利用技术。重视开发垃圾综合利用新技术，逐步实现垃圾资源化、减量化和无害化的总目标。

3.4.2.1垃圾处理工艺的选择

我国垃圾处理主要包括卫生填埋、焚烧和堆肥三类。处理工艺的选择受垃圾特点和当地环境条件经济发展状况等诸多因素决定。

选择垃圾处理方法的影响因素颇多，大致可归纳为：

（1）垃圾的产量；

（2）垃圾的性质；

（3）处理技术的可靠程度；

（4）处理费用的承受能力；

（5）环境污染的危害性；

（6）资源化价值及某些特殊的制约因素等。

本工程选择卫生填埋工艺，有操作简单、适应性强、投资和运行成本低的特点，也是垃圾无害化和最终处理方式，符合当地经济发展状况和生活垃圾实际情况。但与垃圾堆肥、焚烧工艺相比，其资源化利用和减量化处置尚待提高。

3.4.2.2卫生填埋工艺清洁生产分析

卫生填埋工艺包括好氧填埋、准好氧填埋、厌氧填埋三种。通过工艺对比（表3.4-1）。工程采用准好氧填埋工艺有投资小，渗滤液量较小，安全性高，稳定化时间较短等优点，有利填埋场及时复垦利用。

表3.4-1            卫生填埋工艺对比

| 比较项目 | 好氧填埋 | 准好氧填埋 | 厌氧填埋 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无害化原理 | 好氧菌分解 | 好氧菌分解为主 | 厌氧菌分解为主 |
| 有机物转化 | CO2、H2O、热量 | CO2、H2O、热量 | CH4、CO2等 |
| 渗滤液量 | 较小 | 较小 | 较大 |
| 废气CH4量 | 很小 | 小 | 较大 |
| 安全性 | 高 | 高 | 有CH4爆炸陷隐患，但能利用 |
| 稳定时间 | 短 | 较短 | 长（10~15年） |
| 氧化条件 | 鼓风 | 自然通风 | / |
| 相对投资 | 大 | 小 | 小 |

3.4.2.3填埋工艺设施

（1）收运系统

工程采用自卸式垃圾压缩车配备的垃圾收集箱收集城镇生活垃圾。

（2）垃圾防渗处理

垃圾防渗严格按照我国卫生填埋规范要求设计，实现场底地层和边坡防渗。上述工艺符合我国《生活垃圾卫生填埋场封场技术规程》（CJJ112-2007），防渗效果好，工艺达国内一般水平。

（3）填埋工艺

填埋工艺按“规范”要求设运输、卸料、摊辅、压实和覆盖五道工序，实施单元分层作业，有利于减少垃圾填埋工作面积，达到合理填埋，减少臭气无组织逸散和渗滤液产生的目的，符合清洁生产要求。

（4）渗滤液导流及处理

工程按规范要求设置渗滤液导流系统，并在填埋场设置垃圾坝排水系统，实现清污分流，从源头控制渗滤液的产生量。

收集网络汇集渗滤液，汇入渗滤液收集池调节处理，渗滤液循环回灌。该措施大大减少了填埋场单独实施污水处理的投资与运行费用，符合当地生活垃圾的特点和实际，也是当前垃圾卫生填埋场渗滤液处理的经济技术路线。

（5）沼气导排与处理

工程根据地形情况采取合理的导排系统，排气口设甲烷自动点燃装置，预防甲烷聚集发生爆炸事故。工程设计采用导排技术属于垃圾填埋场常用成熟技术。

3.4.3清洁生产分析小结

本工程按卫生填埋相关技术规范和标准进行设计，符合清洁生产要求。

4、环境现状调查与评价

## 4.1自然环境概况

4.1.1地理位置

项目所在的三道岭矿区位于新疆天山南麓，哈密盆地的西北边缘。西距乌鲁木齐市555公里，东距哈密84公里。全矿区东西长38公里，南北宽20公里，总面积760平方公里。乌哈公路斜穿矿区，兰新铁路从矿区南沿经过，另有铁路专用线与兰新铁路柳树泉车站接轨，全长13.8公里，交通方便。是一个以采掘业为主的独立型城镇。

本项目选址位于三道岭矿区西南部 3 公里处的荒漠戈壁，中心地理坐标：东经92°38′25.56″，北纬43°6′10.43″。地理位置图见图4-1。

4.1.2地形地貌

哈密地区的地形，中间高南北低，地势差异大。中部是天山主脉——巴里坤山、哈尔里克山和支脉莫钦乌拉山等高山，呈东北－西南走向延展。南北两侧是中低山地，包括中蒙边界的东准噶尔山地及哈密盆地以南久经侵蚀起伏平缓的觉罗塔格山。整个地区的山区面积占总面积的五分之三。

在这四个山地之间横列着三个断陷盆地。位于觉罗塔格山和天山主脉之间地是哈密盆地，地势东北高、西南低，这是地区最大的盆地。最低处沙尔湖，海拔高度只有53m。处在天山主脉与支脉莫钦乌拉山之间的是巴里坤盆地－伊吾河谷地，这是一个长条状构造盆地。两者以达子沟为分界，东为伊吾河谷地，西为巴里坤盆地。地处莫钦乌拉山与东准噶尔山地之间的是三塘湖－淖毛湖盆地。

三道岭镇地形为荒漠戈壁，冲洪积地貌，地势较平坦。场地地层岩性呈二元结构，上部为第四系冲、洪积物，岩性以砾砂、粉土为主，一般厚度在 1.7-4.0米；下为第三系基岩（砂砾岩、泥岩、砂岩）。

区域地质构造单元属于砾砂，范围分布较广，青灰色，干燥稍湿，中密，主要由岩浆岩碎屑组成，粒径在 2mm～18mm，大于 2mm 的颗粒约占全重的 25%～30%，土含量约 10%。颗粒多呈亚圆形、亚角形，以砂充填为主，可见明显的水平层理。

4.1.3气象与气候

哈密地区位于中纬度亚欧大陆腹地，属温带大陆性干旱气候。但由于高大的天山山脉之影响，造成各地气候差异明显。地区全境可划分为5 个气候带、共7个气候区：暖温带极干旱区（哈密盆地、淖毛湖盆地）、温带极干旱区（三塘湖盆地、七角井盆地）、温带干旱区（伊吾谷地、天山南麓海拔1500～2000 米地带）、温带亚干旱区（巴里坤盆地、天山北麓海拔1500～2000 米地带）、寒温带干旱区（天山南麓海拔2000～3000 米地带）、亚寒带亚干旱区（天山北麓海拔2000～3000 米）、寒带亚干旱区（天山海拔3000 米以上山区）。

地区气候的主要特征是：干燥少雨，晴天多，光照丰富，年、日温差大，降水发布不均；春季多风、冷暖多变，夏季酷热、蒸发强，秋季晴朗、降温迅速，冬季寒冷、低空气层稳定。灾害性天气有干旱、寒潮、干热风、霜冻等，对生产、生活带来一定的影响。

三道岭矿区属温带大陆性气候，气候干燥，降水稀少，夏季炎热，冬季干冷，年温差和日温差大。灾害性天气现象主要为春秋两季大风，年平均最低气温-19.2℃，年平均最高气温+31.09℃，7 月平均最高气温31-35℃，1 月平均最低气温为-15 到-18.℃，冻结期5 个月（11-3 月），冻结深度为0.7m，年平均降水量仅55.4mm，年蒸发量约3910.8mm，最大积雪厚度30mm，春秋两季多风，风向多以北风为主，平均风速为3.9m/s。三道岭气候基本气象要素见表4.1-1。

表4.1-1     三道岭气候基本气象要素综合表

| 气象要素 |  | 三道岭 |
| --- | --- | --- |
| 气 温 ℃ | 年平均 | 10.02 |
|  | 一月平均 | -19.2 |
|  | 七月平均 | 37.3 |
|  | 年极端最高 | 40.5 |
|  | 年极端最低 | -23.4 |
| ≥10℃活动气温 |  | 3440 |
| 平均无霜冻期（天） |  | 173 |
| 年日照数（小时） |  | 3056 |
| 年蒸发总量（mm） |  | 4269 |
| 年降水总量(mm) |  | 26 |
| 一日最大降水量(mm) |  | 20.9 |
| 年大风日数(天) |  | 106.6 |
| 年最大积雪深度(Cm) |  | 30 |
| 年冰雹日数（天） |  | 0.5 |
| 太阳辐射年总量 |  | 158 |

4.1.4水资源概况

哈密市西部河区辖2镇1矿区3乡2团场：七角井镇、三道岭镇、二堡镇、三道岭矿区、柳树沟乡、德外里乡、五堡乡、柳树泉农场、红星二场等。

地表水：西部河区河流发源于东天山山脉巴里坤山，属典型的积雪融水和降水混合补给型河流，既有高山永久积雪补给，又有中、低山区季节性积雪融水和夏季降雨补给。河流水量变化主要受气温、降水影响，冬季大部分河流封冻；春季积雪消融，水量逐渐增大；夏季融雪和降水，河流水量较大；秋季山区气温较低，积雪融水减少，河流水量较小。受积雪融雪水和降水补给影响，径流年际变化不大，但年内变化较大，区域差异性较大，径流年内分配极不均匀，春季水量小，3～5月占年水量的10%～15%，夏季（6～8月）占年水量的60%～70%，秋冬季（9～12月）占年水量的20%～25%。连续最大4个月发生在5～8月，分别占全年的70%～86%，最大月发生在7月，最小月发生在3月。

河流基本特征：流域面积小、流程短、渗漏大、年径流量小、河槽调蓄能力差。中高山区为径流形成区，从河源到出山口水量逐渐增加，出山口后即进入透水性强、粗粒松散的冲洪积扇补充下游地下水，部分水量较大的河流，出山口后经引水工程引入灌区，供工农业生产用水。

地下水：区域地下水以第四系孔隙潜水、第三纪碎屑岩类孔隙裂隙承压水的形式广泛赋存。区域内地下水的形成和富集主要受补给条件和地层岩性特征的控制，局部受构造的影响。在山前冲洪积倾斜平原地区，第四纪冲洪积层较厚，沉积颗粒粗大，卵砾石、砂砾石裸露，孔隙发育，地下水水力坡度为10‰～38‰，渗透系数基本大于20m/d，山区汇集的融雪水、降水大量入渗后流经该区，成为上游地下水的流出区和下游区域地下水的主要补给区。

区域内地下水水化学类型主要为HCO3-Ca型或HCO3-Ca•Na型，矿化度小于0.5g/L。

区域内地下水以前主要向沙尔湖一带排泄，但近年由于人工开采量的逐年增大，向沙尔湖的排泄量极小，其排泄方式转化为以蒸发蒸腾排泄和人工开采为主，地下水动态表现为水文-开采型。

4.2环境质量现状调查与评价

4.2.1大气环境现状调查与评价

4.2.1.1达标区判定

根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（H.J2.2-2018）对环境质量现状数据的要求，选择距离项目最近的国控监测站哈密师范学校监测站 2017 年的监测数据，作为本项目环境空气现状评价基本污染物 SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO 和 O3 的数据来源。监测点站点编号：659002，坐标为东经93.4961°，北纬42.8328°，距离项目所在地的距离为71km。

据相对完整的2017年度数据评价项目所在区域环境质量达标情况。区域环境空气质量现状评价见表4.2-1。

表4.2-1      区域环境空气质量现状评价

| 污染物 | 年评价指标 | 现状浓度（ug/m3） | 标准值 （ug/m3） | 占标率 （%） | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年平均质量浓度 | 15 | 60 | 25 | 达标 |
|  | 第98百分位数日平均 | 38 | 150 | 25.3 | 达标 |
| NO2 | 年平均质量浓度 | 42.6 | 40 | 106.5 | 超标 |
|  | 第98百分位数日平均 | 100 | 80 | 125 | 超标 |
| CO | 24h平均质量浓度 第95百分位数 | 2900 | 4000 | 72.5 | 达标 |
| O3 | 日最大8h平均质量浓度第90百分位数 | 168 | 160 | 105 | 超标 |
| PM10 | 年平均质量浓度 | 100.3 | 70 | 143.3 | 超标 |
|  | 第95百分位数日平均 | 324 | 150 | 216 | 超标 |
| PM2.5 | 年平均质量浓度 | 61.4 | 35 | 175.4 | 超标 |
|  | 第95百分位数日平均 | 222 | 75 | 296 | 超标 |

项目所在区域 SO2、CO满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准要求，NO2、O3、PM10、PM2.5均超标，NO2超标率为9.1%，最大超标倍数为0.25倍，O3超标率为12.9%，最大超标倍数为0.05倍，PM10超标率为17.3%，最大超标倍数为1.16倍，PM2.5超标率为25.2%，最大超标倍数为1.96倍。超标时间主要出现在冬季，主要是冬季地表植被覆盖率底，大风等天气造成的。本区域为非达标区域，区域大气环境质量不达标。

4.2.1.2大气环境质量现状评价

本次环评补充监测NH3和H2S。

本项目环境空气质量其他污染物现状监测工作由新疆新疆锡水金山环境科技有限公司负责。于2019年12月27日~2020年1月2日进行了监测，连续监测7天。监测布点图见图4-2。

（1）评价标准

特征因子NH3和H2S参照执行《环境影响评价技术导则·大气环境》（HJ2.2-2018）附录D.1中氨1h平均浓度参考限值0.2mg/m3，硫化氢1h平均浓度参考限值0.01mg/m3。

（2）评价方法

采用单因子污染指数法，其单项参数i在第j点的标准指数为：

Ii=Ci/Coi

式中：Ii－i污染物的分指数

Ci－i污染物的浓度，mg/m3

Coi－i污染物的评价标准，mg/m3

当Ii>1时，说明环境中i污染物含量超过标准值，当Ii<1时，则说明i污染物符合标准。某污染物的Ii值越大，则污染相对越严重。

其他污染物监测结果及评价统计4.2-2。

表4.2-2       特征因子监测结果及评价结果

| 采样地点 | 采样日期 | 采样时间 | H2S（mg/m3） | NH3（mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目区 | 2019.12.27 | 10:00-11:00 | <0.005 | 0.07 |
|  |  | 12:00-13:00 | <0.005 | 0.07 |
|  |  | 14:00-15:00 | <0.005 | 0.08 |
|  |  | 16:00-17:00 | <0.005 | 0.08 |
|  | 2019.12.28 | 10:00-11:00 | <0.005 | 0.09 |
|  |  | 12:00-13:00 | <0.005 | 0.08 |
|  |  | 14:00-15:00 | <0.005 | 0.09 |
|  |  | 16:00-17:00 | <0.005 | 0.08 |
|  | 2019.12. 29 | 10:00-11:00 | <0.005 | 0.08 |
|  |  | 12:00-13:00 | <0.005 | 0.07 |
|  |  | 14:00-15:00 | <0.005 | 0.09 |
|  |  | 16:00-17:00 | <0.005 | 0.08 |
|  | 2019.12.30 | 10:00-11:00 | <0.005 | 0.07 |
|  |  | 12:00-13:00 | <0.005 | 0.08 |
|  |  | 14:00-15:00 | <0.005 | 0.08 |
|  |  | 16:00-17:00 | <0.005 | 0.09 |
|  | 2019.12.31 | 10:00-11:00 | <0.005 | 0.09 |
|  |  | 12:00-13:00 | <0.005 | 0.09 |
|  |  | 14:00-15:00 | <0.005 | 0.08 |
|  |  | 16:00-17:00 | <0.005 | 0.08 |
|  | 2020.1.1 | 10:00-11:00 | <0.005 | 0.07 |
|  |  | 12:00-13:00 | <0.005 | 0.09 |
|  |  | 14:00-15:00 | <0.005 | 0.10 |
|  |  | 16:00-17:00 | <0.005 | 0.09 |
|  | 2020.1.2 | 10:00-11:00 | <0.005 | 0.08 |
|  |  | 12:00-13:00 | <0.005 | 0.10 |
|  |  | 14:00-15:00 | <0.005 | 0.08 |
|  |  | 16:00-17:00 | <0.005 | 0.09 |
| 标准值 |  |  | 0.01 | 0.2 |
| 日均值超标率（%） 标率（%） |  |  | 0 | 0 |
| 最大浓度值占标百分比% |  |  | 未检出 | 50 |

评价结果表明，H2S、氨在敏感目标处1h平均浓度均未超过《环境影响评价技术导则·大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D.1中的H2S、氨1h平均浓度参考限值。

4.2.2地下水环境现状调查与评价

4.2.2.1监测点位和时间

为了解项目所在区域地下水环境的现状情况，本次环评进行了现场实测，共监测了5个点，由新疆天辰环境技术有限公司负责监测，取样时间为2020年1月5日。监测点基本情况见表4.2-3、图4-2。

表4.2-3           地下水环境质量现状监测点

| 编号 | 位置名称 | 方位 | 监测项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1# | 项目区北侧 | N | pH、总硬度、耗氧量（CODmn法，以O2计）、氨氮、氟化物、亚硝酸盐、硝酸盐、硫酸盐、锰、铜、锌、砷、汞、铅、六价铬、挥发酚、氰化物共17项。 |
| 2# | 项目区东侧 | E |  |
| 3# | 项目区南侧 | S |  |
| 4# | 项目区西侧 | W |  |
| 5# | 项目区 | / |  |

4.2.2.2监测项目及分析方法

监测项目：pH、总硬度、耗氧量（CODmn法，以O2计）、氨氮、氟化物、亚硝酸盐、硝酸盐、硫酸盐、锰、铜、锌、砷、汞、铅、六价铬、挥发酚、氰化物共17项。

本次环评水质现状监测、采样及分析方法按《地下水环境监测技术规范》（HJ/T164-2004）、《环境水质监测质量保证手册》及《水和废水监测分析方法》有关规定和要求执行。

4.2.2.3地下水环境质量现状评价

（1）评价标准

采用《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准对各监测点位地下水水质进行评价。

（2）评价方法

采用单项标准指数法对地下水进行评价。

Pi=Ci/Csi

式中：Pi——水质单项标准指数；

Ci,j——水质评价因子i在第j取样点的浓度，mg/L；

Csi——i因子的评价标准，mg/L；

pH的标准指数为：

pHj≤7.0时：

pHj＞7.0时：

式中：SpH,j—pH标准指数；

pHj—j点实测pH值；

pHsd—标准中的pH值的下限值；

pHSU—标准中的pH值的上限值。

当SpH,j＞1时，表明该水质参数超过了规定的水质标准，SpH,j＜1时，说明该水质可以达到规定的水质标准。

4.2.2.4评价结果

评价结果见表4.2-4。

表4.2-4        地下水评价单项因子污染指数结果

| 序号 | 监测项目 | 标准值（mg/L） | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH（无量纲） | 6.5～8.5 | 8.02 | 8.13 | 7.88 | 8.0 | 7.99 |
| 2 | 总硬度 | ≤450 | 209 | 216 | 104 | 92 | 120 |
| 3 | 耗氧量（CODmn法，以O2计） | ≤3.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 4 | 氨氮 | ≤0.5 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 5 | 氟化物 | ≤1.0 | 0.2 | 0.38 | 0.4 | 0.31 | 0.55 |
| 6 | 硝酸盐氮 | ≤20 | 0.55 | 0.67 | 0.17 | 0.32 | 0.91 |
| 7 | 亚硝酸盐氮 | ≤1.0 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| 8 | 硫酸盐 | ≤250 | 218 | 241 | 122 | 97 | 177 |
| 9 | 六价铬 | ≤0.05 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 |
| 10 | 挥发酚 | ≤0.002 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 |
| 11 | 氰化物 | ≤0.05 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 |
| 12 | 砷 | ≤0.01 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| 13 | 汞 | ≤0.001 | 0.00004 | 0.00004 | 0.00004 | 0.00004 | 0.00004 |
| 14 | 铜 | ≤1.0 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
| 15 | 锌 | ≤1.0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 16 | 铅 | ≤0.01 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
| 17 | 锰 | ≤0.1 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |

根据上表可知，各监测点的各项监测因子的监测结果均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准限值的要求。

4.2.3土壤环境现状调查与评价

4.2.3.1监测点位和时间

本次土壤环境现状调查设置了3个点位，分别为项目区内3个表层样点。监测数据委托新疆锡水金山环境科技有限公司负责监测，监测时间为2019年12月27日。监测点基本情况见表4.2-5、图4-2。

表4.2-5        土壤环境质量现状监测点

| 序号 | 监测点编号 | 采样区域 | 采样方式 | 监测项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1# | 项目区 | 表层取样 | 全部项目45项 |
| 2 | 2# | 项目区 | 表层取样 | 全部项目45项 |
| 3 | 3# | 项目区 | 表层取样 | 全部项目45项 |

4.2.3.2监测项目

监测项目：砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲苯、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烷、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并〔a〕蒽、苯并〔a〕芘、苯并〔b〕荧蒽、苯并〔k〕荧蒽、䓛、二苯并〔a，h〕蒽、茚并〔1,2,3-cd〕芘、萘共45项。

4.2.3.3采样和分析方法

采样及分析方法详见表4.2-6。

表4.2-6       土壤监测项目、分析方法及最低检出浓度

| 序号 | 检测项目 | 分析方法 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 砷 | 土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法HJ680-2013 | 0.01mg/kg |
| 2 | 镉 | 土壤质量 铅、镉的测定石墨炉原子吸收分光光度法GB/T17141-1997 | 0.01mg/kg |
| 3 | 铬（六价） | 固体废物 六价铬的测定 碱消解/火焰原子吸收分光光度法HJ687-2014 | 2mg/kg |
| 4 | 铜 | 土壤质量 铜、锌的测定 火焰原子吸收分光光度法GB/T17138-1997 | 1mg/kg |
| 5 | 铅 | 土壤质量 铅、镉的测定石墨炉原子吸收分光光度法GB/T17141-1997 | 0.1mg/kg |
| 6 | 汞 | 土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光 第一部分：土壤总汞的测定GB/T22105.1-2008 | 0.002mg/kg |
| 7 | 镍 | 土壤质量 镍的测定火焰原子吸收分光光度法GB/T17139-1997 | 5mg/kg |
| 8 | 四氯化碳 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法HJ741-2015 | 0.03mg/kg |
| 9 | 氯仿 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法HJ741-2015 | 0.02mg/kg |
| 10 | 氯甲苯 | 土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 顶空/气相色谱-质谱法HJ736-2015 | 3μg/kg |
| 11 | 1,1-二氯乙烷 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法HJ741-2015 | 0.02mg/kg |
| 12 | 1,2-二氯乙烷 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法HJ741-2015 | 0.01mg/kg |
| 13 | 1,1-二氯乙烯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法HJ741-2015 | 0.01mg/kg |
| 14 | 顺-1,2-二氯乙烯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法HJ741-2015 | 0.008mg/kg |
| 15 | 反-1,2-二氯乙烯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法HJ741-2015 | 0.02mg/kg |
| 16 | 二氯甲烷 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法HJ741-2015 | 0.02mg/kg |
| 17 | 1,2-二氯丙烷、 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法HJ741-2015 | 0.008mg/kg |
| 18 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法HJ741-2015 | 0.02mg/kg |
| 19 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法HJ741-2015 | 0.02mg/kg |
| 20 | 四氯乙烯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法HJ741-2015 | 0.02mg/kg |
| 21 | 1,1,1-三氯乙烷、 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法HJ741-2015 | 0.02mg/kg |
| 22 | 1,1,2-三氯乙烷、 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法HJ741-2015 | 0.02mg/kg |
| 23 | 三氯乙烯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法HJ741-2015 | 0.009mg/kg |
| 24 | 1,2,3-三氯丙烷 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法HJ741-2015 | 0.02mg/kg |
| 25 | 氯乙烯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法HJ741-2015 | 0.02mg/kg |
| 26 | 苯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法HJ741-2015 | 0.01mg/kg |
| 27 | 氯苯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法HJ741-2015 | 0.005mg/kg |
| 28 | 1,2-二氯苯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法HJ741-2015 | 0.008mg/kg |
| 29 | 1,4-二氯苯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法HJ741-2015 | 0.02mg/kg |
| 30 | 乙苯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法HJ741-2015 | 0.006mg/kg |
| 31 | 苯乙烯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法HJ741-2015 | 0.02mg/kg |
| 32 | 甲苯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法HJ741-2015 | 0.006mg/kg |
| 33 | 间二甲苯+对二甲苯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法HJ741-2015 | 0.009mg/kg |
| 34 | 邻二甲苯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法HJ741-2015 | 0.02mg/kg |
| 35 | 硝基苯 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法HJ834-2017 | 0.09mg/kg |
| 36 | 苯胺 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法HJ834-2017 | 0.08mg/kg |
| 37 | 2-氯酚 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法HJ834-2017 | 0.06mg/kg |
| 38 | 苯并〔a〕蒽 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法HJ834-2017 | 0.1mg/kg |
| 39 | 苯并〔a〕芘 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法HJ834-2017 | 0.1mg/kg |
| 40 | 苯并〔b〕荧蒽 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法HJ834-2017 | 0.2mg/kg |
| 41 | 苯并〔k〕荧蒽 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法HJ834-2017 | 0.1mg/kg |
| 42 | 䓛 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法HJ834-2017 | 0.1mg/kg |
| 43 | 二苯并〔a，h〕蒽 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法HJ834-2017 | 0.1mg/kg |
| 44 | 茚并〔1,2,3-cd〕芘 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法HJ834-2017 | 0.1mg/kg |
| 45 | 萘 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法HJ741-2015 | 0.007mg/kg |

4.2.3.4监测结果

土壤环境现状监测及评价结果见表4.2-7、4.2-8。

表4.2-7       表层样土壤环境现状监测与评价结果（单位：mg/kg）

| 序号 | 监测项目 | 筛选值 | 1# | 2# | 3# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 第二类用地 |  |  |  |
| 1 | 砷 | 60 | 0.989 | 1.07 | 1.79 |
| 2 | 镉 | 65 | 1.62 | 1.45 | 1.66 |
| 3 | 铬（六价） | 5.7 | 5.69 | 5.04 | 5.18 |
| 4 | 铜 | 18000 | 14.3 | 15.2 | 14.7 |
| 5 | 铅 | 800 | 17.4 | 15.8 | 16.9 |
| 6 | 汞 | 38 | 0.035 | 0.052 | 0.040 |
| 7 | 镍 | 900 | 21.9 | 27.3 | 15.8 |
| 8 | 四氯化碳 | 2.8 | <0.013 | <0.013 | <0.013 |
| 9 | 氯仿 | 0.9 | <0.011 | <0.011 | <0.011 |
| 10 | 氯甲烷 | 37 | <0.010 | <0.010 | <0.010 |
| 11 | 1,1-二氯乙烷 | 9 | <0.012 | <0.012 | <0.012 |
| 12 | 1,2-二氯乙烷 | 5 | <0.013 | <0.013 | <0.013 |
| 13 | 1,1-二氯乙烯 | 66 | <0.010 | <0.010 | <0.010 |
| 14 | 顺-1,2-二氯乙烯 | 596 | <0.013 | <0.013 | <0.013 |
| 15 | 反-1,2-二氯乙烯 | 54 | <0.014 | <0.014 | <0.014 |
| 16 | 二氯甲烷 | 616 | <0.015 | <0.015 | <0.015 |
| 17 | 1,2-二氯丙烷、 | 5 | <0.011 | <0.011 | <0.011 |
| 18 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 10 | <0.012 | <0.012 | <0.012 |
| 19 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 6.8 | <0.012 | <0.012 | <0.012 |
| 20 | 四氯乙烯 | 53 | <0.014 | <0.014 | <0.014 |
| 21 | 1,1,1-三氯乙烷、 | 840 | <0.013 | <0.013 | <0.013 |
| 22 | 1,1,2-三氯乙烷、 | 2.8 | <0.012 | <0.012 | <0.012 |
| 23 | 三氯乙烯 | 2.8 | <0.012 | <0.012 | <0.012 |
| 24 | 1,2,3-三氯丙烷、 | 0.5 | <0.012 | <0.012 | <0.012 |
| 25 | 氯乙烯 | 0.43 | <0.010 | <0.010 | <0.010 |
| 26 | 苯 | 4 | <0.019 | <0.019 | <0.019 |
| 27 | 氯苯 | 270 | <0.012 | <0.012 | <0.012 |
| 28 | 1,2-二氯苯 | 560 | <0.015 | <0.015 | <0.015 |
| 29 | 1,4-二氯苯 | 20 | <0.015 | <0.015 | <0.015 |
| 30 | 乙苯 | 28 | <0.012 | <0.012 | <0.012 |
| 31 | 苯乙烯 | 1290 | <0.011 | <0.011 | <0.011 |
| 32 | 甲苯 | 1200 | <0.013 | <0.013 | <0.013 |
| 33 | 间二甲苯+对二甲苯 | 570 | <0.012 | <0.012 | <0.012 |
| 34 | 邻二甲苯 | 640 | <0.012 | <0.012 | <0.012 |
| 35 | 硝基苯 | 76 | <0.09 | <0.09 | <0.09 |
| 36 | 苯胺 | 260 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
| 37 | 2-氯酚 | 2256 | <0.06 | <0.06 | <0.06 |
| 38 | 苯并〔a〕蒽 | 15 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
| 39 | 苯并〔a〕芘 | 1.5 | <0.2 | <0.2 | <0.2 |
| 40 | 苯并〔b〕荧蒽 | 15 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
| 41 | 苯并〔k〕荧蒽 | 151 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
| 42 | 䓛 | 1293 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
| 43 | 二苯并〔a，h〕蒽 | 1.5 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
| 44 | 茚并〔1,2,3-cd〕芘 | 15 | <0.09 | <0.09 | <0.09 |
| 45 | 萘 | 70 | <0.09 | <0.09 | <0.09 |

监测结果显示：各监测点的各项监测因子均满足《土壤环境质量·建设用地土壤污染风险控制标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值。

4.2.4声环境质量现状调查与评价

4.2.4.1调查范围

本项目声环境现状调查范围为拟建项目区。

4.2.4.2监测布点

根据项目所在区域的自然环境状况，在项目区的东、西、南、北厂界共布设4个噪声监测点，噪声监测布点见图4.2-1。监测方法按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）要求进行。监测仪器采用噪声统计分析仪，型号：AWA5688型多功能声级计。

4.2.4.3监测时段及监测单位

噪声监测时段：2019年12月27日，分昼间和夜间两时段监测。

监测单位：新疆锡水金山环境科技有限公司。

4.2.4.4评价标准与方法

厂界噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类声环境功能区标准，即昼间60dB（A），夜间50dB（A）。评价方法采用监测值与标准值直接比较的方法。

4.2.4.5监测及评价结果

噪声监测及评价结果见表4.2-8。

表4.2-8      声环境监测结果      单位:dB（A）

| 时间 | 监测点 | 昼间 |  |  | 夜间 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 监测值 | 标准值 | 判定 | 监测值 | 标准值 | 判定 |
| 12月27日 | 厂界东 | 44 | 60 | 达标 | 39 | 50 | 达标 |
|  | 厂界南 | 46 | 60 | 达标 | 40 | 50 | 达标 |
|  | 厂界西 | 46 | 60 | 达标 | 42 | 50 | 达标 |
|  | 厂界北 | 44 | 60 | 达标 | 40 | 50 | 达标 |

由监测结果可知，厂界监测点位昼间、夜间噪声监测值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类功能区标准限值要求，区域声环境质量良好。

5、环境影响预测与评价

5.1施工期环境影响分析

（1）施工前期场地开挖、场地平整和削坡形成的裸露地表，开挖弃土的堆放；施工机械碾压、施工建筑材料的装卸以及车辆运输过程中造成的扬尘；各类施工机械和运输车辆所排放的废气等。其中，对环境空气影响最大的是施工扬尘，主要集中在土建施工阶段。

（2）施工机械噪声，对场地周围的声环境产生一定的影响。此外，施工过程将增加当地运输量，会对交通运输状况和运输道路两侧的声环境产生影响。

（3）施工队伍生活污水和施工生产废水若随意排放，将对施工场地的环境卫生造成不利影响。

（4）施工区植被清理、土石方开挖、施工便道和运输道路建设等施工中施工活动中机械、车辆、人员践踏对土壤的扰动，工程占地的影响，影响因子主要是扬尘、噪声和水土流失。

5.1.1施工期大气环境影响分析

（1）施工场地扬尘

粉尘来源：建筑材料运输、装卸、堆放、挖料过程产生的粉尘；各种施工车辆行驶等造成施工现场大气粉尘浓度高于其它地区。

根据类比分析，在一般气象，平均风速2.5m/s的情况下，建筑施工扬尘的影响范围其下风向的影响范围为200m。施工扬尘影响强度和范围，见表5.1-1。由表可见，施工现场局部扬尘浓度较高，但衰减较快，200m处已经接近背景值，且本项目500m范围内无居民区，对当地环境空气造成的影响较小。

表5.1-1      施工场地扬尘浓度衰减过程及影响范围

| 距现场距离/（m） | 10 | 30 | 50 | 100 | 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TSP浓度/（mg·m3） | 1.843 | 0.987 | 0.542 | 0.398 | 0.372 |

（2）施工运输车辆行驶道路扬尘

运输车通过便道行驶产生的扬尘源强大小与污染源的距离、道路路面状况、行驶速度有关。车辆行驶产生的扬尘，在道路完全干燥的情况下，可按下列经验公式计算：

Q=0.123（V/5）（W/6.8）0.85（P/0.5）0.75

式中：Q：汽车行驶时的扬尘，kg/km.辆；

V：汽车速度，km/h；

W：汽车载重量，吨；

P：道路表面粉尘量，kg/m2

表5.1-2为一辆10吨卡车，通过一段长度为1km的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下的扬尘量。由此可见，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大。

表5.1-2     在不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘（单位：kg/辆·km）

| P车速 | 0.1（kg/m2） | 0.2（kg/m2） | 0.3（kg/m2） | 0.4（kg/m2） | 0.5（kg/m2） | 1（kg/m2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5（km/hr） | 0.051056 | 0.085865 | 0.116382 | 0.144408 | 0.170715 | 0.287108 |
| 10（km/hr） | 0.102112 | 0.171731 | 0.232764 | 0.288815 | 0.341431 | 0.574216 |
| 15（km/hr） | 0.153167 | 0.257596 | 0.349146 | 0.433223 | 0.512146 | 0.861323 |
| 25（km/hr） | 0.255279 | 0.429326 | 0.58191 | 0.722038 | 0.853577 | 1.435539 |

（3）施工车辆产生废气

施工过程中燃油废气主要为挖掘机、装载机等施工机械设备作业及物料运输车辆行驶过程中燃烧动力燃油而排放的废气，其中的主要污染因子为CO、NOx和烃类物等，但排放量极少，可忽略不计，而且施工场地相对较为空旷，施工过程中各机械设备排放的废气很快就会随风稀释扩散，对当地环境空气造成的影响较小。

5.1.2施工期声环境影响分析

（1）施工设备声源

在施工期内主要噪声源是不同施工作业时段采用机械产生的噪声和振动。类比调查，施工时各种机械的近场声级可达80～92dB（A），见表5.1-3。

表5.1-3         施工机械噪声强度

| 序号 | 设备名称 | 近场声级（dB（A）） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 推土机 | 88～92 |
| 2 | 挖掘机 | 80～88 |
| 3 | 空压机 | 85～90 |
| 4 | 装载汽车 | 80～88 |

（2）施工厂界噪声控制标准

为了控制施工噪声污染，国家对城市建筑施工期间，不同施工阶段都提出控制限值。工程建设期执行《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）中表1“建筑施工厂界环境噪声排放限值”，标准值见表5.1-4。

表5.1-4      建筑施工厂界环境噪声排放限值表单位：dB（A）

| 昼间 | 夜间 |
| --- | --- |
| 70 | 55 |

（3）施工期噪声影响预测

施工作业噪声源属半自由空间性质的点源，其衰减模式为：

①基准预测点噪声级叠加公式：

Lpe=10×lg〔i=1n10LPI10〕

式中：Lpe——叠加后总声级，dB（A）；

Lpi——i声源至基准预测点的声级，dB（A）；

n——噪声源数目。

用上述公式计算出各噪声源点至基准预测点的总声压级，然后以基准预测点的噪声强度为工程噪声源强。

②噪声源至某一预测点的计算公式

Lp=L0-20×lg（rr0）–ΔL

式中：Lp——距离基准声源r米处的声压级，dB（A）；

L0——距离声源为r0米处的声压级，dB（A）；

r——预测点距声源的距离，m；

ΔL—噪声传播过程中由屏障、空气吸收等引起的衰减量。

由上式可看出：在预测距离不太远时，声压级变化主要受声波扩张力的影响较明显；距离远时主要受大气吸收作用。

通过预测，在没有消声和屏障等衰减条件下，传播不同距离处，各种施工机械噪声值几何衰减情况见表5.1-5。

表5.1-5       不同施工机械噪声几何衰减值情况表

| 施工设备 | 最大声源强度 dB（A） | 不同距离噪声值dB（A） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5m | 10m | 25m | 50m | 60m | 80m | 120m |
| 推土机 | 92 | 78 | 72 | 64 | 58 | 56 | 54 | 50 |
| 挖掘机 | 88 | 74 | 68 | 60 | 54 | 52 | 50 | 46 |
| 空压机 | 90 | 76 | 70 | 62 | 56 | 54 | 52 | 48 |
| 装载汽车 | 88 | 74 | 68 | 60 | 54 | 52 | 50 | 46 |

从上表可以看出，施工厂界外10米处即可满足《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中昼间标准的要求，厂界外60米外基本可以满足夜间标准的要求。由于项目区及四周较为空旷，因此施工噪声影响对象主要为现场施工作业人员。因此施工作业人员的住地应尽量远离施工场地，且夜间高噪声设备停止使用，为工人夜间睡眠创造一个安静的环境。由于施工活动是一种短期行为，且带有区段性，随着施工的结束，噪声影响也随之消失。

项目区野生动物种群结构简单，并且项目区的野生动物受人为活动影响，分布数量已不多，而且对人为噪声源已有一定适应性，因此施工期的施工噪声对野生动物虽有一定干扰，但造成的危害不大。

（4）施工期噪声防治措施

对施工机械噪声进行控制，选用性能好、低噪音的设备进行施工。无法控制噪音的设备应对施工人员采取有效的保护措施。

5.1.3施工期固体废物环境影响分析

施工现场产生的固体废物以建筑垃圾为主。建筑垃圾及弃土的堆放不仅影响城区景观，而且还容易引起扬尘等环境问题，为避免这些问题的出现，对施工中产生的固体废物必须及时处理，统一处理。

本项目工程量较为简单，施工队为当地招聘，厂区不设施工营地，基本不产生生活垃圾。

因此，本项目施工期固体废物的处置对区域环境影响不大。

5.1.4施工期水环境影响分析

施工期的废水主要来自建筑施工废水、生活污水。

建筑废水主要来自施工过程中的混凝土搅拌、养护等施工工序，废水量不大，多为无机废水，除悬浮物含量较高外，一般不含有毒有害物质，这部分废水在施工现场因自然蒸发、渗漏等原因而消耗，基本没有废污水排放。

本项目工程量较为简单，施工队为当地招聘，厂区不设施工营地，基本不产生生活污水。

5.1.5水土流失影响分析

施工前必须针对项目特点，有针对性的项目施工期编制水土保持方案，以减少对周围生态的环境影响。合理确定施工期，过程中场地的植被全部被破坏，遇到暴雨造成的水土流失量相当大，施工单位应随时跟气象部门联系，事先了解降雨的时间和特点，以便在雨季前将松土压实并进行防护措施，例如用一定数量的现成防护物如草席、麦秸覆盖等，此类措施用于防止土壤侵蚀的效果也很好。

造成水土流失的原因既有自然因素也有人为因素，自然因素主要有降雨、地貌、土壤与植被等；人为因素主要指人口的增加、人类不符合科学规律的生产经营活动对水土流失的影响。其中，降雨是本项目建设期水土流失的最主要因素。

建设期是损坏原地貌植被、排放弃土、弃石和弃渣的集中时期，工程用地范围内原地貌植被所具有的水土保持功能迅速降低或丧失，并为水土流失发展提供了大量易冲蚀的松散堆积物。为防止施工场地严重的水土流失情况发生，施工单位施工前应编制水土保持方案以减少对周围生态的环境影响。

为了减轻生态环境的影响，环评要求：

（1）项目区专用道路建设时使用砂石料从商业料场购买，不设专用料场。施工时两侧扰动面积严格控制在环评范围内，完工后及时进行生态恢复，完善两侧排水工程，防止水土流失。

（2）所有弃土作为筑坝材料、路基填料、场地平整洼地填料全部自用，不设弃土场。

（3）做好场地绿化及封场后的绿化。

5.1.6生态影响分析

工程建设项目临时性占地将破坏土地上少量植被，对土地利用功能有一定程度的影响。但施工结束后期，经土方回填、平整，临时占地可基本恢复原有土地利用类型。

运输道路的开通、场地清理和垃圾坝等工程的施工将破坏地表和植被，周边的植被可能被施工人员践踏、施工机械碾压而破坏。同时，此地栖息的野生小动物也受到一定威胁，绝大部分将迁徙出工程区。因此，工程施工对项目区动、植物生态环境将造成一定的影响。

5.2大气环境影响预测及评价

本次环评根据哈密市气象资料，分析区域污染气象特征。工作区属温暖带极干旱区，主要气候特点是降水量少，空气干燥，蒸发量大，日照时间长。年气温变化大，日温差变化也很大。春秋季多大风，形成强降温寒潮天气。冬季寒冷，夏季干热。年平均气温10.9℃，年极端最高气温45.1℃，年极端最低气温零下33.9℃。工作区降水量分布季节性明显，6-8月降水量占全年降水量的55%，春季占20%左右，秋季最少。年降水量只有25.7 mm，年均蒸发量却达到3905.9mm，是降水量的152倍。

5.2.1污染气象特征分析

5.2.1.1温度

当地2017年平均气温月变化情况见表5.2-1，年平均气温月变化曲线见图5-1。从2017年平均气温月变化资料中可以看出2017年7月份平均气温最高（23.15ºC），1月份气温平均最低（-6.96ºC）。

表5.2-1        年平均温度的月变化

| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度(℃) | -6.96 | -2.34 | 8.14 | 15.47 | 17.58 | 23.11 | 23.15 | 20.45 | 18.46 | 9.69 | 1.94 | -2.89 |

图5-1         2017年平均温度月变化曲线图

5.2.1.2风速

哈密市气象站全年各风向下的平均风速变化幅度较大，在1.8-6.3m/s之间。以西北风（NW）向下风速最大6.3m/s；西北偏西风(WNW)的风速次之，为5.1m/s。西北偏北风(NNW)的风速居于第三位，均为4.8m/s。

四季各风向下平均风速分布特征：冬季偏西(W)风向下的风速最大，为3.6m/s；春季西北(NW)风向下的风速开始迅速增大，达到了7.8m/s；夏、秋两季仍是以西北(NW)风向下的风速最大，但较春季有所减小，分别为6.0m/s和5.5m/s。哈密市气象站四季、年各风向下风速详见表5.2-2。

表5.2-2  哈密市气象站四季、年各风向下风速分布特征（资料年代2017年）

| 月/F | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.9 | 1.9 | 1.0 | 2.5 | 1.8 | 2.6 | 2.3 | 1.7 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 3.1 | 3.6 | 3.1 | 3.3 | 1.2 |
| 2 | 2.7 | 1.5 | 1.9 | 1.5 | 3.5 | 3.1 | 2.6 | 2.2 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 3.4 | 4.2 | 4.7 | 6.2 | 3.4 |
| 3 | 1.6 | 1.3 | 1.4 | 2.8 | 4.7 | 3.6 | 3.4 | 2.4 | 2.2 | 3.0 | 2.8 | 3.8 | 4.1 | 4.6 | 7.1 | 5.5 |
| 4 | 2.1 | 1.9 | 2.0 | 3.1 | 3.4 | 4.5 | 3.7 | 2.0 | 3.3 | 3.1 | 3.0 | 3.7 | 4.4 | 7.7 | 7.8 | 6.2 |
| 5 | 2.7 | 1.5 | 2.2 | 2.6 | 3.3 | 3.9 | 3.7 | 2.6 | 2.0 | 3.8 | 4.8 | 3.5 | 4.4 | 5.6 | 7.2 | 5.0 |
| 6 | 3.2 | 2.4 | 2.1 | 1.8 | 3.3 | 4.7 | 3.4 | 3.5 | 3.3 | 4.2 | 5.7 | 4.3 | 4.0 | 5.7 | 6.3 | 5.6 |
| 7 | 2.3 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | 3.8 | 3.4 | 2.8 | 2.0 | 4.8 | 3.3 | 3.2 | 5.2 | 4.1 | 5.0 | 6.0 | 4.4 |
| 8 | 2.9 | 1.9 | 2.3 | 3.0 | 3.5 | 3.8 | 3.2 | 3.7 | 3.2 | 4.2 | 3.7 | 3.2 | 3.8 | 5.6 | 5.5 | 4.0 |
| 9 | 2.3 | 1.6 | 1.9 | 2.1 | 2.9 | 3.2 | 3.1 | 2.8 | 2.6 | 3.2 | 2.3 | 3.7 | 3.5 | 4.9 | 6.5 | 5.0 |
| 10 | 1.8 | 2.1 | 2.1 | 1.9 | 2.8 | 3.3 | 2.7 | 2.1 | 2.3 | 2.2 | 2.8 | 3.5 | 3.2 | 4.1 | 5.5 | 4.0 |
| 11 | 1.6 | 0.9 | 1.9 | 1.9 | 3.9 | 2.7 | 2.9 | 2.7 | 2.3 | 2.8 | 2.9 | 3.6 | 3.2 | 4.1 | 5.4 | 4.5 |
| 12 | 1.1 | 1.9 | 2.1 | 1.5 | 2.2 | 3.0 | 2.6 | 1.7 | 2.4 | 2.2 | 2.5 | 2.7 | 3.2 | 3.1 | 4.5 | 6.0 |
| 年 | 2.3 | 1.8 | 2.1 | 2.3 | 3.4 | 3.5 | 2.9 | 2.3 | 2.5 | 2.9 | 2.9 | 3.4 | 3.7 | 5.1 | 6.3 | 4.8 |

哈密市气象站平均风速的年变化特征：年平均风速为3.9m/s，全年各月的平均风速春夏季较大(4月最大5.7m/s)，冬季较小(1月最小2.1m/s)，详见表5.2-3及图5-2。

表5.2-3    哈密市气象站平均风速(m/s)统计表  （资料年代： 2017年）

| 项目\月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平均风速 平均风速 | 2.1 | 3.2 | 4.2 | 5.7 | 5.0 | 4.9 | 4.6 | 4.2 | 3.9 | 3.2 | 3.0 | 2.5 | 3.9 |

图5-2      年平均风速的月变化

5.2.1.3风向、风频

评价区全年主导风向为西北风（NW），频率为20.9%；次主导风向为西西北风（WNW），频率为16.4%。哈密市气象站全年及四季风向频率、风玫瑰图分别见表5.2-4，图5-3所示。

表5.2-4     哈密市气象站全年及四季风向频率（%）

| 月/F | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.8 | 1.4 | 4.8 | 3.7 | 4.1 | 5.1 | 5.8 | 7.3 | 14.4 | 12.9 | 9.5 | 5.4 | 1.2 | 22.6 |
| 2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1.7 | 2.8 | 4.9 | 3.7 | 3.2 | 5.0 | 5.8 | 5.0 | 10.3 | 14.2 | 14.0 | 10.1 | 1.7 | 15.5 |
| 3 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 2.2 | 4.9 | 4.6 | 3.7 | 2.4 | 2.4 | 2.0 | 2.7 | 11.0 | 12.1 | 19.5 | 18.7 | 3.2 | 8.0 |
| 4 | 1.6 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 1.8 | 3.5 | 3.7 | 1.2 | 1.2 | 2.3 | 2.5 | 7.0 | 7.7 | 21.6 | 30.5 | 6.5 | 5.8 |
| 5 | 2.9 | 0.5 | 1.0 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 1.7 | 1.7 | 0.2 | 2.5 | 1.7 | 5.1 | 7.6 | 20.4 | 32.9 | 7.5 | 6.8 |
| 6 | 1.8 | 0.5 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 3.5 | 1.6 | 1.8 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 3.3 | 8.2 | 24.7 | 31.6 | 7.2 | 6.1 |
| 7 | 2.7 | 1.5 | 2.4 | 1.5 | 2.7 | 4.8 | 1.2 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.4 | 8.8 | 20.0 | 34.8 | 8.8 | 4.8 |
| 8 | 2.2 | 0.7 | 2.4 | 2.0 | 2.0 | 6.3 | 3.2 | 1.9 | 0.8 | 2.4 | 2.2 | 3.7 | 10.2 | 14.8 | 27.3 | 10.7 | 7.1 |
| 9 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.9 | 3.2 | 5.1 | 7.5 | 2.1 | 1.6 | 2.3 | 2.5 | 6.1 | 11.2 | 14.7 | 21.8 | 6.3 | 8.8 |
| 10 | 2.5 | 0.5 | 0.7 | 1.5 | 3.6 | 4.6 | 6.8 | 3.1 | 2.4 | 2.7 | 5.3 | 8.5 | 11.0 | 12.7 | 18.2 | 4.9 | 11.0 |
| 11 | 1.4 | 0.4 | 0.7 | 1.2 | 3.2 | 3.7 | 5.6 | 2.3 | 3.9 | 4.0 | 5.4 | 8.6 | 14.9 | 12.8 | 12.3 | 4.0 | 15.6 |
| 12 | 0.3 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 1.7 | 2.5 | 6.3 | 4.6 | 4.8 | 5.8 | 7.3 | 14.9 | 15.4 | 11.5 | 7.0 | 2.2 | 13.2 |
| 年 | 1.6 | 0.8 | 1.2 | 1.6 | 2.7 | 4.2 | 4.1 | 2.4 | 2.4 | 3.1 | 3.7 | 8.0 | 11.2 | 16.4 | 20.9 | 5.4 | 10.4 |

图5-3 哈密市气象站全年及四季风玫瑰图(资料年代：2003～2007年)

由表5.2-4及图5-3可以看出：冬季（1月）静风（C）出现频率为最高，达22.6%；西南偏西风（WSW）频率次之，为14.4%；偏西风(W)出现频率居第三位为12.9%。

春季（4月）静风明显减少，西北风(NW)出现频率迅速上升，达到了30.5%；其次是西北偏西风（WNW）的频率为21.6%，西风（W）频率列第三位，为7.7%。

夏季（7月）西北风（NW）频率继续上升，达到了34.8%；居于第二位的是西北偏西风（WNW），频率为20.0%；居于第三位的是西北偏北风（WNW）和西风（W），频率都为8.8%。

秋季（10月）居于主导地位的仍然是西北风（NW），但其频率较春、夏季有所减小，为18.2%；西北偏西风（WNW）居第二位为12.7%；静风（C）又开始增多，与西风（W）出现频率相同，都为11.0%，居于第三位.

5.2.2大气环境影响预测与评价

5.2.2.1预测范围及评价关心点

根据建设项目所在位置及工程规模，大气预测范围综合考虑到评价等级、自然环境条件、环境敏感因素、主导风向等，确定评价范围为以各污染源连线中心为原点，边长5km的矩形区域。

5.2.2.2预测内容及评价标准

（1）预测内容

根据本项目的主要大气污染源排放情况，确定本工程预测因子为H2S、NH3及垃圾卸车粉尘。采用AERSCREEN估算模式，对主要污染物最大落地浓度及其出现距离的估算，并将对照各污染物环境空气质量评价标准，对计算结果进行了环境影响分析。

（2）评价标准

颗粒物选取《环境空气质量标准》（GB3095-2012）标准限值；H2S和NH3选取《环境影响评价技术导则·大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D.1中的氨1h平均浓度参考限值0.2mg/m3，硫化氢1h平均浓度参考限值0.01mg/m3。具体见表5.2-5。

表5.2-5        大气预测评价标准单位mg/m³

| 序号 | 污染物 | H2S | NH3 | 颗粒物 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1小时平均 | 0.2 | 0.01 | / |
| 2 | 24小时平均 | / | / | 0.2 |
| 3 | 年平均值 | / | / | 0.3 |

（4）预测计算模型

本项目大气环境影响评价等级为二级，采用AERSCREEN估算模式对项目区大气污染物落地浓度分布进行计算。

（5）污染源参数的选择

本项目正常运营时，大气预测所选用废气排放参数均来自于工程分析，全厂正常工况下废气排放源主要参数见表5.2-6。

表5.2-6        废气污染源排放参数

| 参数名称 | 单位 | H2S | NH3 | 颗粒物 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 污染源类型 | / | 面源 |  |  |
| 污染物排放量 | t/a | 0.027 | 0.2 | 0.3 |
| 污染物排放速率 | g/s | 0.0008 | 0.006 | 0.0095 |
| 排放高度 | m | 10 | 10 | 10 |
| 长度 | m | 194.6 | 194.6 | 194.6 |
| 宽度 | m | 85 | 85 | 85 |
| 排放工况 | / | 正常排放 | 正常排放 | 正常排放 |
| 年排放小时数 | h | 8760 | 8760 | 8760 |
| 评价标准 | mg/m3 | 0.01 | 0.20 | 0.45 |

5.2.2.3预测结果

本项目工程全部建成投产后，正常工况下无组织排放废气污染物落地浓度估算见表5.2-7。

表5.2-7      正常工况下有组织废气大气污染物落地浓度估算

| 下风向距离/m | H2S |  | NH3 |  | 颗粒物 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 预测质量浓度（mg/m3） | 占标率（%） | 预测质量浓度（mg/m3） | 占标率（%） | 预测质量浓度（mg/m3） | 占标率（%） |
| 10 | 0.000165 | 1.65 | 0.001222 | 0.61 | 0.001833 | 0.41 |
| 100 | 0.0003143 | 3.14 | 0.002328 | 1.16 | 0.003493 | 0.78 |
| 100 | 0.0003143 | 3.14 | 0.002328 | 1.16 | 0.003493 | 0.78 |
| 200 | 0.0004194 | 4.19 | 0.003107 | 1.55 | 0.00466 | 1.04 |
| 300 | 0.0004516 | 4.52 | 0.003345 | 1.67 | 0.005017 | 1.11 |
| 400 | 0.000453 | 4.53 | 0.003356 | 1.68 | 0.005034 | 1.12 |
| 500 | 0.0004554 | 4.55 | 0.003373 | 1.69 | 0.00506 | 1.12 |
| 565 | 0.0004629 | 4.63 | 0.003429 | 1.71 | 0.005143 | 1.14 |
| 600 | 0.0004612 | 4.61 | 0.003416 | 1.71 | 0.005124 | 1.14 |
| 700 | 0.0004427 | 4.43 | 0.00328 | 1.64 | 0.004919 | 1.09 |
| 800 | 0.0004143 | 4.14 | 0.003069 | 1.53 | 0.004603 | 1.02 |
| 900 | 0.0003831 | 3.83 | 0.002838 | 1.42 | 0.004257 | 0.95 |
| 1000 | 0.0003524 | 3.52 | 0.00261 | 1.3 | 0.003916 | 0.87 |
| 1100 | 0.000324 | 3.24 | 0.0024 | 1.2 | 0.0036 | 0.8 |
| 1200 | 0.0002981 | 2.98 | 0.002208 | 1.1 | 0.003313 | 0.74 |
| 1300 | 0.0002747 | 2.75 | 0.002035 | 1.02 | 0.003052 | 0.68 |
| 1400 | 0.0002537 | 2.54 | 0.001879 | 0.94 | 0.002819 | 0.63 |
| 1500 | 0.0002348 | 2.35 | 0.001739 | 0.87 | 0.002609 | 0.58 |
| 1600 | 0.0002178 | 2.18 | 0.001614 | 0.81 | 0.00242 | 0.54 |
| 1700 | 0.0002026 | 2.03 | 0.001501 | 0.75 | 0.002251 | 0.5 |
| 1800 | 0.0001889 | 1.89 | 0.001399 | 0.7 | 0.002099 | 0.47 |
| 1900 | 0.0001767 | 1.77 | 0.001309 | 0.65 | 0.001963 | 0.44 |
| 2000 | 0.0001656 | 1.66 | 0.001227 | 0.61 | 0.00184 | 0.41 |
| 2100 | 0.0001559 | 1.56 | 0.001155 | 0.58 | 0.001733 | 0.39 |
| 2200 | 0.0001473 | 1.47 | 0.001091 | 0.55 | 0.001637 | 0.36 |
| 2300 | 0.0001394 | 1.39 | 0.001032 | 0.52 | 0.001549 | 0.34 |
| 2400 | 0.0001321 | 1.32 | 0.0009782 | 0.49 | 0.001467 | 0.33 |
| 2500 | 0.0001254 | 1.25 | 0.0009287 | 0.46 | 0.001393 | 0.31 |
| 下风向最大质量浓度及占标率/% | 0.0004629 | 4.63 | 0.003429 | 1.71 | 0.005143 | 1.14 |
| D10%最远距离/m | 0 |  | 0 |  | 0 |  |

从估算结果可以看出，项目正常工况下排放的废气对区域大气环境贡献值很小，对附近大气环境空气敏感点影响较小。

根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ/T2.2-2018）的要求，二级评级对污染源的排放量进行核算，项目无组织排放核算见表5.2-8。

表5.2-8        本项目无组织废气排放核算表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物 | 主要污染防治措施 | 国家或地方污染物排放标准 |  | 年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 标准名称 | 浓度限值/（mg/m3） |  |
| 1 | 填埋区 | NH3 | 导气石笼导排；厂界四周设置绿化带。 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） | 1.5 | 0.2 |
|  |  | H2S |  |  | 0.06 | 0.027 |
|  |  | 颗粒物 | 通过加强管理，及时洒水，减少扬尘产生。 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） | 1.0 | 0.3 |
| 无组织排放总计 |  |  |  |  |  |  |
| 无组织排放总计 |  | NH3 |  |  |  | 0.2 |
|  |  | H2S |  |  |  | 0.027 |
|  |  | 颗粒物 |  |  |  | 0.3 |

5.2.3防护距离

5.2.3.1大气防护距离

根据以上《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），AERSCREEN模型的预测结果显示，本项目各污染物无组织排放无超标点，无需设置大气环境防护距离。

5.2.3.2卫生防护距离

根据《生活垃圾卫生填埋处理技术规范》（GB50869-2013）中垃圾填埋场不应设在“填埋库区与敞开式渗滤液处理区边界距居民居住区或人畜供水点的卫生防护距离在500m以内的地区”的要求，为此建议本工程防护距离取500m，今后本工程周围500m范围内不得新建永久性人群居住区等敏感目标。

5.2.4垃圾运输过程产生的恶臭影响分析

在垃圾运输及垃圾倾倒过程中，垃圾运输车辆车身会遗留垃圾残渣，垃圾残渣不仅影响车辆美观性，还会散发出臭味，为使垃圾车干净整洁，评价要求项目在垃圾填埋场外设置垃圾车清洗装置，定期对垃圾清运车辆进行清洗，并对进场道路进行硬化，进场道路两侧进行绿化，有效减少垃圾清运车辆对沿途居民的环境影响。

评价认为，本次工程在做好各项垃圾填埋要求及环保措施的情况下，恶臭气体对周边居民区及周围环境的影响是可以接受的。

5.2.5填埋气中CH4环境影响分析

垃圾填埋场产生的CH4，在评价中执行《城市生活垃圾卫生填埋技术标准》中规定的填埋场空气中CH4气体含量不得超过5%的限值。本工程环评类比《乌鲁木齐西山大浦沟垃圾卫生填埋工程竣工验收监测报告》中的监测结果，从西山垃圾场作业区的CH4监测结果看，瞬时浓度最大为224.01mg/m3，占空气含量的0.03%。在填埋场区导气管附近多次采样，测得的CH4最大检出浓度为977.0mg/m3，占空气含量的1.4%，由此说明西山垃圾场场区空气中CH4含量低于5%，符合标准要求。而本工程垃圾填埋场日处理垃圾量远小于乌鲁木齐西山大浦沟垃圾卫生填埋场日处理量，且垃圾成分较其相对简单，相应地所产生的CH4量及浓度也应低于乌鲁木齐西山大浦沟垃圾卫生填埋场CH4产生量。故而其CH4也应该是符合《城市生活垃圾卫生填埋技术标准》中规定的填埋场空气中CH4气体含量不得超过5%的标准要求的。

综上所述，在填埋作业中产生的臭气、CH4及粉尘，对人群基本无影响，受其影响的主要是填埋场工作人员。但是，如果做好卫生防护措施，其对工作人员的影响可控制在可接受范围内。

5.2.6大气环境影响评价自查情况

本项目大气环境影响评价自查情况见表5.2-9。

表5.2-9      建设项目大气环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价等级与范围 | 评价等级 | 一级£ |  |  |  |  |  |  |  | 二级R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 三级£ |  |  |  |  |  |
|  | 评价范围 | 边长=50km£ |  |  |  |  |  |  |  | 边长5~50km£ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 边长=5kmR |  |  |  |  |  |
| 评价 因子 | SO2+NO2排放量 | ≥2000t/a£ |  |  |  |  |  |  |  | 500~2000t/a£ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ＜500t/aR |  |  |  |  |  |
|  | 评价因子 | 基本污染物（CO、O3、PM10、PM2.5、SO2、NO2） 其他污染物（硫化氢、氨） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5£ 不包括二次PM2.5R |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价标准 | 评价标准 | 国家标准R |  |  |  | 地方标准£ |  |  |  |  |  |  | 附录DR |  |  |  |  |  |  |  |  | 其他标准£ |  |  |  |  |
| 现状评价 | 环境功能区 | 一类区£ |  |  |  |  |  |  |  | 二类区R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一类区和二类区£ |  |  |  |  |  |
|  | 评价基准年 | （2017）年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境空气质量现状调查数据来源 | 长期例行监测数据R |  |  |  |  |  |  |  | 主管部门发布的数据£ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 现状补充监测R |  |  |  |  |  |
|  | 现状评价 | 达标区R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不达标区£ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染源 调查 | 调查内容 | 本项目正常排放源R 本项目非正常排放源£ 现有污染源£ |  |  |  |  |  |  | 拟替代的污染源£ |  |  |  |  |  | 其他在建、拟建项目污染源£ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 区域污染源£ |  |
| 大气环境影响预测与评价 | 预测模型 | AERMOD £ |  | ADMS £ |  |  |  | AUSTAL2000 £ |  |  |  | EDMS/AEDT £ |  |  |  |  |  |  |  | CALPUFF £ |  |  |  | 网络模型 £ |  | 其他 £ |
|  | 预测范围 | 边长≥50km£ |  |  |  |  |  |  |  | 边长5~50km£ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 边长=5km£ |  |  |  |  |  |
|  | 预测因子 | 预测因子（硫化氢、氨、颗粒物） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5£ 不包括二次PM2.5£ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 正常排放短期浓度贡献值 | C本项目最大占标率≤100%R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率＞100%£ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 正常排放年均浓度贡献值 | 一类区 | C本项目最大占标率≤10%£ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率＞10%£ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二类区 | C本项目最大占标率≤30%R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率＞30%£ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 非正常排放1h浓度贡献值 | 非正常持续时长 （）h |  |  | C非正常最大占标率≤100%£ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C非正常最大占标率＞100%£ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 | C叠加达标£ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C叠加不达标£ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 区域环境质量的整体变化情况 | k≤-20%£ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | k＞-20%£ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境监测计划 | 污染源监测 | 监测因子（硫化氢、氨、颗粒物） |  |  |  |  |  |  |  |  | 有组织废气监测£无组织废气监测R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 无监测£ |  |
|  | 环境质量监测 | 监测因子（） |  |  |  |  |  |  |  |  | 监测点位数（） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 无监测£ |  |
| 评价 结论 | 环境影响 | 可以接受R 不可以接受£ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 大气环境防护 距离 | 距（-）厂界最远（0）m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源年排放量 | H2S： （0.027）t/a |  |  |  |  | NH4： （0.2）t/a |  |  |  |  |  |  |  |  | 颗粒物：（0.3）t/a |  |  |  |  |  |  | VOCS：（ ）t/a |  |  |  |
| 注：“£”为勾选项，填“√”；“（ ）”为内容填写项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.3水环境影响预测与评价

5.3.1对地表水环境影响

本工程厂址周围没有常年地表水体分布，既不从地表水体取水，也不向地表水体排水，不与地表水体发生直接的水力联系。因此，本工程对地表水基本无影响，故不对地表水进行评价。

5.3.2地下水环境影响分析

5.3.2.1区域水文地质

根据《**镇垃圾填埋场建设项目岩土工程勘察报告》（详细勘察），

（1）岩土工程的分析与评价

项目场地主要由第四系全新统粘土层（Q4al+pl）组成，地层的分布及特征描述如下：

第四系全新统粘土层(Q4al+pl)

粘土（地层编号①）：该层在场地内均有分布，未揭穿；浅黄色；稍湿；中密；可塑；无摇振反应、光滑，干强度高，韧性高，局部含少量砂及砾石，粘土具中等压缩性。

（2）不良地质条件分析及评价

①场地岩土冻胀性评价

场地岩土层为季节性冻土，测区标准冻土深度1.80m，根据《冻土工程地质勘察规范》（GB50324-2014）规定判定：冻前天然平均含水量ω为28.5%，塑限ωP（%）为22.6，冻前天然平均含水率ω（%）满足ωP+5<ω≤ωP+9。冻结期间地下水位距冻结面的最小距离hw＞2.0m，因此判定该层冻胀等级为Ⅲ级，冻胀类别为冻胀。

②场地岩土（水）腐蚀性评价

3.0m以上岩土化验分析结果：总盐含量0.11～0.15%，PH=7.77～7.85，SO42-含量362.88～695.04mg/kg，CL-含量183.89～369.20mg/kg。根据规范标准按Ⅲ类环境类型判定，该场地岩土对混凝土结构具有微腐蚀性，对钢筋混凝土结构中钢筋具有微腐蚀性。

③场地岩土渗透性分析

场地岩土为第四系粘土，通过室内试验成果该层粘土天然渗透系数4.11×10-4~6.28×10-5cm/s。鉴于场地岩土天然渗透系数大于1×10-7cm/s，不符合卫生填埋场天然防渗条件，为避免对地下水造成污染，须采取人工防渗措施。

④场地构造稳定性及适宜性评价

该场地地层分布较为均匀稳定，，附近无活动断裂构造，无滑坡、地下天然洞穴、岩溶、滑坡、坍塌、泥石流等不良地质作用，适宜进行本工程的建设。

5.3.2.2地下水污染源的主要途径

垃圾填埋过程中和填埋后，由于雨水和地表水的渗入，将在填埋体中产生相当数量的渗滤液，垃圾在渗滤液的长期作用下不断被溶解，含有多种有害组分及细菌、大肠杆菌等。

（1）正常工况

根据工程分析，填埋场所在场地的天然渗透系数大于1×10-7cm/s，不符合《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）关于防渗能力的要求。不具备自然防渗条件，必须进行人工防渗。采用厚度为1.5mm的高密度聚乙烯（HDPE）土工膜作为防渗衬层，其渗透系数小于10-11cm/s，参照防渗的标准和规范，结合目前施工过程中的可操作性和技术水平，防渗区域采用满足防渗标准要求的防渗措施，防止渗滤液向地下发生渗漏对地下水产生不良影响。因此，在正常工况下，渗滤液由盲沟收集后通过排水管进入填埋场东北侧的渗滤液集液池，防渗措施到位，垃圾填埋场渗滤液对地下水环境影响很小。

（2）非正常工况

拟建项目非正常状态主要包括两种事故类型：

①因填埋场基础处理不好，当填埋堆体高度增加时发生不均匀沉降，易造成HDPE膜撕裂或顶破；或HDPE膜的焊接出问题，造成HDPE膜破裂或残缺等等，均会使HDPE膜的防渗性能失效，破裂处的防渗系数从10-13cm/s下降到10-7cm/s（即这时仅靠无纺土工布和钠基膨润土作防渗层）。

②施工过程中倘若无纺土工布层或钠基膨润土层铺设未按设计要求进行施工，对HDPE防渗层没有起到应有的保护作用，导致其被尖锐物体刺破，这时不但极易造成HDPE膜破裂，无纺土工布及钠基膨润土层防渗也将失效，下渗污染物直接击穿破裂带进入包气带土层。

从上述两方面的事故风险因子分析来看，第二种情况发生的可能性小但影响大，为预测最不利影响，以下事故状态下的影响预测按第二种不利情况考虑。

5.3.2.3预测条件概化

污水对地下水的影响是无意间产生，加之地下水隔水性能的差异性、含水层、土壤层分布的各向异性等原因，对地下水的预测只能建立在人为假设的基础上。水文地质概念模型是把含水层实际边界性质、内部结构、渗透性质、水力特征和补给排泄等条件进行概化，以便于进行数学与物理模拟。

（1）预测情景

垃圾场不同运营时期垃圾渗滤液产生量有所变化，渗滤液量基本上随着垃圾填埋年限的增长而增加，且雨季大于旱季。根据目前同类垃圾填埋场实际运行情况，一般填埋场运营后，5年内几乎无渗滤液产生，而垃圾场运行15-20年，垃圾渗滤液产生量最大，预计最大日渗沥液产生量为9.6m3。参考国内其它同类垃圾场数据，其主要污染物浓度值见表5.3-1。

表5.3-1     填埋场垃圾渗滤液主要污染物浓度单位：mg/L

| 项目 | COD | BOD5 | NH3-N | SS | Mn | Cd | Hg | Cu | As | Cr6+ | Pb |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污染物浓度 | 25000 | 15000 | 1000 | 450 | 0.402 | 0.017 | 0.0008 | 0.119 | 0.004 | 0.041 | 0.184 |

根据《环境影响评价技术导则·地下水环境》（HJ610-2016）表B1，平均渗透系数K取0.5m/d。包气带厚度较薄，因此不考虑包气带地层的吸附净化作用。

（2）预测时间

根据导则要求，分别预测100d、1000d、10年和20年对地下水环境的影响。

（3）预测范围

从地下水流动系统理论出发，结合评价区的水文地质条件，含水系统渗流场数值模拟的水平范围应取至流动系统的自然边界，或项目建设可能影响范围边界，垂直范围则应取到含水层底板。由于评价区内无河流、分水岭等自然边界，且评价区内水文地质条件较为简单，本次评价模拟范围在水平方向上取建设项目可能影响范围，本项目地下水预测范围为以项目下游北向2km、上游1km，东西各1km矩形范围，共计6km2范围。

（4）预测方法

本项目地下水评价等级为二级，按照《环境影响评价技术导则·地下水环境》（HJ610-2016）的规定，本次评价预测方法采用解析法。

5.3.2.4地下水环境影响预测与评价

（1）预测模型

项目地下水主要受由东南向西北方向的侧向补给，项目区及附近区域没有集中式供水水源地，地下水动态稳定，污染物在浅层含水层中的迁移可根据污染物泄露的不同位置，概化为点源瞬时泄露的一维稳定流动一维水动力弥散问题。根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）附录中推荐的瞬时注入示踪剂点源模型，污染浓度分布模型如下：

C（x，t）=m/w2neπDLte−x-ut24DLt

式中：x—距注入点的距离，m；

t—时间，d；

C（x，t）—t时刻点x处的污染物的浓度，g/L；

m—注入示踪剂的质量，kg；

W—横截面面积，m2；

u—水流速度，m/d；

n—有效孔隙度，无量纲；

DL—纵向弥散系数，m2/d；

π—圆周率。

（2）模型参数的取值

主要参数有：外泄污染物的泄露量；含水层厚度、有效孔隙度n；水流的实际平均速度u；纵向弥散系数DL；圆周率为常数。

①x坐标选取与地下水水流方向相同，以污染源为坐标零点。根据包气带调查资料，对比《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）表B.1，渗透系数经验值表，潜水含水层渗透系数取0.25m/d。

②浅层含水层的平均有效孔隙度n

项目区含水层岩性以粉土、粉砂为主，取有效孔隙度为0.18。

③水流实际平均流速μ

项目区包气带渗透系数取0.25m/d；水力坡度I=2‰，根据达西公式，地下水的渗透流速V=KI=0.25m/d×0.002=0.0005m/d，平均实际流速μ=V/n=0.0027m/d。

④纵向x方向弥散系数DL

一般弥散试验的结果受试验场地的尺度效应影响明显，其结果应用受到很大的局限性，因此，本次预测过程中所用的弥散度根据前人有关弥散度尺度效应的研究成果来确定。参考Gelhar L.W（1992年）在“A critical review of data on field-scaledispersion in aquifer”一文中对59个不同尺度的地区弥散度的研究成果，以及成建梅（2002年）在“考虑可信度的弥散尺度效应分析”一文中根据118个弥散资料对纵向弥散度与试验尺度数据回归分析所得到的回归方程。孔隙介质的二维数值模型关系图见图5-4。结合区域水文地质条件特征，确定含水层纵向弥散度应介于10～100之间，本次弥散度参数取10。则纵向弥散系数DL=αL×μ=10×0.01m/d=0.027m2/d。

图5-4     孔隙介质2维数值模型的图

（3）地下水环境影响预测

根据《环境影响技术评价导则  地下水环境》（HJ610 -2016）中的相关规定要求，对于地下水的环境影响评价应从正常状况、非正常状况等两个方面进行分析预测。

a.正常状况

正常状况下，各生产环节按照设计参数运行，地下水可能的污染来源为渗滤液跑冒滴漏。

本项目根据相关防渗设计规范采取严格的防渗、防溢流、防泄漏、防腐蚀等措施，一般情况下渗滤液不会渗漏和进入地下，对地下水不会造成污染。

b.非正常状况

非正常状况是指：发生渗滤液持续渗漏。

本项目潜在地下水污染源包括：填埋区、渗滤液收集池及各管线。

根据本项目工程分析，在生产过程中渗滤液水质中污染物COD在废水中的最大含量为25000mg/L（见上表5.3-1），所以本次模拟情景COD非正常状况污染源强度定为25000mg/L。

c.非正常状况地下水污染模拟预测

非正常状况下持续渗漏COD（25000mg/L）对地下水污染预测结果见表5.3-2和图5-5～图5-8。

表5.3-2   非正常状况条件下持续泄露COD不同时间段污染物运移距离

| 时间（d） | 100 | 1000 | 3650 | 7300 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 运移距离（m） | 20 | 220 | 600 | 1800 |

从预测结果来看，在非正常状况下，持续泄露100d污染物在地下水中向下游运移的距离为20m；持续泄露1000d的运移距离为220m；持续泄露3650d的运移距离为600m；持续泄露7300d的运移距离为1800m。

图5-5         COD污染物预测图（100d）

图5-6        COD污染物预测图（1000d）

图5-7        COD污染物预测图（3650d）

图5-8       COD污染物预测图（7300d）

5.3.2.5小结

由非正常状况下持续渗漏COD（25000mg/L）对地下水污染预测结果见表5.3-2和图5-5～图5-8可知，在非正常状况下，持续泄露100d污染物在地下水中向下游运移的距离为20m；持续泄露1000d的运移距离为220m；持续泄露3650d的运移距离为600m；持续泄露7300d的运移距离为1800m。污染物下渗浓度随时间及下渗水量的增加呈较大幅度的增长和积累，超标浓度值很高，对包气带以下的地下水环境会产生较大影响。若包气带内发育有断裂带或断层等裂隙，可使污染物直接与地下水相通，以至在事故发生初期就有可能使地下水遭受污染，被污染的地下水有可能会沿地下水流向污染下游地下水体，进而影响下游水体。

根据项目区现有水文地质条件，包气带渗透系数较小，形成天然的隔绝层，有利于污染物的控制。从安全角度考虑，加强防渗垫层的施工质量及管理，采用优质防渗垫层材料，是保证垃圾填埋场安全运行的关键，可最大限度减少对地下水环境产生影响。

由于污染物通过包气带进入地下水具有一定的滞后特征，因而建议封场后仍应对填埋场周围的地下水监测井进行定期环境监测，并对垃圾渗滤液进行收集回灌。

5.4声环境影响分析

5.4.1噪声源性质概述

运输车辆、填埋设备均会产生噪声，主要由卫生填埋场作业区作业机械引起，作业机械有装载机、垃圾收集车、卡车、水泵等，其噪声功率级为80-96dB（A）。由于项目区距居民区较远（>1km），故产生的噪声对周围居民的影响较小。但是，本项目还是应尽量采用低噪声填埋作业机械设备，采取一些隔声、降噪措施（如加装减震垫、消音器、防护罩等），为作业人员配备必要的防护用品，并在卫生填埋场四周设置绿化带，以减少噪声对周围环境产生的影响。

5.4.2预测范围与内容

根据本项目噪声源的位置，确定厂界外1m的范围为噪声预测范围，预测本工程建成后的厂界噪声贡献值及叠加背景值后的昼、夜噪声等效声级，评价厂界和环境噪声监测点的噪声污染水平。

5.4.3预测模型

噪声从声源传播到受声点，因受传播距离、空气吸收、阻挡物的反射与屏障等因素的影响，会使其产生衰减。为了保证噪声影响预测和评价的准确性，对于上述各因素引起的衰减需根据其空间分布形式进行简化处理，然后再根据下列公式进行预测计算：

LA（r）=LAref（ro）-（Adiv+Abar+Aatm+Aexc）

式中：LA（r）——距声源r米处的A声级；

LAref（ro）——参考位置ro米处的A声级；

Adiv——声波几何发散引起的A声级衰减量；

Abar——声屏障引起的A声级衰减量；

Aatm——空气吸收引起的A声级衰减量；

Aexc——附加衰减量。

（1）几何发散

对于室外声源，不考虑其指向性，其几何发散计算式为：

L（r）=L（ro）-20lg（r/ro）

（2）遮挡物引起的衰减

（3）空气吸收的衰减

空气吸收引起的衰减按下式计算：

Aatm=a（r-ro）/100

式中：r－预测点距声源距离（m）；

ro－参考点距声源的距离（m）；

a－每100m空气吸收系数。

经过计算得出厂界噪声预测值结果表5.4-2。

表5.4-2      厂界噪声预测值     单位：dB（A）

| 项目 | 预测值 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 东厂界 | 南厂界 | 西厂界 | 北厂界 |
| 贡献值dB（A） | 45.6 | 50.1 | 51.4 | 48.9 |
| 昼间现状监测值 | 48.9 | 48.3 | 47.7 | 49.7 |
| 预测值 | 49 | 49 | 48 | 50 |

由表5.4-2可以看出，工程完成后，四周厂界昼间噪声贡献值为45.6～51.4dB（A），预测值为49～50dB（A），满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。由于填埋机械设备集中分布于卫生填埋场，故噪声影响范围主要限于卫生填埋场及其附近区域。垃圾填埋场周围1km区域内无活动人群及环境敏感区，卫生填埋场四周设置有绿化带，机械设备噪声经距离衰减及绿化带吸收后，不会对垃圾填埋场及其附近区域声环境造成明显影响。渗滤液水泵选用低噪声设备，并置于设备间内噪声源强不大。项目周边1km区域内无活动人群及环境敏感区，噪声经绿化带隔声及距离衰减后，厂界噪声可以达标，因而，运营期噪声不会对周围环境造成明显不利影响。

5.5固体废弃物影响分析

垃圾填埋场内的塑料、纸片等轻体废物易随风飞扬，只有通过尽快填埋等措施尽量减少他们的飞散。通过对国内同类垃圾填埋场调查资料的研究，这种白色污染可控制在较小的范围内（约200m）。并且这种危害多限于破坏景观，还不至于造成环境危害。以此类比，本填埋场在填埋场下风向设置铁丝拦网等措施后，对周围环境影响很小。

运营期固体废物主要为三道岭镇生活垃圾和项目区员工产生的生活垃圾。应及时统一收集、清运至垃圾填埋场填埋。

5.6生态环境的影响

垃圾填埋场建成运行后，对该区域的生态环境影响将造成一定程度的影响。

5.6.1土地利用格局和生态景观

工程的兴建占用土地，为永久性占地。本工程的建设运营改变了原有的土地利用格局和生态景观，使区域内景观的自然性程度降低，人文影响程度增强。

5.6.2渗滤液

本工程建设垃圾填埋场底部采用双层人工防渗层，防治渗滤液造成污染，正常的运行状态下不会对填埋场区的土壤造成明显不良影响。

5.6.3填埋气体

填埋作业过程中会有一定量的恶臭气体向大气中扩散，在一定程度上影响区域内生物的生存质量。填埋区采取有效的覆土、消毒处理，填埋区外排恶臭污染物量有限，对区域生物生存质量影响不大。

5.6.4扬尘和作业噪声的生态影响

填埋作业机械的噪声导致填埋场占地区域附近活动的生物受到一定干扰。作业区二次扬起的轻物质包括塑料、废纸、垃圾微粒以及覆土与运输引起的粉尘会对附近区域植被正常生长产生不良影响。同时可能将某些污染物扩散到非填埋区，造成新的污染。

5.6.5减缓措施

（1）防止垃圾运输过程中产生污染的措施

垃圾箱遮盖且减速慢行，保证沿途环境不受污染。

（2）保证填埋场内环境质量的措施

填埋工艺要求一层垃圾一层土，当天填埋的垃圾必须当天覆盖完毕。封场时最后覆盖厚度为300mm砾石排气层，1.0mm厚HDPE土工膜防渗层，一层土工排水网，其上覆盖土工布。防止雨水下渗、轻质物及尘土的飞扬及臭气四逸。

对于场外带进或场内产生的蚊、蝇、蟑螂、鼠类带菌体，要组织人员喷药杀灭，同时加强填埋场的作业管理，及时消除场内积存污水地带，及时清扫散落的垃圾，防止蚊、蝇、蟑螂、鼠类的孳生。

（3）垃圾终场后10～15年内继续对场内相关设施进行维护、跟踪监测场内环境空气质量、垃圾浸出液、地下水水质，监测频率可从每季一次至每年一次视监测结果确定，当监测结果表明填埋场稳定无害后，经专家论证后再结束维护。

（4）营运期结束后，在垃圾填埋堆体表面依次：填埋垃圾~气体导排层~土工布~粘土层~HDPE膜＋覆土层。

垃圾填埋场的建设将改变占用土地使用功能，改变地表形态，毁坏地表植被；垃圾填理场产生的填埋气体、粉尘的排放，垃圾渗滤液等污染物，会对周围生态环境造成长期的影响。在采取有效的污染控制、终场围护、覆土等措施后，本工程的建设运行不会对区域生态造成明显不利影响。

5.7封场后环境影响

封场管理及生态恢复是垃圾填埋工程不可缺少的一部分，按相关规定，填埋场到了使用寿命后，必须做好封场、后期管理以及生态恢复，做好封场后的雨（洪）水导排工作、渗滤液的收集导排及处理、填埋气体的收集导排等工作。

（1）渗滤液环境影响

填埋场封场后，部分地表水通过下渗等方式仍能进入填埋层，继续产生渗滤液，根据同类型垃圾填埋场封场后的监测数据，渗滤液主要成分COD、BOD5和NH3-N在封场4年后浓度仍然很高，但随着封场时间的推移，渗滤液的产生量、产生浓度均逐渐下降，约10-15年后COD可达到1000mg/l左右，并加强监测及管理，防止渗滤液排放污染水体、地下水及土壤。

封场后，由于垃圾场的逐渐稳定，渗滤液也逐渐减少。垃圾堆体表面已经进行了恢复建设，因此渗滤液失去了回喷的条件，但应考虑渗滤液的合理处置。

将渗滤液储存后，通过蒸发处理。填埋场后期及封场后渗滤液的产生量逐渐减少，可通过运营过程对渗滤液产生量的监测，设计相应容量的收集池，通过收集池的收集而不排放。要求防渗处理，防渗衬层材料设计采用1.5mm厚高密度聚乙烯（HDPE）复合土工膜，其物理力学性能指标应符合《聚乙烯（PE）土工膜防渗工程技术规范》（SL/T231-98）中有关要求。

本项目区地处欧亚大陆腹地，远离海洋，属大陆性北温带寒冷气候带，日照充足，年平均气温为4℃，年均降水202.8mm，年平均蒸发量为2140.3mm，蒸发量为降水量的10.5倍，因当地的蒸发量较大，因此能较快的蒸发掉收集的少量渗滤液，对外界环境的影响较小。

封场系统应控制坡度，以保证填埋堆体稳定，防止雨水侵蚀，减轻水土流失。

（2）填埋气体环境影响

填埋场封场后，填埋垃圾依然会发酵分解，直到有机物全部降解，一般封场后4年内，填埋气体甲烷的浓度仍然较高，气体产生量逐年减少，且减少梯度较大，一般终场后10-15年继续产生，因此封场后，仍需对填埋气体进行收集导排，并加强监测。

（3）生态环境影响

填埋场作为永久性处置设施，封场后需对堆体表面进行绿化生态修复，封场后两年内一般不宜种高大乔木，2-3年的种植根系较浅的灌木及草本植物，项目生态恢复采用渐进式修复，当部分填埋堆体达到设计最终标高时，马上进行封场和生态恢复，生态恢复优先选用当地植物。

采取以上措施后，项目封场对环境的影响可接受。

5.7土壤环境影响

城市生活垃圾中含有大量的玻璃、电池、塑料制品，它们直接进入土壤，会对土壤环境和农作物生长构成严重威胁，其中废电池污染最为严重。资料表明，1节一号电池可以使1m2的土地失去使用价值，废旧电池中含有的镉、锰、汞等重金属，进入土壤和地下水源，最终对人体健康造成严重危害。大量不可降解的塑料袋和塑料餐盒被埋入地下，百年之后也难以降解，使垃圾填埋场占用后的土地几乎全部成为废地。生活垃圾填埋场对项目区周边土壤的污染主要是通过垃圾渗滤液渗入土层所致。根据李仲根等人在《城市生活垃圾填埋场垃圾-土壤-植物中汞含量的分布特征》（地球与环境，2006年第34卷第4期）的研究结果显示，不同垃圾填埋场覆盖土壤的汞含量差异显著，反映了填埋场所在区域的土壤背景值以及垃圾填埋活动对覆盖土壤的污染程度，有时覆盖土壤的汞含量超过区域土壤背景值的2~23倍，填埋场附近的农田土壤存在一定的汞污染迹象，随着填埋场运行时间的增长，附近生长的苔藓汞含量不断升高，封闭填埋场种植的玉米果实有一部分汞含量超过了食用标准；根据毛海立等人在《都匀市垃圾填埋场周围土壤重金属含量调查研究》，通过调查填埋场周围农田土壤重金属含量得知，该地区农田土壤受到重金属严重污染，并且随垃圾填埋场与农田距离的增加，土壤重金属舍量呈现出降低趋势，海拔高于垃圾填埋场的农田受重金属污染程度较轻。这些都说明了填埋场的运行会给周边的土壤造成一定的污染。

为了避免填埋场渗滤液的渗漏，本填埋场工程采用国内外有相当工程实例，且防渗效果较好的水平复合防渗系统，由边坡防渗、填埋场场底防渗、防渗系统锚固共同组成。

因此本项目在做到防渗措施的基础上对土壤环境的影响在可控制范围内。运营期在正常工况下，采取相应保护措施后，不会对土壤环境质量造成显著影响。

建设项目土壤环境影响评价自查表见表5.7-1。

表5.7-1       建设项目土壤环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 完成情况 |  |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 影响识别 | 影响类型 | 污染影响型R；生态影响型□；两种兼有□ |  |  |  |  |  |  |
|  | 土地利用类型 | 建设用地R；农用地£；未利用地□ |  |  |  |  |  |  |
|  | 占地规模 | （1.6541）hm2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 敏感目标信息 | 敏感目标（三道岭镇）、方位（SW）、距离（1200m） |  |  |  |  |  |  |
|  | 影响途径 | 大气沉降£；地面漫流□；垂直入渗R；地下水位□；其他（） |  |  |  |  |  |  |
|  | 全部污染物 | 污水 |  |  |  |  |  |  |
|  | 特征因子 | SS、COD、BOD、氨氮 |  |  |  |  |  |  |
|  | 所属土壤环境影响评价项目类别 | Ⅰ类£；Ⅱ类□；Ⅲ类R；Ⅳ类£ |  |  |  |  |  |  |
|  | 敏感程度 | 敏感£；较敏感£；不敏感R |  |  |  |  |  |  |
| 评价工作等级 |  | 一级□；二级£；三级R |  |  |  |  |  |  |
| 现状调查内容 | 资料收集 | a）□；b）□；c）□；d）□ |  |  |  |  |  |  |
|  | 理化特性 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 现状监测点位 |  |  | 占地范围内 | 占地范围外 |  | 深度 |  |
|  |  | 表层样点数 |  | 3 |  |  | 20cm |  |
|  |  | 柱状样点数 |  |  |  |  |  |  |
|  | 现状监测因子 | 45项基本项 |  |  |  |  |  |  |
| 现状评价 | 评价因子 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价标准 | GB 15618£；GB 36600R；表D.1□；表 D.2□；其他（） |  |  |  |  |  |  |
|  | 现状评价结论 | 该区土壤污染风险可以忽略 |  |  |  |  |  |  |
| 影响预测 | 预测因子 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测方法 | 附录 E£；附录 F□；其他（） |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测分析内容 | 影响范围（） 影响程度（） |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测结论 | 达标结论：a）£；b）□；c）□ 不达标结论：a）□；b）□ |  |  |  |  |  |  |
| 防治措 施 | 防控措施 | 土壤环境质量现状保障R；源头控制R；过程防控R；其他（） |  |  |  |  |  |  |
|  | 跟踪监测 | 监测点数 | 监测指标 |  |  | 监测频次 |  |  |
|  | 信息公开指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注 1：“□”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 注 2：需要分别开展土壤环境影响评级工作的，分别填写自查表。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

6、环境风险评价

6.1概述

环境风险是指突发性事故造成的重大环境污染的事件，其特点是危害大、影响范围广、发生概率具有很大的不确定性。环境风险评价的目的是分析和预测本项目存在的潜在危险、有害因素，项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全、环境影响及其损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。

本次风险评价以《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）为指导，按照《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发〔2012〕77号）的原则，对本项目进行风险识别、源项分析和风险影响分析，从环境风险源、扩散途径、保护目标三方面识别环境风险，提出风险防范措施，为环境管理提供资料和依据，达到降低危险的目的。

6.2风险调查及评价等级

6.2.1建设项目风险源调查

6.2.1.1建设项目风险源调查

本项目涉及到的危险物质主要为填埋气，填埋气其成分有甲烷（CH4）、硫化氢（H2S）、氨（NH3）等气体。

6.2.1.2环境敏感程度（E）的分级

依据环境敏感目标环境敏感性及人口密度划分环境风险受体的敏感性，共分为三种类型，E1为环境高度敏感区，E2为环境中度敏感区，E3为环境低度敏感区，分级原则见表6.2-1。

表6.2-1      大气环境敏感程度分级

| 分级 | 大气环境敏感性 |
| --- | --- |
| E1 | 周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于5万人，或其他需要特殊保护区域；或周边500m范围内人口总数大于1000人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数大于200人 |
| E2 | 周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于1万人，小于5万人；或周边500m范围内人口总数大于500人，小于1000人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数大于100人，小于200人 |
| E3 | 周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数小于1万人；或周边500m范围内人口总数小于500人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数小于100人 |

本项目位于属于“周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数小于1万人；或周边500m范围内人口总数小于500人”，大气环境敏感程度为E3。

6.2.1.3环境敏感目标调查

根据本次风险评价范围以生产区为中心，距建设项目厂界3km的范围。风险评价范围内敏感目标见表6.2-2。

表6.2-2      主要环境保护目标

| 环境要素 | 名称 | 方位 | 距离 | 人口 | 保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 三道岭镇 | EN | 3.0km | 3000 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类标准 |
| 声环境 | 垃圾填埋场外200m范围 |  |  |  | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类 |
| 地下水 | 项目区地下水区域约2km×3km的区域 |  |  |  | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准 |
| 土壤 | 填埋场占地 |  |  |  | 开展污染场地环境调查、监测、评估等工作 |
| 生态 | 填埋场占地 |  |  |  | 平整、绿化、填埋场生态环境得到及时恢复 |
| 风险评价 | 以垃圾填埋场为中心，半径3km范围内 |  |  |  | 保护三道岭镇 |

6.2.1.4环境风险潜势判断

根据建设项目涉及的物质和工艺系统危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，按照表6.2-3确定环境风险潜势。

表6.2-3      建设项目环境风险潜势划分一览表

| 环境敏感度（E） | 危险物质及工艺系统危险性（P） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 极高危害（P1） | 高度危害（P2） | 中度危害（P3） | 轻度危害（P4） |
| 环境高度敏感区（E1） | IV＋ | IV | III | III |
| 环境中度敏感区（E2） | IV | III | III | II |
| 环境低度敏感区（E3） | III | III | II | I |

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C及附录D确定危险物质及工艺系统危险性（P）及环境敏感程度（E）。其中危险物质及工艺系统危险性（P）由危险物质数量与临界量比值（Q）、行业及生产工艺（M）确定。

当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；当存在多种危险物质时，则按式（C.1）计算物质总量与其临界量比值（Q）：

式中：q1，q2，...，qn——每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1，Q2，...，Qn——每种危险物质的临界量，t。

当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。

本项目危险物质为甲烷、氨和硫化氢，根据附录B，“183甲烷、57氨、205硫化氢”，甲烷临界储量为10t，氨临界储量为5t，硫化氢临界储量为2.5t。

依据重大危险源计算公式，本项目为Q<1，因此该项目环境风险潜势为Ⅰ，进行简单分析。

6.2.1.5评价工作等级判定

《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中环境风险评价工作级别划分的判据见表6.2-4。

表6.2-4      环境风险评价工作级别划分一览表

| 环境风险潜势 | IV＋、IV | III | II | I |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |
| a：是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明，见附录A |  |  |  |  |

本项目环境风险潜势为Ⅰ级，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）环境风险评价工作级别划分的判据，确定本工程环境风险评价工作级别为简单分析。

6.2.2环境风险因素识别

填埋的生活垃圾在填埋场中由于厌氧发酵的因素会产生大量的气体，主要成分为：CH4、CO2、NH3、H2S等。填埋场气体特性见表6.2-5。

表6.2-5       填埋场气体特性识别表

| 物质名称 | 相态 | 密度 mg/m3 | 物理学特性 |  |  | 毒理学特性 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 闪点 ℃ | 沸点 ℃ | 爆炸极限（体积%） | 毒物分类 | 急性毒性 | 危险特性 |
| CH4 | 气态 | 0.42 | -188 | -161.5 | 5.3~15 | 基本无毒 | LD50无资料 LC50无资料 | 易燃，与空气混合形成爆炸混合物，遇热源和明火有爆炸的可能性 |
| CO2 | 气态 | / | 无 | -56.55 | 稳定气体 | 无 | LD50无资料 LC50无资料 | 导致温室效应全球气候变暖冰川融化、海平面升高 |
| NH3 | 气态 | 0.5971 | / | -33.5 | / | 危险标记 6 | LD50：350（大鼠经口）mg/kg | 有刺激性恶臭；灼伤皮肤、眼睛、呼吸器官的粘膜，人吸入过多，引起肺肿胀，至死亡 |
| H2S | 气态 | 1.19 | -50 | -60.4 | 4.0-46.0 | 急性剧毒 | / | 急性剧毒，吸入少量高浓度硫化氢，短时间内致命。低浓度的硫化氢对眼、呼吸系统及中枢神经都有影响 |

由表6.2-5和《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）可知，甲烷为易燃性气体，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸的危险，爆炸极限为5.3~15%。甲烷对人体基本无毒，但浓度过高时，使空气中氧气含量明显降低，使人窒息。

6.2.2.1生产过程潜在危险性识别

工程运行后主要风险因素是：填埋气体的爆炸、垃圾填埋场渗滤液的泄漏、垃圾溃坝等，现分述如下：

（1）填埋气体的爆炸

生活垃圾在填埋过程中，会分解出大量的废气，其废气量与垃圾成分和被分解的固体废物的种类有关。所产生的气体主要含有甲烷、二氧化碳、硫化氢、氨气等。

甲烷气体随着垃圾填埋时间的延长而增多。甲烷俗称沼气，是一种无色无味的有机气体，其化学性质易燃易爆，当有氧存在时，甲烷浓度达到5%-15%时就可能发生爆炸。当甲烷等气体聚集在封闭或未封闭的空间内，如建筑物、下水道、人工洞穴或填埋场内地下空间以及填埋场外附近的沟槽中，并且有燃烧源（即明火）时，就会引起爆炸或发生火灾，并且填埋气体通过填埋表面的裂缝大量溢出时，可点燃垃圾废物中的易燃物质，发生火灾。

根据设计要求，垃圾场对气体进行了有效的收集和导排，整个系统由导气石笼、导气管、排气管等部分组成。正常情况下不会发生事故。但如导排系统发生故障使甲烷气体聚集，达到一定浓度就极有可能发生爆炸事故，将会对周围人群和环境空气产生污染危害。

（2）项目区污水和垃圾填埋场渗滤液的泄漏

工程在运行过程中，废水主要来自填埋场渗滤液。这些废水主要含有机物、SS、NH3-N、TP、大肠菌群等有害成分。废水在排放过程中管道的泄漏、渗滤液调节池防渗不当等都会造成废水泄漏面下渗污染地下水；垃圾填埋场防渗层如有裂隙，运行后则垃圾场的渗滤液就会对项目区及其下游的地下水产生影响。

（3）垃圾溃坝

若施工质量没有保证，如施工没有严格按施工图的技术要求进行，偷工减料等；管理不规范，如没有按设计要求堆坝、摊平和碾压作业、坝内积水没有及时排出等都可能造成垃圾坝溃坝，坝体溃决后，垃圾场的垃圾如同泥石流一样向场外泄出，将会污染土壤和地下水。

6.3环境风险源项分析

本项目存在的环境风险因素有：填埋气发生爆炸、垃圾填埋场渗滤液的泄漏、洪水冲击。

6.3.1填埋气发生爆炸

垃圾堆体爆炸包括物理性爆炸和化学性爆炸：“物理性爆炸是由于填埋过程中产生的气体在垃圾层中大量积聚，当积聚的压力大于覆盖层重力时，瞬间突破覆盖层，减压膨胀发生物理性爆炸”；“化学性爆炸是由于CH4与空气混合后，体积比处于爆炸范围（5%~15%）内，遇到明火而发生激烈的放热反应，产生大量热量，气体受热膨胀，将垃圾喷射出来发生化学性爆炸”。及时通畅地导出LFG，适时采取燃烧排放措施可有效预防物理性爆炸的发生，而防止空气进入垃圾层和CH4混合是防止垃圾层发生化学爆炸的关键。

近年来，我国连续发生了多次垃圾场爆炸事故，造成人员伤亡和财产损失。我国垃圾大约有70%采用填埋处置方式，这些垃圾会产生大量的填埋气体。如果这些气体未进行利用或处理不当，就会引发各种爆炸事故。表6.3-1列举了一些近年我国垃圾场火灾爆炸事故。

表6.3-1     近年垃圾填埋场火灾爆炸事故

| 时间 | 地点 | 原因 |
| --- | --- | --- |
| 1994.7 | 上海杨浦区120t垃圾船 | / |
| 1994.8.1 | 湖南岳阳一座2万m3的垃圾堆 | 甲烷气体爆炸 |
| 1994.12.4 | 重庆江北观山垃圾场 | / |
| 1995.5 | 台湾嘉义湖垃圾场 | 沼气泄露遇明火发生爆炸 |
| 1995 | 昌平阳坊镇垃圾场 | 甲烷气体爆炸 |
| 2004.10.27 | 广东佛山垃圾场 | / |

根据上述分析及风险识别结果，确定本项目最大可信事故为：填埋气体（主要为甲烷）聚集或溢出引起的火灾或爆炸事故、项目区污水和垃圾填埋场渗滤液的泄漏事故。

本项目运行后，产生风险具有不确定性和随机性，通过查阅相关资料，利用表6.3-2对风险事故发生概率进行计算。

表6.3-2       风险事件概率

| 风险 | 风险因子 | 事件频率 | 发生概率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 填埋场气体爆炸 | 导排系统发生故障 | 10-3 | 10-6 |
|  | 安全保护措施失效 | 10-3 |  |
| 渗滤液和项目区污水污染地下水 | 防渗层出现裂隙 管道泄漏 | 10-6 10-6 | 3×10-6 |
|  | 贮水池防渗质量不合格等其它人为因素 | 10-6 |  |

经计算，填埋气体爆炸发生概率为10-6次/年，渗滤液和项目区污水池泄漏污染地下水发生概率为3×10-6次/年。

6.3.2垃圾填埋场渗滤液的泄漏事故

项目区渗滤液发生泄漏的主要风险事故是对地下水的污染。填埋坑底防渗层破裂或失效，进入地下水的污染物量也会相应增加，从而导致浅层地下水污染。

导致泄漏主要原因为：渗滤液中的高酸碱、盐分引起衬垫防渗性能改变；衬垫材料不良或施工不当引起衬垫失效；基础不均匀沉降引起的衬垫破裂；方案选择或计算失误导致的衬垫设计不合理而引起衬垫失效；人为破坏引起衬垫失效。

6.3.3洪水冲击

本工程填埋区如遇暴雨或洪水，填埋区的垃圾将随洪水一起外泄，填埋场下游及填埋场周围将受到严重的影响，将造成严重的财产损失和环境污染，但根据评价区域的气象条件看来，项目区属干旱少雨地区（年均降水202.8mm，年平均蒸发量为2140.3mm，蒸发量为降水量的10.5倍），发生暴雨、洪水的可能性较小。

由于该地区雨水较少，蒸发量大，因此发生洪水的可能性不大。为了减少处理场的渗滤液产生量，填埋作业时，需做好雨污分流，工程设计中拟采取的主要措施有：

a.场内雨水进行分区收集，垃圾填埋区域采用渗滤液导流槽汇集到渗滤液收集池，未填垃圾的填埋区内雨水通过泵直接排出场外，以实现雨污分流；

b.当垃圾填埋未高出地面，进行垃圾填埋层中间覆盖时，使覆盖面从表面形成向四周排水坡度，坡度大于2%，使长时间不填埋垃圾区的雨水顺着中间层表面的坡度流入未填埋区，通过泵抽出场外排入截洪沟；

c.不能及时覆土的作业面，采用0.5mm厚的土工膜临时覆盖以减小雨水的入渗；

d.在填埋场周围设置永久截洪沟，防止向场内进水。

e.封场后顶面坡度不小于5%，以利于降雨的自然排出。

由于填埋场所在地段地势较为平缓，形成洪水冲刷的几率是比较小的。

垃圾场建设中增设的导洪行洪措施内容主要包括：

①垃圾场区的排（雨）水措施；

②填埋场及车间围墙外的导洪措施；

6.4风险分析

6.4.1填埋气体聚集或溢出引起的火灾或爆炸事故风险分析

填埋气体是垃圾降解的最终产物，其废气量与垃圾成分和被分解的固体废物的种类有关。所产生的气体主要含有甲烷、二氧化碳、硫化氢、氨气等。气体甲烷随着垃圾填埋时间的延长而增多。若处理不当，就有可能发生危险。主要的影响有如下几点：

（1）甲烷

甲烷俗称沼气，是一种无色无味的有机气体，其化学性质易燃易爆，当有氧存在时，甲烷浓度达到5%-15%时就可能发生爆炸，此外，含有2%浓度的甲烷也可令人窒息。

A、当甲烷等气体聚集在封闭或未封闭的空间内，如填埋场内地下空间以及填埋场外附近的沟槽中，并且由燃烧源（即明火）时，就会引起爆炸或发生火灾，其后果是严重的（国内外已有先例）。

B、填埋气体通过填埋表面的裂缝大量溢出时，可点燃垃圾废物中的易燃物质，发生火灾。

C、当填埋气体接触人群是，可使人窒息。

（2）CO2

填埋气体中另一占有较大比例的气体是二氧化碳。二氧化碳是无色无味气体，正常大气中二氧化碳含量为0.04%，而人体呼出气体中CO2含量为呼出气体的4.2%。一般情况下二氧化碳不是有毒物质，当积聚有较高浓度的时候，具有刺激和麻醉作用，可引起机体缺氧窒息。在低氧情况下（正常大气中含氧量20%），8-10%浓度的二氧化碳可在短时间内引起死亡。此外，二氧化碳的比重较大，易溶于水，其泄漏可使水的pH降低，地下水中的矿物质含量和硬度增大。

（3）硫化氢、氨等气体

填埋场气体除上述易燃、易爆、有窒息性等气体外，还含有微量的恶臭和有毒气体，如NH3、H2S等。垃圾中含腐蚀物质越少，则产生的恶臭气体越少，虽然这些恶臭气体量较少，但对环境直观影响却很大。空气中如含有0.2%（按体积计）的H2S，几分钟内人就会死亡，同时H2S燃烧时产生腐蚀性极强的酸性气体，会腐蚀混凝土，导致植物枯死，人感到头疼、恶心等。

综上所述，垃圾填埋场所产生的填埋气体，如不加以防范，可产生较严重的后果。其中由填埋气体（主要为甲烷）聚集或溢出引起的火灾或爆炸事故对周围环境的影响最大。

根据有关资料，我国许多城市都发生过垃圾填埋场气体爆炸事故。1994年重庆市一座垃圾场发生沼气爆炸事故，造成4死9伤；同年，湖南省岳阳市一座约2万m3的垃圾堆突然爆炸，上万吨垃圾被抛向空中，摧毁了垃圾场附近的一座水泵和两道污水管。以上事故发生的原因主要是由于填埋场无害化设施不够，运行管理不善。

6.4.2垃圾填埋场渗滤液的泄漏事故风险分析

根据工程分析可知，本项目防渗系统的结构合理，防渗材料选择合适，可有效防止渗滤液渗透污染地下水体。只要加强监督管理，保证渗滤液防渗导流工程质量，渗滤液污染地下水体事故发生概率很低。但是防渗系统一旦破损或因老化腐蚀造等非正常状况下，渗滤液发生下渗，有可能造成地下水污染。

渗滤液一旦发生泄露，地下水污染防治措施坚持“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则。为防范未经处理的污水由于非正常排放对地下水产生明显影响，本项目应采取以下防范应急措施：

共设置3口监测井，分别为背景监测井（位于项目区上游）、跟踪监测井（位于项目区）及扩散监测井（位于项目区下游），同时对地下水定期进行抽样监测，动态掌握本工程渗滤液对地下水的污染情况。及时发现渗滤液对地下水的污染情况，以便及时采取有效补救措施。

在采取污染防治措施后，采取应急响应及应急措施。制定应急预案，并制定严格的应急响应程序。

6.4.3垃圾溃坝事故影响分析

本项目垃圾坝为不透水粘土坝，垃圾坝长度372m，顶宽1.0m、高度1.0m，边坡1：1，因自重引起坝体破坏的可能性不大。

垃圾填埋场采用水平、侧壁防渗方案，垃圾坝内坡被防渗内层所覆盖，属于不透水坝。所以因渗透力而引起溃坝的可能性也极小。

减小溃坝风险的可能，最重要的是对坝型、坝体的设计，故要求项目设计时不仅注意以上溃坝产生的原因外，还要从坝体边坡稳定性、坝体抗滑动稳定性、坝体抗倾覆稳定性和坝基稳定性等方面进行认真核算，确保垃圾坝设计的科学合理性。

在填埋场正常生产时，要及时做好场地雨水与渗滤液的导排，避免大量雨水对坝体的冲击和因雨水或渗滤液的积聚而浸渍坝基，保证垃圾坝稳定运行。

6.4.4事故防范与应急措施

（1）事故防范措施

1）严格管理。人为因素往往是事故发生的主要原因，因此严格管理，做好人的工作是预防事故发生的重要环节。主要内容包括：加强对职工的思想教育，以提高工作人员的责任心和工作主动性；操作人员要进行岗位系统培训，熟悉工作程序、规程、加强岗位责任制；对事故易发生部位，除本岗工人及时检查外，应设安全巡检员；填埋场区严禁明火。

2）建议建设单位在工程设计阶段认真审查，将涉及安全、健康、环境方面的设施按照相关规范、标准进行考核，特别是导气系统、渗滤液收集池、防渗层等设施应严格管理、检查，避免因意外事故对周围环境造成有害影响。

（2）应急预案的建立

1）应急预案内容

①总则

应急组织要坚持“主动预防、积极抢救”的原则，应能够处理项目区突发事故，快速的反应和正确的处理措施是处理突发事故和灾害的关键。应急预案所要求的基本内容可参照表6.4-1中的相关内容。

表6.4-1           应急预案内容

| 序号 | 项目 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 应急计划区 | 危险目标，环境保护目标 |
| 2 | 应急组织机构、人员 | 项目区应急组织机构、人员 |
| 3 | 预案分级响应条件 | 规定预案的级别及分级响应程序 |
| 4 | 应急救援保障 | 应急设施，设备与器材等 |
| 5 | 报警、通讯联络方式 | 规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制 |
| 6 | 应急环境监测、抢险、救援及控制措施 | 由专业队伍负责对事故现场进行侦查监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据 |
| 7 | 应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材 | 事故现场、邻近区域、控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备 |
| 8 | 人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划 | 事故现场、场区邻近区、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康 |
| 9 | 事故应急救援关闭程序与恢复 措施 | 规定应急状态终止程序事故现场上后处理，恢复措施邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施 |
| 10 | 应急培训计划 | 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练 |

②处理原则

事故发生后事故处理的基本程序和要求见图6-1。

2）预案分级响应条件

根据事故发生的规模以及对环境造成的污染程度，规定预案的级别及分级响应程序。

3）报警、通讯联络方式

规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制。

4）应急措施

①应急救援组织。建设单位应成立应急救援指挥领导小组。负责制定事故应急预案、检查督促事故预防措施及应急救援的准备工作。

②现场事故处置

火灾处理方法：迅速对起火点采取隔离措施，并采用灭火剂进行灭火。转移火场周围的易燃物质，以防扩大火源。渗沥液事故排放应急措施：迅速切断事故源头，尽快维修防渗层，阻截渗沥液进入地下水环境。并采用污水泵对渗沥液进行回收，将其导入蒸发池进行回收处理。

③对于正在发生的大小事故，应有紧急应对措施

对于正在发生的事故，及时与消防、环保等有关部门联系，应设有抢险车辆，并对有关人员配有联络电话，30分钟内赶到指定地点，对于相应的抢险工具，材料应放在指定地点。

5）应急培训计划

应急计划制定后，平时安排人员培训与演练。

人员到位

信息网络开通

应急资源调配

现场指挥到位

应 急 增 援

响 应 升 级

现 场 清 理

解 除 警 戒

善 后 处 理

接  警

信 息 反 馈

人 员 救 助

工 程 抢 险

警戒与交通管制

医 疗 救 护

人 群 疏 散

环 境 保 护

现 场 检 测

专 家 支 持

应 急 恢 复

警情判断

响应级别

应急结束（关闭）

总 结 评 审

事故发生

应 急 启 动

救 援 行 动

事态控制

图6-1        事故发生后事故处理的基本程序和要求

6.4小结

本项目属于一般建设项目，其生产设施和所涉及的物质存在风险的可能性是很有限的，在采取严格的防范措施后，事故发生概率较小，对人群健康及周围环境不会造成不良影响。因此，本项目环境风险可接受。

建设项目环境风险简单分析内容表见表6.4-1。

表6.4-1     建设项目环境风险简单分析内容表

| 建设项目名称 | 三道岭镇生活垃圾处理工程 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设地点 | 新疆 | 维吾尔自治区 | 三道岭镇 | 三道岭镇城区西南方向3.0km处 |
| 地理坐标 | 经度 |  | 纬度 |  |
| 主要危险物质及 分布 | 无风险导则中的风险物质 |  |  |  |
| 环境影响途径及危害后果 | 无 |  |  |  |
| 风险防范措施要求 | 加强风险管理 |  |  |  |
| 填表说明 本项目环境风险潜势为Ⅰ，评价等级为简单分析 |  |  |  |  |

7、环境保护措施及其可行性论证

根据国家有关环保法规要求，该项目必须执行“三同时”。项目投产后，其污染物排放必须达到国家和地方规定的标准和符合环境保护有关法规。本章主要对本项目设计采取的各项环境保护措施从技术可行性、可靠性和经济合理性等方面进行分析论证并提出改善意见，以便在项目实施过程中采用经济合理的污染防治工艺和设施，确保项目排污得到有效控制并达到相关要求。

7.1施工期污染防治措施分析

7.1.1施工期环境空气污染防治对策

施工期大气环境影响主要是施工及运输过程中产生的扬尘。施工过程中，场地平整、开挖产生的弃土堆存在施工场地内，由于其质地疏松，极易引起扬尘；其次，施工中产生的扬尘和粉尘是一个重要的大气污染源；第三，施工运输车辆在道路上行驶会引起扬尘。上述扬尘对大气环境产生的影响是暂时的，随施工结束影响即消除。

此外，施工中使用的燃油机动设备和运输车辆等会产生NOx、CO等污染物，对周围大气环境将产生一定影响。

为控制和减轻施工期间的大气环境影响，要求采取以下控制和减缓措施：

（1）开挖施工过程中产生的扬尘，采用洒水车定期对作业面和土堆洒水，使其保持一定湿度，降低施工期的粉尘散发量。

（2）施工中使用水泥、石灰等易产生扬尘的建筑材料时，应采取密闭存储、设置围档或围墙、采用防尘布盖等防尘措施。

（3）当风速过大时，应停止施工作业，并对堆存的沙粉等建筑材料采取遮盖措施。

（4）建筑垃圾等在48h内未能清运的，应当在施工工地设置临时堆放场，临时堆放场应当采取围档、遮盖等防尘措施。

（5）进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆，应尽可能采用密闭车斗，并保证物料不遗撒外漏。若无密闭车斗，物料、垃圾、渣土的装载高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗应用苫布遮盖严实。苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15cm，保证物料、渣土、垃圾等不露出。

（6）工程施工应当采用连续、密闭的围档施工，在项目区主次干道、景人群聚集地区，其边界应设置高度2.5~3.0m的围档；

（7）施工扬尘量随管理手段的提高而降低，如果管理措施得当，扬尘量将降低50～70%，大大减少对环境的影响。本项目在施工过程中，在落实以上措施的同时，应注意加强对施工队伍的管理，如建立施工规章制度，由通过ISO 14000 认证的单位施工等。

7.1.2施工期水污染防治对策

（1）对施工的主要污水排放要进行控制和处理；建设单位和施工单位要重视施工污水排放的管理，杜绝不处理和无组织排放；

（2）本项目工程量较为简单，施工队为当地招聘，厂区不设施工营地，厂区设置卫生防渗旱厕，不会对区域水环境产生影响。

（3）加强对施工人员的环保宣传教育。

7.1.3施工期噪声污染防治对策

本项目施工中噪声污染防治应从施工机械、运输工具、施工方法及对施工人员采取保护为原则，噪声控制要严格按《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）执行，尽量减少施工噪声对施工人员及周围环境的影响。

（1）建议采用先进的施工工艺和低噪声设备，合理安排施工时间，尽量避免大量高噪声施工设备同时施工，安排高噪声施工作业在白天完成。夜间（22:00～06:00）禁止进行对周边环境产生噪声污染的施工作业。

（2）施工中严格按《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）施工，防止机械噪声的超标，特别是应避免推土机、挖掘机等夜间作业。必须使用商品砼及液压打桩机，减少噪声源强。打桩机禁止夜间作业。

（3）施工车辆噪声的防治应选择运载车辆的运行线路和时间，应尽量避开噪声敏感区域和噪声敏感时段。

（4）制定科学的施工计划，合理安排。

（5）加强施工设备的维护保养，发生故障应及时维修，保持润滑、紧固各部件，减少运行振动噪声；施工机械设备应安放稳固，并与地面保持良好接触，有条件的应使用减振机座。加强施工管理、文明施工，杜绝施工机械在运行过程中因维护不当而产生的其他噪声。

（6）提高施工人员特别是现场施工负责人员的环保意识，施工部门负责人应学习国家相关环保法律、法规，增强环保意识，明确认识噪声对人体的危害。

采取有效措施对场址施工噪声进行控制后，会将本项目施工噪声对周围环境影响控制在最低水平。

7.1.4施工期固体废物处置措施

施工中产生的固体废物主要是建筑垃圾、地基挖掘产生的弃土和生活垃圾。

施工过程中产生的挖方弃土储存备用。

项目施工过程中产生的建筑垃圾（如水泥袋、铁质弃料、木材弃料等），施工方充分利用回收弃渣，不可回收部分运往一期填埋场进行填埋处理。

施工期间产生的生活垃圾进行分类后，统一收集后集中存放，待垃圾场完工后将生活垃圾填埋处理。

7.1.5施工期生态环境保护措施

施工期间划定施工区域，强化施工管理，增强施工人员的环境保护意识，严格控制施工人员、施工机械的范围，严禁随意扩大扰动范围；缩小施工作业面和减少扰动面积；做好土石方平衡，降低工程开挖造成的水土流失；合理安排施工时间及工序，避开大风天气，弃土及时处置；施工中合理组织材料的拉运，合理安排施工进度，砂石料及时拉入现场，并尽快施工，避免在堆放过程中沙土飞扬，影响区域环境质量；严格按施工方案要求在指定地点堆放临时土石方；施工作业结束后，及时平整各类施工迹地，恢复原有地貌，防止新增水土流失。

针对建设过程中扰动和破坏地表方式多种多样，水土流失强度及治理难度各异的特点，本项目水土流失可采用如下防治措施：

（1）对于各类工程建设，必须做好水土流失沙漠化的预防工作，认真贯彻“谁造成水土流失，谁投资治理，谁造成新的危害，谁负责赔偿”和“治理与生产建设相结合”的原则。

（2）加强水土保护法制宣传，有关部门应积极主动，加强水土保持执法管理，将其纳入依法办事的轨道上来。对施工人员进行培训和教育，自觉保持水土，保护植被。大力宣传保护生态环境、防止沙漠化的重要性。

（3）规划设计应充分考虑弃土的合理综合利用，在建设总体规划中，合理安排工期和工程顺序，做到挖方、填方土石方平衡，减少土壤损失和地表破坏面积，特别是减少施工区以外的料场数量。

（4）施工期间应划定施工活动范围，严格控制和管理运输车辆及重型机械的运行范围，不得离开运输道路随意行驶，应由专人负责，以防破坏土壤和植被，引发水土流失。

（5）教育施工人员保护植被，不随意乱采区域内的资源植物，在道路出入口，竖立保护植被的警示牌，以提醒施工作业人员。严禁工程建设施工材料乱堆乱放，划定适宜的堆料场，以防对植物破坏范围的扩大。

（6）施工期间应划定施工活动范围，严格控制和管理运输车辆及重型机械的运行范围，不得离开运输道路随意行驶，应由专人负责，以防破坏土壤和植被，引发水土流失。严禁在大风天气下施工。

7.2运营期污染防治措施分析

7.2.1废气污染防治措施及技术经济可行性论证

（1）填埋场废气治理措施

本项目填埋区设置垂直排气石笼加导气管，导气管为Φ160HDPE穿孔花管，从而控制气体横向迁移，收集的气体通过排气管直接排放，为防止积集在填埋场附近的CH4浓度过高而引起燃烧和爆炸，在废气导排管顶端安装自动点火装置，使得外排的CH4浓度达到5%时自动点燃。

（2）恶臭防治

对填埋垃圾及时覆盖，实际上是除臭的一项重要措施。土壤覆盖压实能抑制臭气散发，土壤中的微生物本身也具有脱臭、除臭作用，因此及时对垃圾覆土、压实。垃圾填埋时，应严格执行各单元逐日填埋，一层垃圾一层土，当天垃圾必须当天覆盖完毕。并对渗滤液收集池加盖封闭，定期回喷垃圾以减少恶臭。垃圾场填埋作业中应严格执行分单元逐日覆土制度，夏季增洒防腐剂和除臭剂。

并且填埋场四周种植10m宽的防护绿化带。

要求对场区大气恶臭污染物进行定时监测，若有异常，信息及时反馈，确保恶臭污染物排放符合规定要求。

（3）粉尘、漂浮物防治措施

填埋场内粉尘及漂浮物的产生途径是：垃圾在装卸、填埋时会扬起大量的尘土、塑料包装袋、废纸等飞散物，塑料制品等轻薄垃圾随着运输车辆飞走、散布至场外内，造成垃圾场及周边白色一片，严重影响了周围景观。

项目拟采取如下措施：

①当日垃圾当日覆土压实，防止轻物质飞散。

②填埋场四周设置防护网，可有效防止飞散物向场外的扩散。

③运输车辆采用密封车辆，进场道路每日洒水两次，以抑制粉尘飞扬。

在采取上述措施后，可有效降低扬尘、漂浮物飞扬，措施可行。

（4）卫生防护距离

根据《生活垃圾卫生填埋技术规范》（CJJ17-2004）要求，确定卫生防护距离为500m。

7.2.2水污染控制与防治措施

垃圾渗滤液的产生量主要受进入填埋区的垃圾量与垃圾的含水率及降雨量的影响，因此，采取有效措施从源头控制进入场区的地表径流量是控制渗滤液产生量的关键，而渗滤液中污染物浓度主要受填埋垃圾成份等因素的影响。因此须在填埋场工程设计、填埋作业及终场后的过程中尽量设法减少垃圾渗滤液的产生。

（1）加强垃圾收集管理及分选工作

近几年，随着人民生活水平的改善，生活垃圾组成发生了明显变化，垃圾中可回收成份显著增加，垃圾中纸、布、塑料、金属、玻璃、竹木等可回收废品成份将达到35～40%。因而加强垃圾收集过程管理，实施垃圾袋装化，积极推行垃圾分类收集，可大大减少垃圾中可回收废品量，同时减少垃圾渗滤液中重金属等有毒有害物质浓度。

（2）加强作业管理

覆土在垃圾填埋作业中具有重要作用，不仅可减少臭气散发、防止苍蝇繁殖，同时有利于排泄堆体表面雨水，减少垃圾渗滤液产生量，降低污染负荷，因而应加强监督管理，及时覆土，同时应尽早规划覆土来源，保证覆土量。

（3）加强填埋场封场管理

垃圾填埋场在封场后，一般要30～50年才能完全稳定，达到无害化。在此过程中，将继续产生大量垃圾渗滤液及填埋气体。我国许多垃圾填埋场在达到使用寿命后，均未按有关要求进行封场，一般仅对表层进行简单的土壤覆盖处理。采用这种“封场”方式的垃圾填埋场继续对周围环境造成较大的危害。因而加强填埋场封场后的环境管理，对于削减环境影响具有十分重要的意义。

终场后的垃圾渗滤液主要来源于垃圾堆体表面雨水的下渗。国内外有关研究表明，通过在堆体表面覆盖防渗层（粘土），可大幅度减少垃圾渗滤液的产生量。

（4）生活垃圾渗滤液回灌可行性分析

填埋场产生的渗滤液回喷垃圾填埋场，做蒸发处理。依据《小城镇生活垃圾处理工程建设标准》（建标149-2010）要求：第四章（工艺设计与技术指标）-第十八条：“垃圾渗滤液是高浓度有机污水，处理难度大。单独建设渗滤液处理站进行处理达标后直接排放，单位投资较大，处理成本较高，大多数小城镇技术经济条件难以承受。因此，渗滤液处理应优先考虑回灌和与污水处理厂相结合。在气候条件满足的地区应优先选择回灌，回灌可以改善渗滤液的水质，并能使垃圾堆体早日稳定。”第一章-第五条“本建设标准中的小城镇是指县城以下建制镇。农村集镇、大型工矿居民点、农场居民点、村级或其他居民点的生活垃圾处理工程可参照执行，人口较少的县城所在地建制镇建设规模为100t/d以下的填埋场和50t/d以下的自然发酵、焚烧处理厂生活垃圾处理工程亦可参照执行。”由于项目填埋区渗滤液产生量较小，日处理生活垃圾7.5t/d，因此，本项目渗滤液经调节池收集后，回灌于填埋场区。

（5）洗车废水

在车辆冲洗区下方设置集水沟，废水经收集后排至储水池暂存，定期运至渗滤液收集池，用于回灌于填埋区，不外排。

7.2.3地下水及土壤防治措施

7.2.3.1人工衬层的保护措施

一般认为，HDPE材料可以满足防渗的渗透系数要求，人工衬层失效的主要原因大多数是铺设过程中造成的，只有在底面具备一定的铺设条件才能进行铺设作业，常用的保护措施包括排除场底积水、设置垫层防止地基的凹凸不平、设置保护层防止外来的机械损伤，以及在坡脚和坡顶处的锚固沟等。

7.2.3.2防渗方案及拟采取的防渗措施

为防止垃圾渗滤液渗入地下水，造成地下水污染，可根据《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）、建设部《城市生活垃圾卫生填埋处理工程建设标准》（2001）和国家行业标准《城市生活垃圾卫生填埋技术规范》（CJJ17-2001）的规定，采取符合标准规定的防渗措施，以避免地下水受到污染。

（1）防渗层

填埋区水平防渗层自上而下由过滤层、渗滤液收集层、无纺土工布保护层、HDPE膜防渗层、钠基膨润土垫保护层、地下水收集导排层、支持层及基底组成。防渗层下部的场地应是经过碾压、夯实的平稳层、或是具有承载能力自然土层。HDPE防渗膜的厚度2.0mm，并应具有较大的延展率，膜的焊接处应通过试验检验。膜的渗透率必须不大于5×10-11cm/s。HDPE防渗膜必须是优质品，禁止使用次品或其他假冒等再生产品。

（2）收集及排水系统

①在垃圾填埋场四周修筑截流排水沟，以排导积雪融化和降水产生的坡面径流，防止坡面径流冲刷淋滤垃圾，减少渗滤液的产生；经常检查排水沟是否运行正常，尤其重视春季融雪期和夏季雨季的排水沟，确保导流顺利。

②做好垃圾堆放场防渗层。

③修建垃圾堆放场沟底排水系统。

④修建垃圾堆放场渗滤液收集设施。

⑤对收集池中的垃圾渗滤液要及时抽出，渗滤液回喷垃圾填埋场，做蒸发处理。

7.2.3.3地下水环境监测与管理

（1）地下水监测工作是实现地下水科学管理和决策的基础。开展地下水监测工作，建立地下水资源动态监测网络体系，为加强水资源管理提供科学依据。

依据《小城镇生活垃圾处理工程建设标准》（建标 149-2010），项目至少设2眼地下水监控井。

另根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016），本项目评价等级为二级，应至少在建设项目场地、上、下游各布设1个地下水跟踪监测点。

综上，环评要求建设单位布设3口监测井，分别为背景监测井（位于项目区上游）、跟踪监测井（位于项目区）及扩散监测井（位于项目区下游），建设单位应根据地下水环境跟踪监测数据，编制《地下水环境跟踪监测报告》，应包括建设项目所在场地及其影响区地下水环境跟踪监测数据，排放污染物的种类、数量、浓度；生产设备、管廊或管线、贮存与运输装置、污染物贮存与处理装置、事故应急装置等设施的运行状况、跑冒滴漏记录、维护记录。

监测结果及《地下水环境跟踪监测报告》应按有关规定及时建立档案，并定期向公司安全环保部门汇报，对于监测数据应该向当地环保部门报告并进行公开，满足相关法律法规关于知情权的要求。

监测机构、人员及装备的情况见环境管理与监测计划章节。

（2）地下水污染事故应急响应措施

当发生异常情况时，需要马上采取紧急措施。应采取阻漏措施，控制污染物向包气带和地下水中扩散，同时加强监测井的水质监测。制定地下水污染应急响应方案，降低污染危害。

①当发生异常情况时，按照装置制定的环境事故应急预案，启动应急预案。在第一时间内尽快上报主管领导，启动周围社会预案，密切关注地下水水质变化情况。

②组织专业队伍负责查找环境事故发生地点，分析事故原因，尽量将紧急时间局部化，如可能应予以消除，尽量缩小环境事故对人和财产的影响。减低事故后果的手段，包括切断生产装置或设施。

③对事故现场进行调查，监测及处理。对事故后果进行评估，采取紧急措施制止事故扩散，并制定防止类似事件发生的措施。

④如果本公司力量不足，需要请求社会应急力量协助。

（3）地下水污染事故应急预案

地下水污染事故的应急预案应在制定的安全管理体制的基础上，与其他应急预案相协调。应急预案是地下水污染事故应急的重要措施。制定应急预案，设置应急设施，一旦发现地下水受到影响，立即启动应急设施控制影响。

1）风险应急预案

制定风险事故应急预案的目是为了在发生时，能以最快速度发挥最大的效能，有序地设施救援，尽快控制事态的发展，降低事故对潜水含水层的污染。

2）治理措施

地下水污染事故发生后，应采取如下污染治理措施：

①一旦发生地下水污染事故，应立即启动应急预案。

②查明并切断污染源。

③探明地下水污染深度、范围和污染程度。

④依据探明的地下水污染情况，合理布置截渗井，并进行试抽工作。

⑤依据抽水设计方案进行施工，抽取被污染的地下水体，并依据各井孔出水情况进行调整。

⑥将抽取的地下水进行集中收集处理。

⑦当地下水中的污染特征污染浓度满足标准后，逐步停止抽水，并进行土壤修复治理工作。

⑧对于事故原因进行分析，并且对分析结果进行记录。避免类似事件再次发生。并且给以后的场地运行和项目的规划提供一定的借鉴经验。

7.2.3.4污染防治措施分区

根据本项目平面布置，将填埋场严格区分为污染区和非污染区。

对于计量间划为非污染区，非污染区可采取非铺砌地坪或普通混凝土地坪，不设置专门的防渗层。污染区划分为一般防渗区、重点防渗区，对防渗区应分别采取不同等级的防渗方案，具体见表7.2-1。

表7.2-1         本项目防渗措施要求

| 序号 | 名称 | 防渗措施 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 重点防渗区：填埋项目区、渗滤液收集池、汽车废水储存池、防渗旱厕等 | 等效黏土防渗层 Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；或参照 GB16889-2008 执行 |
| 2 | 一般防渗区：车库、垃圾场内运输道路 | 等效黏土防渗层 Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照 GB16889-2008 执行 |
| 3 | 管道防渗漏 | 正常生产物料输送管道采用管架敷设，材质采用防渗管道，排污水和检修时的排水管道采用管架敷设；管道采用耐腐蚀抗压的管道；管道与管道的连接采用柔性的橡胶圈接口 |

7.2.4噪声控制措施

项目根据设备情况分别采用以下降噪措施：

（1）泵类噪声采用内衬有吸声材料的隔声罩和泵基础减振，并在电机隔声罩进风口处装消声器，降噪效果明显。

（2）在总平面布置上充分考虑地形、声源方向性和车间噪声强弱等因素，对高噪声设备进行合理布局，如将高噪声的设备远离厂界，利用建筑物的阻隔作用及声波本身的衰减来减少对周围环境的影响.

（3）装载机在白天工作，垃圾填埋场周围1km区域内无活动人群及环境敏感区，卫生填埋场四周设置有绿化带，机械设备噪声经距离衰减及绿化带吸收后，不会对垃圾填埋场及其附近区域声环境造成明显影响。

（4）针对项目区运输车辆所产生的交通噪声，采取限制超载、定期保养车辆、项目区紧按喇叭等措施。

本项目采取以上减噪防噪措施治理后，可确保所有厂界噪声均达到《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。可实现场环境噪声达标，本项目的噪声对周围环境敏感的影响很小。

7.2.5固体废弃物治理方案

运营期固体废物主要为三道岭镇生活垃圾和项目区员工产生的生活垃圾。应及时统一收集、清运至垃圾填埋场填埋。

7.2.6生态恢复措施

生活垃圾填埋至设计高度，应进行封场覆盖。根据国家规范《生活垃圾卫生填埋场封场技术规程》（CJJ112-2007），卫生填埋场封场覆盖防渗系统设计如下：

垃圾填埋到设计高程后，采用塑料复合排水网作为排气层。防渗层用1mm厚的土工膜，土工膜上下均有土工布作为保护层。采用土工排水网作为排水层。封场绿化植被层应由营养植被层和覆盖支持土层组成。营养植被层的土质材料应利于植被生长，厚度应大于150mm。营养植被层应压实。覆盖支持土层由压实土层构成，渗透系数应大于1×10-4cm/s，厚度不小于450mm。在封场顶面做坡，坡向两边，坡度为5‰以利于排水。

垃圾堆体覆盖土后种植树木，覆土厚度以植物根系不穿透覆土层为宜，垃圾填埋场的最后封场还应注意地貌的美观与周围环境有机地结合成一体，尽可能恢复原有的生态景象。根据《水土保持综合治理技术规范》，垃圾填埋场可按荒坡地进行育林育草，封场初期绿化宜选择根浅、对CH4、NH3、H2S等有抗性的物种。

7.2.7封场期环境影响恢复措施

7.2.7.1影响因素

根据国内多家垃圾填埋场封场后的监测数据显示，垃圾渗滤液中主要污染物COD、BOD5、NH3-N在封场4年后的浓度仍然很高，估计要使其降到国家三级排放标准，大约还需要11年的时间。填埋气体中CH4的浓度也仍然很高，并在较长时间内对周围环境产生影响。

7.2.7.2封场环境保护措施

本次垃圾填埋场封场保护措施严格按照《生活垃圾卫生填埋场封场技术规程》（CJJ112-2007）中的措施严格执行。

（1）堆体整形与处理

①整形与处理前应勘察与分析垃圾场发生火灾、爆炸、垃圾堆体崩塌等安全隐患。

②挖方作业时，应采用斜面分层作业法，防止出现填埋气体富集的封闭或半封闭空间。

③整形时应分层压实垃圾，压实密度应大于0.8t/m3。

④应保持项目区内排水、交通、填埋气体收集处理、渗滤液收集处理等设施正常运行。

⑤作业区应设置防护网。

⑥作业区内不应有建筑物和构筑物，并严禁火种。

⑦整形与处理后，垃圾堆体顶面坡度不应小于5%；当边坡坡度大于10%时宜采用台阶式收坡，台阶间边坡坡度不宜大于1：3，台阶宽度不宜小于2m。

（2）填埋气体收集与处理

①封场工程应设置填埋气体收集和处理系统，并保持设施完好和有效运行。

②当监测空气中的甲烷体积含量超过1.25%时，应立即采取安全措施。

③对填埋气体收集系统的气体压力、流量等基础数据应定期进行监测。对收集系统内填埋气体的氧含量应设置在线监测和报警装置。

④填埋气体收集井、管、沟以及闸阀、接头等附件应定期进行检查、维护，清除积水、杂物，保持设施完好。系统上的仪表应定期进行校验和检查维护。

⑤在填埋气体收集系统的钻井、井安装、管道铺设及维护等过程中应采取防爆措施。

（3）渗滤液收集处理系统

①封场工程应保持渗滤液收集处理系统的设施完好和有效运行。

②封场后应定期监测渗滤液水质和水量，并调整渗滤液处理系统的工艺和规模，直到填埋场产生的渗滤液中水污染物浓度连续两年低于《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）表2中的限制。

③在渗滤液收集处理设施发生堵塞、损坏时，应及时采取措施排除故障。

④收集管道施工中应采取防爆施工措施。

7.2.7.3生态恢复措施

封场后，封场覆盖系统结构由垃圾堆体表面至顶表面应依次分为：排气层、防渗层、排水层、植被层。

图7-1        封场系统剖面图

为恢复垃圾填埋场的生态环境，有助于植被生长，应在封场表面铺设30cm厚的植被土层。根据《水土保持综合治理技术规范》（GB/T16453.1~16453.6-1996），垃圾填埋场可按荒坡地进行育林育草，封场初期绿化适宜选择根浅的，对CH4、NH3、H2S等有抗性的植物种，待封场稳定后可作为环保主题教育公园、集中绿化区。

7.2.7.4封场后的管理与维护

垃圾填埋场在运营期结束封场后，对环境的影响依然存在，因此要求建设单位在运营期结束后保留2名工作人员负责此阶段的环境保护工作。

在封场方案设计中，封场方案必须对径流控制、填埋气体控制及垃圾渗滤液收集和处理、环境监测等方面进行长期规划。重点控制以下方面：

（1）控制封场后垃圾内部的温度极限，定期监测渗滤液中污染物的浓度。

（2）可能产生干湿交替，从而导致土壤发生收缩和龟裂，影响覆盖层稳定性的降雨极限，可能导致某些土壤破坏或者其他覆盖材料损坏的不均匀沉降，可能会导致覆盖层破坏的倾斜滑动。

（3）植物根系、掘地动物、蚯蚓、昆虫等对土壤穿透，覆盖层上车辆的行使。

（4）地震引起的变形，风力或水流对覆盖材料的侵蚀等，从而确保垃圾填埋场地表径流和融化水能够及时排出。

除此以外，垃圾填埋场设计还要结合当地地形和附近地表植被种类，使封场后的垃圾填埋场与周边环境绿化相协调。

7.2.7.5填埋场终场利用的有关规定

填埋场终场利用应满足下列规定：

（1）填埋堆体完全分解熟化、变形稳定，没有可燃气体、恶臭产生或影响非常小。

（2）没有对地下水的污染，不会对构筑物基础造成不良影响。

（3）填埋场封场后应继续进行填埋气体、渗滤液处理及环境与安全监测等运行管理，直至填埋堆体稳定。完工后，至少在三年内（即不稳定期）封场监测，不准使用，要特别注意防火、防爆，三年后经鉴定确定已达安全期时方可使用。

（4）达到安全期的场地可做绿化用地、人造景园、预制件厂、堆肥场、废弃物无害化处理场以及一些无机类物资堆放场等用地。

（5）未经长期观测和环境专业技术鉴定前，填埋场地绝对禁止做工厂、商店、机关、学校、住宅和公共场所的建筑用地。填埋堆体达到稳定安全期后方可进行土地使用，土地使用前必须做出场地鉴定和使用规划。

7.2.8其他影响措施分析

7.2.8.1白色污染控制措施

白色污染是指可被风吹起的塑料薄膜及纸片等，因其颜色大都为白色而得名。产生途径主要为垃圾装卸和填埋时起尘，可采取以下防治措施：

①采用密封垃圾车；

②卫生填埋场作业面及时覆盖；

③种植绿化带，降低四面来风风速及风力；

④为缓解填埋过程中固废造成的影响，本项目应做到对卫生填埋场作业面及时用土进行覆盖和压实，并在作业区四周设置2m以上高的拦网，以有效控制废纸、废塑料袋等轻质垃圾的飞扬。

7.2.8.2项目区环境卫生保护措施

对于场外带进或场内产生的蚊、蝇、鼠类等带菌体，一方面组织人员喷药杀灭，另一方面加强生产管理，消除场内积滞水，及时清扫散落垃圾。加强项目区控制和管理，严禁拾拣垃圾者及牲畜进入项目区。

7.2.8.3垃圾收集、清运过程污染控制措施

为更好的实现垃圾减量化、无害化，建设单位应积极号召居民采取相应的措施。

（1）搞好源头控制

垃圾减量化、无害化是解决城镇生活垃圾问题的关键。要大力推行清洁生产，控制过份包装，严格限制一次性商品的生产。倡导绿色消费，呼吁老百姓重新拿起菜篮子、米袋子、饭盒子，少用或不用塑料包装物。要推广使用可降解餐盒及包装材料，鼓励包装材料的合理重复利用，通过“少用一点、回收一点、降解一点、替代一点”的办法，消除“白色污染”。

（2）实行垃圾分类回收

生活垃圾中含有大量污染物，也含有大量可回收再利用的资源，实行垃圾分类回收，不仅可以解决垃圾污染问题，还可以创造可观的经济效益。对废纸、玻璃、废塑料等废品进行分类回收，搞好再利用。据测算，每回收1t废纸，可以重新造纸800kg，相当于10棵大树的造纸量。对废旧电池及对环境影响较大的废旧电器，要回收送到指定地点进行处理，保证不会对环境产生危害。对经过分类回收后剩余的垃圾，再进入填埋场进行填埋处理。

（3）合理选择运输路线

垃圾运输车辆在城镇区主要沿主干道行驶，在城镇区外主要沿现有道路及拟建的垃圾专用道路行驶。因此，要求垃圾运输车辆在城镇区行驶途径居民区时禁止鸣笛，同时保持车速平稳，车厢要密闭且车厢外表面保持清洁，防止垃圾抛洒至路面。本项目垃圾运输过程中产生的尾气、等噪声污染，在采取以上措施后对周围环境影响小。

7.10.4景观影响减缓措施

本项目建设对景观影响在运营期和封场后差别较大。

（1）运营期：直接影响就是堆积垃圾，造成不雅观的堆积体，垃圾颜色与周围环境不协调。间接影响为造成填埋场周围空气的污染、散发不良气味。景观敏感度为很敏感，景观阈值较低。

（2）封场后：封场后的垃圾场选用常见易活植被种植，并保持其成活率，恢复原地貌，景观敏感度为不敏感，对景观的影响程度较小。

7.10.5蚊蝇孳生防治措施

为防止蚊蝇对其组成影响，填埋场严格按照《城市生活垃圾卫生填埋技术标准》，并采取以下保护措施：

（1）对填埋场的垃圾反复压实，压实度越高，苍蝇孳生就越困难。

（2）在充分压实的基础上，及时作好填埋区域的覆盖工作，破坏苍蝇的繁殖条件，必须绝对做到当日垃圾当日覆盖压实；

（3）禁止场内捡拾废品，以减少苍蝇的孳生范围，同时也给药物喷洒提供了保障；

（4）成立专门灭蝇攻关小组，认真研究控制苍蝇的措施；

（5）药物喷洒，要求灭蝇药物集速杀和滞效于一体，不同药物交替使用，提高灭蝇效果，针对苍蝇不同季节、不同时间的活动规律，选择适宜的时间进行喷洒；

（6）标本兼治，综合防治，不仅捕杀成蝇，还要消灭蛆蛹，干扰其正常发育、孵化，致使其残废和降低化蛹率；

（7）引诱捕杀，在场内设置专用诱捕蝇笼；

（8）填埋场作业人员出场前必须更换工作服，清洁后在进入办公区和场外，以免蝇类带出；

（9）对进城区运输垃圾车辆要进行药物喷洒、消毒，特别是高温潮湿季节，对场内日常作业车辆也要定期进行药物喷洒消毒；

（10）在填埋场外围种植较宽林带，也能起到阻止苍蝇飞行的作用。

由此，根据类比调查资料的分析表明，只要规范操作，严格管理，并采取上述防治措施，就会使蝇类对该填埋场周围的影响降低到最低限度。

8、环境影响经济损益分析

8.1概述

环境经济损益分析是对本项目的环境影响作出经济评价，重点是对有长期影响的主要环境因子作出经济损益分析。对建设项目进行环境经济分析有两个目的，一是要揭示建设项目所引起的环境影响，协调项目建设与环境目标一致的问题。二是要科学地评价建设项目所产生的经济效益与社会效益。包括对环境不利和有利因子的分析，在效益分析中，考虑直接效益（经济效益）和间接效益（社会效益、环境效益）。

本项目为环境保护工程，是一项具有良好社会效益及环境效益的社会公益工程，它的实施将对三道岭镇城区环境保护和城镇景观产生积极的影响。

8.2社会效益分析

随着城镇人口增加及生活水平的不断提高，生活垃圾也在不断地迅速增加。垃圾如果处置不当不仅会严重的影响到市容、占用大量土地，还会对环境产生严重的污染。本工程为社会公益性事业项目，它的建设将会大大减缓生活垃圾堆积对城镇环境造成的压力，改善当地市容市貌和投资环境，有利于城镇经济的可持续发展。

表8.2-1       工程社会效益一览表

| 序号 | 社会效益 |
| --- | --- |
| 1 | 工程建成运行后，日处理垃圾40t，能够处理三道岭镇城区产生的生活垃圾，实现垃圾处理无害化100%。 |
| 2 | 本项目劳动定员6人，可在一定程度上减轻当地就业压力。 |
| 3 | 缓解因垃圾不能得到妥善处理而造成的社会矛盾，有利于三道岭镇社会的安定和经济的可持续发展。 |
| 4 | 采用填埋处理工程，运行10年。项目选址周边1km范围内没有居民，不会影响 公众生活。 |
| 5 | 本工程的建设不仅可以改善生存环境，提高当地居民的生活质量，而且有利于提高三道岭镇的城市形象，促进经济发展。 |

8.3经济效益分析

本工程作为城镇公用设施建设，属于社会公益事业，直接经济效益不高。工程主要直接经济效益是收取的生活垃圾处理收费。

工程总投资为1415.68万元，垃圾处理为国家鼓励扶持的项目，项目运营收入有保障，投资风险相对较小。

8.4环境效益分析

8.4.1环保投资

本项目是环保工程，所有工程投资也应属于环保投资范畴，本项目总投资1415.68万元，可全部视为环保投资，环保投资比例为100%。

8.4.2环境效益

本项目建成后能处理城市产生的生活垃圾，解决垃圾无组织堆放所带来的诸多问题，从而产生较好的环境效益。工程主要环境效益见表8.4-2。

表8.4-2      工程建设消除不利环境影响内容一览表

| 序号 | 消除不利环境影响内容 |
| --- | --- |
| 1 | 城市垃圾大量产生，无计划散乱堆放，占压大量土地，破坏城镇周围景观 |
| 2 | 垃圾中易于孳生蚊蝇鼠虫，传播疾病，经风吹、日晒、雨淋后纸尘飞扬，污染大气，严重影响环境卫生和市容 |
| 3 | 垃圾露天堆放时，腐化后病原体通过空气、水及土壤传播，危害人群健康，破坏生态环境 |
| 4 | 生活垃圾大量产生、散乱堆放、垃圾中有大量有机可腐物质及其它有害物质、发酵腐化、产生恶臭、污染周围空气 |

本项目主要污染是大气污染和地下水污染，环保投资额比较大的是防止污染地下水的垃圾渗滤液收集、贮存、防渗系统的建设、垃圾场填埋气体的导排及绿化。这些设施投入运行后将大大降低项目本身对环境的污染程度，使各项环境因素达到相应环保标准要求，噪声治理措施和项目区绿化的落实，可使员工工作环境明显得到改善。

本项目运营后可大大降低垃圾乱堆乱放对地下水、地表水、空气、土壤的污染以及对土地的占用，有利于区域环境质量的改善。由此可见，本项目环保投资效益是显著的，既减少了排污，又保护了环境和周围的人群健康，实现了环境效益与社会效益的最佳结合。本项目作为环境保护社会公益工程，其创造的环境价值远远高于其经济价值，而这些价值除部分可以定量计算外，常常表现为难以用货币量化的社会价值和环境价值。

综上，本工程作为一项社会公益工程，具有良好的环境效益、社会效益和一定的经济效益，对三道岭镇城区环境改善、形象提高有着积极意义。

9、环境管理与监测计划

9.1环境管理计划

环境管理是企业管理制度的重要内容之一。生活垃圾填埋工程的环境管理必须遵循国家有关环境保护的法律、法规、标准、政策和制度，落实各项污染防治措施，确保垃圾填埋工作的有效实施，改善环境质量。环境管理计划涉及的内容包括：环境管理机构的建设、环境管理计划的制定、污染防治设施的管理、环境目标的制定及环境监督活动等。

（1）成立环境管理机构

垃圾填埋管理部门应有环境管理机构，单独或合并设立环保科室。要有一名主管领导负责抓环保工作，由环保机构组织开展日常环境管理工作，具体负责环境保护的日常管理和监督等工作，并保持同上级环保部门的联系，及时汇报情况，对出现的环境问题作出及时的反映和反馈。具体负责以下事项：

①负责制定环境管理计划和环境管理方案；

②制定环境管理规章制度，监督检查各项环保制度的落实情况；

③组织对填埋场环境质量进行监测，统计整理有关环境监测资料并上报地方环保部门；

④对填埋场废水、废气排放、污染防治、环保设施的运行、维修等活动进行监督管理；

⑤开展环境保护法规、政策和环保知识宣传和教育工作。

（2）配备专职环保人员

垃圾填埋场工程在建设期间，应设一名环保专职或兼职人员，负责建设期环保工作。项目建成投产后，应配备1名兼职环保人员，负责填埋场区的环境管理工作。

（3）制定环境保护规章制度

根据国家和地方现行的环保法律法规、政策、制度，结合实际情况，制定适合本单位环境管理需要的“环境保护规章制度”，规范单位和员工在保护环境、防治污染等方面的行为，实现环境计划中所提出的环境目标。需要制定的规章制度主要有：

①污染治理管理办法

填埋场污染治理设施的管理，应制定各级岗位责任制，编制生产设备及环保设施的操作规程，不得擅自拆除或闲置已有的污染处理设施，严禁故意不正常使用污染处理设施。

②环境保护目标责任制

实行生产者环境岗位责任制，要求各个岗位对其所从事的工作质量负责。将环境目标和污染控制计划，层层分解，建立以主管领导为核心的管理体系，明确各自的环境责任，将责任落实到领导者、管理者和员工，达到目标管理的目的。

③制定环保奖惩制度

环保奖惩制度，应鼓励推行和实施清洁生产，限制和规范单位与员工的环境行为。对于重视环境管理、节能降耗、减少污染物排放，污染治理效果好等利于环境改善的班组或职工，采取一定的奖励措施，对环保观念淡薄、浪费能源与资源的则予以处罚。

（4）环境监督管理内容

①贯彻实施相关法律、法规

环境管理机构在日常的环境管理工作中，必须严格贯彻国家和地方环境保护的有关法律、法规、政策和规章，督促各基层班组贯彻落实国家及地方的有关环保方针、政策法令、条例。

②编制并实施环境保护年度计划

建设单位主管环境保护的领导，应组织环境管理机构及有关部门制定年度环境保护计划并组织实施。

③监督管理污染源治理与污染治理设施

填埋场的污染防治工作，应依照制定的《污染治理管理办法》对污染源治理及污染治理设施进行管理，确保污染治理工作有效开展。

④组织进行环境保护检查

填埋场的环境管理机构应组织做好生产作业现场的环保管理工作，每月或每季进行一次环保现场检查。对查出不符合环保要求的问题，应即责令当场整改，并监督使其符合规定的要求。

填埋场运营环境监督管理计划见表9.1-1。

表9.1-1          填埋场运营环境监督管理计划

| 序号 | 监督管理项目 | 监督检查具体内容 | 实施单位 | 监督单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境计划管理 | 环境方案的实施情况，包括填埋区环境整治、场区绿化、环保治理方案的落实情况等。 | 建设单位 | 主管环保部门 |
| 2 | 污染源管理 | 环保设施的运行情况，防止闲置和不正常运行； 填埋场废气的排放情况，掌握排污动态； 填埋场渗滤液的排放情况，防止溢流发生污染影响； 检查垃圾的堆放、运输、填埋作业的执行情况，防止造成环境污染。 | 建设单位 | 主管环保部门 |
| 3 | 环境监测管理 | 组织填埋场边界废气排放的监测，防止恶臭气体超标排放。应根据场地水文地质条件，以及时反映地下水水质变化为原则，布设地下水监测系统。组织场界环境噪声监测，防止扰民影响 | 建设单位 | 主管环保部门 |
| 4 | 生态环境管理 | 定期检查受影响范围内生态系统的动态变化情况 | 建设单位 | 主管环保部门 |

（5）施工期环境管理

本工程施工期的环境影响主要是施工扬尘和施工噪声以及场区、道路建设对生态环境的不利影响，针对这些影响，建设单位和施工单位应签订施工期环境保护的有关协议，将施工对环境的影响降低到最低限度。

为了保证填埋场防渗工程施工达到要求，必须由专业的防渗施工单位进行施工，施工完成后，建设单位、环保部门和监理单位必须进行试验验收。施工期环境监理计划见表9.1-2。

表9.1-2        建设工程施工期环保监理计划

| 项目 | 环保要求 | 实施单位 | 监理单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 噪声控制 | 在施工过程中，选用效率高、噪声低的机械设备，施工期场界噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中要求； | 施 工 承 包 商 | 专业环保施工监理公司 |
| 废水处置 | 1.施工建设防渗旱厕，生活污水不得随意撒泼； 2.施工过程中产生的生产废水应建集水池储存，废水循环使用、自然蒸发，防止其对土壤形成影响。 |  |  |
| 生态环境与水土保持 | 1.填埋场区以及道路等建设过程中，尽量平衡土方量，严格控制施工边界，对施工区域外的土壤植被严禁破坏，施工完成后的道路边、建筑物附近空地及时进行绿化； 2.加快建设步伐，严禁在大风、大雨天气下施工，防止水土流失； 3.施工过程中采取适当的工程措施如砌石护坡等，防止沟边、道路旁的边坡发生水土流失。 |  |  |
| 环境空气 | 1.施工期，工地应经常洒水降尘，建筑物施工采用密闭施工方式，严禁在大风天气下作业； 2.施工材料堆放在下风向，并用篷布等遮盖； 3.运输车辆慢行，严禁抛撒；建设工程采用散装水泥。 |  |  |
| 防渗工程 施工 | 对垃圾填埋场、渗沥液收集池、洗车废水暂存池、旱厕、收集污水的管道底部和池壁进行防渗工程。 | 由专业防渗公司完成施工 |  |

（6）运营期环境管理

工程建设运营后，其环境管理必须贯穿整个工程的全过程，即垃圾的收集、运转和填埋各个环节，特别是加强对垃圾填埋场渗滤液的处理和废气的处置等关键工序的环境管理，确保本身属于环境保护项目的该工程不产生对环境的二次污染。根据工程污染特征，该工程竣工后，环境管理主要内容列于表9.1-3。

表9.1-3          运营期环境管理一览表

| 工程内容 | 环保验收内容 | 验收标准和要求 |
| --- | --- | --- |
| 污水处理 | 1.整个工程做到雨污分流 | 符合环保要求 |
|  | 2.垃圾填埋库区、渗滤液收集池底和侧壁，敷设符合标准的人工防渗层，设置渗沥液导流层，渗沥液收集管收集污水 | 防渗液渗透系数K＜10-7cm/s |
|  | 3.渗沥液全部用管道排入渗滤液收集池 | 符合环保设计要求 |
|  | 4.渗沥液集液池 | 池容200m3 |
| 废气处理 | 垃圾填埋场设置竖向导气石笼 | NH3、H2S浓度符合《恶臭污染物排放标准》（GB13271-2001）相关要求 |
| 噪声控制 | 厂界噪声 | 符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准 |
| 其他 | 1.运转车辆和垃圾填埋场定期消毒，减少蚊蝇、鼠虫等的危害 | 不对周围人群健康形成不利影响 |
|  | 2.设置排水沟 | 符合环保设计要求 |
| 生态保护和水土保持 | 1.垃圾填埋场周围设置防护林带 | 符合环保部门要求 |
|  | 2.道路两旁进行绿化和必要的砌石护坡 | 符合环保部门要求 |
|  | 4.封场复垦绿化 | 100% |

（7）封场期环境管理

①该工程服务期满后，应进行封场，编制关闭计划，报阿勒泰地区生态环境局批准，并提出污染防治措施。

②垃圾填埋至设计标高时及时进行封顶，封顶先覆盖200mm厚的砂土，其上覆盖一层300mm厚25-50mm粒径的卵石作为排气层，上铺1.0mm厚土工膜（两布一膜）作为防渗层，其上覆一层土工复合排水网作排水层，再覆盖450mm厚砂土和150mm厚营养土，以植种浅根植被，封场层总厚度约为1100mm，封场工程均为后期建设。

③关闭或封场时，表面坡度一般不超过33%。标高每升高3m～5m，需建造一个台阶。台阶应有不小于1m的宽度、2%～3%的坡度和能经受暴雨冲刷的强度。

④关闭或封场后，仍需继续维护管理，直到稳定为止。以防止覆土层下沉、开裂，致使渗滤液量增加，防止生活垃圾堆体失稳而造成滑坡等事故。

⑤关闭或封场后，应设置标志物，注明关闭或封场时间，以及使用该土地时应注意的事项。

⑥对垃圾填埋场进行绿化，复垦率为100%。

⑦封场后，渗滤液及其处理后的排放水的监测系统应继续维持正常运转，直至水质稳定为止，地下水监测应继续，直至水质稳定为止。

9.2环境监测计划

9.2.1监测目的

在垃圾填埋场运行过程中，对项目区及周围大气、水、噪声、土壤等进行定期监测，以便及时了解垃圾填埋场的污染状况，掌握变化的趋势，为控制污染和保护环境提供依据。

9.2.2监测内容

根据生活垃圾填埋场的特点和实际情况，垃圾填埋场工程环境监测工作以废水和废气监测为主，兼顾土壤、地下水、厂界噪声等，环境监测包括运行期和封场后两个时段。

运行期监测内容及频率见表9.2-1。并在项目运行前进行一次监测作为本底状况，便于以后对照分析。

表9.2-1       运行期监测内容及频率

| 监测 内容 | 监测位置 | 监测项目 | 监测频率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境 空气 | 垃圾场上、下风向各设1点 | CH4、H2S、NH3、臭气浓度、TSP、甲硫醇等 | 每季1次 | 委托有资质的环境检测单位进行 监测 |
| 地下水 | 背景监测井、跟踪监测井及扩散监测井（布点情况见7.2.3地下水环境监测与 管理） | pH、总硬度、溶解性总固体、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、硫酸盐、氯化物、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、六价铬、铅、氟、镉、铁、锰、铜、锌、粪大肠菌群 | 每半年监测一次 |  |
| 噪声 | 厂界四周外1m各设一个点 | LAeq | 每季度1次，1天/次， 昼夜 |  |
| 土壤 | 项目区四周外50m范围内各设一个点 | pH、砷、铜、铅、铬、 锌、镉 | 5年1次 |  |
| 防渗 衬层 | / | 防渗衬层完整性 | 6个月1次 |  |
| 填埋物 | 垃圾车 | 垃圾物理成分的分析和含水率的测定 | 每季度监测1次，每次3d |  |
| 苍蝇 密度 | 填埋区 | 苍蝇密度 | 苍蝇活跃季节，每月监测2次 |  |

填埋场封场后期监测内容及频率见表9.2-2。

表9.2-2      封场后监测内容及频率

| 监测内容 | 监测位置 | 监测项目 | 监测频率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 垃圾场上、下风向各设1点 | CH4、H2S、NH3、臭气浓度、TSP、甲硫醇等 | 每季1次 | 按照国家有关标准进行 |
| 渗滤液 | 垃圾渗滤液 | 垃圾渗滤液收集池进口 | pH、CODCr、BOD5、氨氮、SS指标每3个月测定一次，其他指标每年测定一次，渗滤液中水污染物浓度连续两年低于《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）规定的新建生活垃圾填埋场水污染物排放浓度限值为止。 |  |
| 地下水 | 背景监测井、跟踪监测井及扩散监测井（布点情况见7.2.3地下水环境监测与管理） | pH、总硬度、溶解性总固体、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、硫酸盐、氯化物、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、六价铬、铅、氟、镉、铁、锰、铜、锌、粪大肠菌群 | 每年1次 |  |

9.3建设期环境监理

9.3.1环境管理

施工承包商在进行工程承包时，应将施工期的环境污染控制列入承包内容，并在工程开工前和施工过程中制定相应的环保防治措施和工程计划。按规定，本项目施工时应向当地环保行政主管部门申报；设专人负责管理，培训工作人员，以正确的工作方法，控制施工中产生的不利环境影响；必要时，还需在监测和检查工程施工的环境影响和实施缓解措施方面进行培训，以确保项目施工各项环保控制措施的落实。工程建设单位有责任配合当地环保主管机构，对施工过程的环境影响进行环境监测，以保证施工期的环保措施得以完善和持续执行，使项目建设施工范围的环境质量得到充分有效保证。

并应采取以下措施：

（1）在工程实施前，要制定详尽的环保措施方案，该方案经有关主管部门批准后要严格执行。施工过程中要设置环保人员，加强现场监督、管理与考核，以便及时发现问题及时解决。

（2）施工期间应及时清运施工中产生的建筑垃圾及生活垃圾，施工期间产生的生活污水严禁随意排放。

（3）加强施工人员及施工机械的管理，增强环保意识，注意保护自然环境。

（4）工程建设中，要做好厂址及其周围的绿化工作。

9.3.2环境监理

项目施工期环境监理内容详见表9.3-1。

表9.3-1          施工期环境监理一览表

| 序号 | 环境要素 | 监理内容 | 监理单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大气环境 | ①对工地及进出口定期洒水抑尘，并清扫，保持工地整齐干净； ②运输车辆在运输砂石等粉料时应使用篷布遮盖； ③施工产生建筑垃圾等清运时应采取封闭遮盖措施。 | 具有监理资质的单位 |
| 2 | 水环境 | ①施工产生的生活洗涤水经沉淀处理后回用于施工降尘用水； ②避免在雨季进行基础开挖施工。 |  |
| 3 | 声环境 | ①合理布局施工设备，避免局部声级过高； ②向环保部门申报《建设施工环保审批表》。 |  |
| 4 | 固体废物 | 施工期生活垃圾集中收集，定期清运。 |  |
| 5 | 防渗措施 | 施工期严格按照规范实施防渗工程。 |  |
| 6 | 生态影响 | ①施工期间水土流失问题、主体工程开挖、弃渣及弃渣堆放应符合环境管理规范要求。 ②绿化面积达到规划要求。 |  |

为保证项目在建设过程中能够满足“三同时”的原则要求，应对建设方在整个施工过程进行全过程监控，同时还应进行绿化工程的建设。还需注意的是，在上述的各个施工阶段，工程建设进行到某一段，相应的环保设施进行到什么阶段，都应及时向当地环保部门汇报，使得当地环保部门对工程建设当中环保设施的配套建设是否到位有一个了解，为将来工程的环保验收提供有效的验收材料。

另外，工程在施工期，会有一定的污染产生，如施工扬尘、施工噪声以及建筑垃圾的产生等，若管理不善必将影响区域及周围环境，所以施工期必然要由当地环保部门进行监管，监管内容主要应包括建筑材料的合理堆放、运输车辆的运输路线合理性、施工土方的防尘围护、施工期间的噪声控制以及施工时间的分配，还有就是产生的建筑垃圾的堆放和定期清理等。施工期间施工单位要严格按照当地环保部门提出的要求进行管理与控制，杜绝施工期对环境造成污染。

9.4排污清单

本项目排污清单见表9.4-1。

表9.4-1         项目排污清单一览表

| 序号 | 污染物 | 排放浓度 | 排放量（t/a） | 环保措施 | 环境标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大气污染物 |  |  |  |  |
| 填埋废气 | CH4 | / | 25.8 | 导气石笼；在填埋场周围及时种植10m宽的树木绿化，以控制臭气扩散 | 《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008） |
|  | NH3 | / | 0.2 |  |  |
|  | H2S | / | 0.027 |  |  |
|  | 臭气 | / | / |  |  |
| 填埋场扬尘 | 扬尘 | / | 0.3 | 降低车速，随倒随填埋 |  |
| 地面堆料扬尘 | 粉尘、漂浮物 | / | / | 本工程拟在填埋场四周设置高2.0m以上的钢丝网，以阻截被风刮起的垃圾。 |  |
| 2 | 废水 |  |  |  |  |
| 垃圾渗滤液 |  | / | 0 | 渗滤液收集后回喷，由垃圾填埋工作人员选定填埋区域进行回喷。 | / |
| 洗车废水 |  | / | 0 | 在车辆冲洗区下方设置集水沟，废水经收集后排至储水池暂存，定期运至渗滤液收集池，用于回灌于填埋区，不外排。 |  |
| 生活污水 |  | / | 0 | 场区设防渗卫生旱厕，定期清掏用于绿化。 | / |

9.5排污口规范化管理

9.5.1排污口设置及规范化管理

排污口是企业排放污染物进入环境的通道，强化排污口的管理是实施污染物总量控制的基础工作之一，也是区域环境管理逐步实现污染物排放科学化、定量化的重要手段。

9.5.2排污口规范化管理的基本原则

（1）凡向环境排放污染物的一切排污口必须进行规范化管理；

（2）将总量控制的污染物排污口及行业特征污染物排放口列为管理的重点；

（3）排污口设置应便于采样和计量监测，便于日常现场监督和检查；

（4）如实向环保行政主管部门申报排污口位置，排污种类、数量、浓度与排放去向等。

9.5.3排污口的技术要求

（1）排污口的位置必须合理确定，按规定要求进行规范化管理。

（2）具体位置应符合《污染源监测技术规范》的规定与要求。

9.5.4排污口立标管理

（1）污染物排放口的标志，应按国家《环境保护图形标志排放口（源）》（15562.1-1995）及《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（15562.2-1995）的规定，设置国家环保总局统一制作的环境保护图形标志牌。示例见表9.5-1。

表9.5-1       排污口图形标志示例

| 排放口 | 废水排口 | 废气排口 | 噪声源 | 固废堆场 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 图形符号 |  |  |  |  |
| 背景颜色 | 绿色 |  |  |  |
| 图形颜色 | 白色 |  |  |  |

（2）标志牌设置位置应距排污口及固体废物贮存（处置）场或采样点较近且醒目处，设置高度一般为标志牌上缘距离地面约2m；

（3）重点排污单位排污口设立式标志牌，一般单位排污口可设立式或平面固定式提示性环保图形标志牌。

9.5.5排污口建档管理

（1）使用《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并按要求填写有关内容；

（2）严格按照环境管理监控计划及排污口管理内容要求，在工程建成后将主要污染物种类、数量、排放浓度与去向，立标及环保设施运行情况记录在案，并及时上报；

（3）选派有专业技能环保人员对排污口进行管理，做到责任明确、奖罚分明。

9.5.6排污许可制度

根据《排污许可管理办法（试行）》有关规定：排污单位应当依法持有排污许可证，并按照排污许可证的规定排放污染物。应当取得排污许可证而未取得的，不得排放污染物。排污单位生产经营场所所在地设区的市级环境保护主管部门负责排污许可证核发。

9.6建设项目环境保护“三同时”验收

“三同时”是我国环境管理中的一项重要制度，《中华人民共和国环境保护法》把这一原则规定为法律制度。因此，建设单位必须予以高度重视，建设项目中的防治污染的设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产。项目“三同时”环保设施验收清单列入表9.6-1。

表9.6-1        建设项目环境保护“三同时”验收一览表

| 项目 | 工序 | 污染源 | 污染物 | 处置方式 | 规模 | 数量 | 要求 | 实施 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 填埋区 | 填埋 废气 | CH4 NH3 H2S | 填埋气导排系统，并设置填埋气燃烧装置 | / | 导气石笼4座 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中二级标准； CH4排放满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008） | 与建设项目主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行 |
|  | 填埋区 | 飞扬物 | 飞扬物 | 设置2m以上镀锌铁丝网 | / | 若干 | 满足环保要求 |  |
|  | 填埋区 | 蚊蝇 | 蚊蝇 | 喷洒除虫、杀菌药水 | / | 若干 | 满足环保要求 |  |
| 废水 | 填埋区 | 渗沥液 | COD、BOD5、 SS、氨氮 | 渗沥液集液池 | 200m3 | 1座 | 按照《小城镇生活垃圾处理工程建设标准》（建标 149-2010）要求，本项目渗滤液经调节池收集后，回灌于填埋场区。 |  |
|  | 填埋场 |  | 填埋区防渗工程 |  |  |  | 符合环保要求 |  |
| 固废 | 计量间 |  | 生活垃圾 | 集中收集，直接运往填埋区 填埋 |  |  | 满足环保要求 |  |
| 噪声 | 作业机械 |  | 隔声、减振、绿化吸声等 |  |  |  | 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准 |  |
| 风险防范 | 应急预案及应急物资 |  | 编制环境风险应急预案并配备应急物资 |  |  |  | 事故启动，能控制和处理事故 |  |
| 环境监测 | 环境监测设备 |  |  |  |  |  | 满足环保要求 |  |
|  | 三口地下水监控井： 项目区建设一口地下水监测井、项目区地下水上游、项目区地下水下游 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生态 | 在场区四周设置排水沟，加强边坡、护坡构筑；加强绿化，在填埋区周围种植10m宽的绿化带。 |  |  |  |  |  |  |  |

9.7总量控制

9.7.1总量控制基本原则

对污染物排放总量进行控制的原则是将给定区域内污染源的污染物排放负荷控制在一定数量之内，使环境质量可以达到规定的环境目标。污染物总量控制方案的确定，在考虑污染物种类、污染源影响范围、区域环境质量、环境功能以及环境管理要求等因素的基础上，结合项目实际条件和控制措施的经济技术可行性进行。

根据国家当前的产业政策和环保技术政策，制定本项目污染物总量控制原则和方法，提出污染物总量控制思路：

第一：以国家产业政策为指导，分析产品方向的合理性和规模效益水平；

第二：采用全方位总量控制思想，提高资源的综合利用率，选用清洁能源，降低能耗水平，实现清洁生产，将污染物尽可能消除在生产过程中；

第三：强化中、末端控制，降低污染物的排放水平，实现达标排放；

第四：满足地方环境管理要求，参照区域总量控制规划，使项目造成的环境影响低于项目所在区的环境保护目标控制水平。

9.7.2总量控制因子

根据新疆环保厅下发的《主要污染物排放总量控制“十三五”规划编制工作方案》和相关规定，明确规定了要对5种污染物实施总量控制，即COD、氨氮、二氧化硫、氮氧化物和VOCs。根据本项目总量因子排放特点，本工程不设置总量控制指标。

10、环境影响评价结论

10.1结论

10.1.1项目概况

哈密市伊州区住房和城乡建设局计划投资1415.68万元，建设伊州区三道岭镇生活垃圾填埋场，工程采用卫生填埋处理工艺，设计使用年限 10 年（即 2021～2030年），日处理生活垃圾40t，项目建设总容积18万 m 3。

工程场址为：三道岭南部矿区西南三公里处。包括垃圾填埋库区、管理区、进场道路以及其他配套附属工程。

10.1.1产业政策符合性结论

本项目属于《产业结构调整指导目录》（2019年本）：本项目属于“第一类 鼓励类-四十三、环境保护与资源节约综合利用-20、城镇垃圾、农村生活垃圾、农村生活污水、污泥及其他固体废弃物减量化、资源化、无害化处理和综合利用工程”项目，属于国家鼓励类项目。

因此，项目建设符合国家相关产业政策的相关要求。

10.1.2环境质量现状结论

（1）大气环境质量

项目所在区域 SO2、CO满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准要求，NO2、O3、PM10、PM2.5均超标，NO2超标率为9.1%，最大超标倍数为0.25倍，O3超标率为12.9%，最大超标倍数为0.05倍，PM10超标率为17.3%，最大超标倍数为1.16倍，PM2.5超标率为25.2%，最大超标倍数为1.96倍。超标时间主要出现在冬季，主要是冬季地表植被覆盖率底，大风等天气造成的。本区域为非达标区域，区域大气环境质量不达标。

特征污染因子H2S、氨在敏感目标处1h平均浓度均未超过《环境影响评价技术导则·大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D.1中的H2S、氨1h平均浓度参考限值。

（2）地下水环境质量

各项满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）的Ⅲ类标准要求，项目区地下水环境质量较好。

（3）土壤环境质量

各项均满足《土壤环境质量·建设用地土壤污染风险控制标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值，项目区土壤环境质量较好。

（4）声环境质量

根据现状监测结果可知，本项目建设地点各厂界噪声均无超标现象，总体来说，区域声环境质量较好。

10.1.5环境影响评价结论

10.1.5.1施工期环境影响分析结论

施工期对周围环境的影响主要表现在扬尘、施工废水、噪声及固体废物等方面。本项目施工工程量较小，施工周期短，只要建设单位和施工单位认真做好施工组织工作，文明施工，并按环评要求采取相应的环保措施，则工程施工不会对环境产生明显不利影响。工程建设完成后，除永久占地为持续影响外，其余影响均属短期的、可恢复和局部的环境影响，随着施工活动的结束而消失。

10.1.5.2运营期环境影响分析结论

（1）大气环境影响分析结论

①填埋废气

本项目主要大气污染物为卫生填埋场垃圾分解产生的填埋气体。卫生填埋场布置有气体导排系统，并采取即日垃圾即日覆土和定期洒水的污染防治措施。经预测度填埋区无组织排放NH3最大落地浓度为0.003429mg/m3；H2S最大落地浓度为0.0004629mg/m3；颗粒物最大落地浓度为0.005143mg/m3，最大落地浓度占标率分别为1.71%、4.63%和1.14%，最大浓度出现在距离565m处。根据现场调查结果，在最大浓度点周围无环境敏感目标，因此对周边大气环境影响较小。

②卫生防护距离：本工程卫生防护距离取500m，今后本工程周围500m范围内不得新建永久性人群集中居住、学校、医院等敏感目标。

（2）水环境影响分析结论

本项目建成后，废水主要为垃圾渗滤液和生产、生活污水，因卫生填埋场进行水平防渗，防渗材料采用高密度聚乙烯复合土工膜，可有效防止渗滤液下渗，渗滤液经收集池收集后，回灌于填埋场区。在防渗层安全有效的前提下，穿过防渗层的垃圾渗滤液量极小，几乎可以零计，正常情况下对地下水影响不大。同时对地下水环境和导出地下水进行定期监测等防治措施后，垃圾渗滤液对地下水环境不会造成明显影响。

（3）声环境影响分析结论

填埋场产噪设备少，且场区周边较空旷，附近无环境敏感目标，场界噪声能够符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准要求，设备噪声对区域声环境实质性影响很小。

垃圾运输车辆多行驶在镇域内，运输噪声可能会对道路两侧声环境造成影响。因本工程造成的交通变化量很小，运输噪声对道路两侧声环境影响很小。

（4）固体废物影响分析结论

本项目所产生的固体废物回收利用或送至卫生填埋场填埋处理，不外排。固体废物对周围环境影响不大。

（5）滋生蚊蝇环境影响分析结论

垃圾场附近1km内无居民区、重要保护区和人文景观。在认真完成加强防止蚊蝇滋生的措施后，项目蚊蝇对周围居民的影响不大。

（6）生态环境影响分析结论

区域内及附近没有自然保护区及珍稀动植物资源，加之工程绿化等措施的实施，工程的实施不会对区域内生态环境产生明显影响。项目运营期对周围的景观影响程度较大，封场后景观影响较小。

10.1.6环保措施结论

本工程在污染防治措施上加强了污染物全过程控制。为了进一步减少污染，使经济发展与环境保护协调发展，本环评借鉴国内外生产加工行业的先进技术，提出了污染物防治措施，使工程的建设充分体现了“达标排放”、“总量控制”的原则。同时要求建设方必须与生产装置同时设计、同时施工建设、同时投产使用。

本工程所产生的“三废”，在落实本报告中提出的各项防治措施的情况下，不会对周围环境产生明显影响。

本项目是环保工程，所有工程投资也应属于环保投资范畴，本项目总投资1415.68万元，可全部视为环保投资，环保投资比例为100%。

10.1.7清洁生产与总量控制结论

项目采取国内成熟的垃圾卫生填埋工艺，属于国内先进水平；根据环境影响预测和污染物防治措施的论证，结合污染物排放类别，报告书建议本项目不设总量控制指标。

10.1.8环境风险评价结论

本工程环境风险主要来自垃圾渗滤液和填埋气。建设单位应加强对生产过程的管理，保证导气系统畅通，按时查阅监测系统的监测结果，发现异常情况认真处理，杜绝任何人员在任何时间将明火带入填埋场，严禁闲杂人等进入项目区。本工程采取的环境风险应对措施具有可操作性和有效性，措施可行。通过强化运行管理和落实风险事故防范措施后，工程实施的环境风险较小。

10.1.9公众参与结论

通过对填埋场周围区域人群公众调查的调查结果可以看出，项目区域公众对填埋场建设的总体意见是大力支持的，他们认为该项目建设有利于当地居民生活、环境卫生及社会经济的发展。

10.1.10综合结论

综合分析结果表明，本项目符合《哈密三道岭镇总体规划（2018-2035年）》，场址选择合理、符合产业政策；生产工艺和装备先进成熟；各项污染物能够达标排放；环境风险水平在可接受的程度内；通过公众参与分析，当地群众支持该项目建设。但考虑项目在建设过程中的不确定因素，项目建设过程中须认真落实环境保护“三同时”，严格落实设计和环评报告提出的污染防治措施和环境保护措施，并加强环保设施的运行维护和管理，保证各种环保设施的正常运行和污染物长期稳定达标排放。在落实并保证以上条件实施的前提下，从环保角度分析，该项目建设是可行的。

10.2建议

（1）加强项目区、厂界绿化，在美化项目区环境的同时，有效抑制恶臭和噪声对环境的影响。

（2）建议工程严格按照本次评价提出的环境监控计划对垃圾场运行期及封场后项目区内外环境及二次污染因子进行监控，以达到控制污染、保护环境的目的。