附件2

新疆维吾尔自治区环境污染防治工程专项设计服务能力评价指标

| 类别 | 序 号 | 指标名称 | 专项设计服务能力级别 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 甲级 | 乙级 | 丙级 |
| 质量管理 | 1 | 注册资金 | 500万 | 300万 | 100万 |
|  | 2 | 工程质量管理体系 | 取得ISO9001等相关体系证书，证书范围覆盖环保工程设计和施工，工程项目实施过程中严格执行，相关记录完整。 | 具备符合ISO9001要求的组织保证体系、施工保证体系、制度保证体系，并在项目实施过程中执行和优化，具有相关记录。 | 具备符合ISO9001要求的组织保证体系、施工保证体系、制度保证体系。 |
|  | 3 | 突发事件应急预案 | # 建立了完善的突发事件应急预案，对预警因素和应急措施考虑充分，对实际发生的紧急情况和事故作出响应或演练记录，并保存相关活动记录。 | 建立了完善的突发事件应急预案，对预警因素和应急措施考虑充分，对实际发生的紧急情况和事故作出响应或演练记录，并保存相关活动记录。 | 建立了完善的突发事件应急预案，对预警因素和应急措施考虑充分，对实际发生的紧急情况和事故作出响应或演练记录，并保存相关活动记录。 |
| 专业技术人员 | 4 | 技术负责人 | 具有大学本科以上学历、5年以上从事环境工程设计经历、主持过大型环境工程设计项目不少于2项，具备注册执业资格或高级专业技术职称。 | 具有大学本科以上学历、5年以上从事环境工程设计经历、主持过中型环境工程设计项目不少于2项、具备注册执业资格或高级专业技术职称。 | 具有3年以上从事环境工程设计经历、主持过中型环境工程设计项目不少于1项或小型环境工程设计项目不少于2项、具备注册执业资格或高级专业技术职称。 |
|  | 5 | 技术人员 | 具备不少于15名以上从业人员，其中拥有环境科学与工程、环境保护等专业并熟悉行业标准、技术的高级技术职称人员5名，中级技术职称人员8名及以上。 | 具备不少于10名以上从业人员，其中拥有环境科学与工程、环境保护等专业并熟悉行业标准、技术的高级技术职称人员2名，中级技术职称人员5名及以上。 | 具备不少于有6名以上从业人员，其中拥有环境科学与工程、环境保护等专业并熟悉行业标准、技术的高级技术职称人员1名及以上，中级技术职称人员2名及以上。 |
| 工程业绩 | 6 | 工程业绩 | 独立设计过所申请专项类别中型环境工程项目不少于3项，且独立或参与设计过大型环境工程项目不少于2项，工程竣工并通过环境保护行政主管部门组织的验收。 | 独立设计过所申请专项类别小型环境工程项目不少于3项，且独立或参与设计过中型环境工程项目不少于2项，工程竣工并通过环境保护行政主管部门组织的验收。 | 独立或参与设计过所申请专项类别小型环境工程项目不少于3项，工程竣工并通过环境保护行政主管部门组织的验收。 |
| *：对特殊行业污染防治工程专项设计服务能力由专家现场核定级别。 |  |  |  |  |  |

| 工程规模划分表 | 环境污染治理工程类别 |  | 单位 | 大型 | 中型 | 小型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 水污染治理工程 | 工业废水治理工程 | 废水量：吨/日 | ≥5000 | 1000-5000 | <1000 |
|  |  |  | COD负荷：公斤/日 | ≥10000 | 4000-10000 | <4000 |
|  |  | 一般生活污水治理工程 | 污水量：吨/日 | ≥20000 | 8000-20000 | <8000 |
|  |  | 中水回用工程 | 水量：吨/日 | ≥10000 | 2000-10000 | <2000 |
|  | 大气污染治理工程 | 工业蒸汽锅炉烟气治理 | 单台装机容量：蒸吨/小时 | ≥65 | 35-65 | <35 |
|  |  | 发电锅炉烟气治理 | 单台装机容量：兆瓦 | ≥100 | 25-100 | <25 |
|  |  | 工业窑炉烟气治理 | 废气量：万立方米/小时 | ≥20 | 6-20 | <6 |
|  |  | 其他工业废气治理 | 废气量：万立方米/小时 | ≥10 | 3-10 | <3 |
|  | 固体废弃物处理处置工程 | 一般工业固体废弃物处理与利用 | 投资额：万元 | ≥2000 | 500-2000 | <500 |
|  |  | 危险废物处理处置 （其中医疗废物处理） | 处理量：吨/日 | ≥20 （≥10） | 10-20 （5-10） | <10 （<5） |
|  |  | 生活垃圾焚烧 | 处理量：吨/日 | ≥200 | 50-200 | <50 |
|  |  | 卫生填埋工程 | 处理量：吨/日 | ≥500 | 200-500 | <200 |
|  |  | 生活垃圾堆肥 | 处理量：吨/日 | ≥300 | 100-300 | <100 |
|  |  | 污泥处理处置工程 | 处理量：吨/日 | ≥200 | 50-200 | ≤50 |
|  | 物理污染治理工程 | 噪声与震动治理 | 投资额：万元 | ≥150 | 50-150 | <50 |
|  |  | 电磁污染防治 | 投资额：万元 | ≥400 | 100-400 | <100 |
|  | 环境修复工程 | 污染水体修复工程、污染土壤修复工程、污染场地修复工程、湿地修复工程、矿山修复工程 | 投资额：万元 | ≥3000 | 500-3000 | <500 |
|  | 环境自动监控系统 工程 | 水污染治理工程自动监控系统 大气污染治理工程自动监控系统 | 投资额：万元 | ≥500 | 100-500 | <100 |